Vulnerability and Resilience in The European Energy System

Este artigo apresenta uma análise crítica, sistémica e essencialmente conceitual da vulnerabilidade e da resiliência do sistema energético europeu, com forte ênfase em política energética, governança, mercado, geopolítica e transição energética.

Principais contributos do artigo:

### 1. Vulnerabilidade do sistema energético europeu

- Argumenta que o sistema energético da UE tornou-se intrinsecamente vulnerável devido a:

  - interconexão crescente;

  - complexidade e acoplamento forte (tight coupling);

  - liberalização e fragmentação institucional.

- Usa exemplos reais:

  - blackout europeu de novembro de 2006;

  - blackout italiano de 2003 (falha de coordenação transfronteiriça).

### 2. Uso explícito da teoria de sistemas complexos

- Fundamentação em:

  - Perrow (Normal Accidents);

  - Lovins (Brittle Power);

  - Dobson (cascading failures).

- Reconhece explicitamente que sistemas elétricos interligados são:

  - suscetíveis a falhas em cascata;

  - sensíveis a pequenas perturbações iniciais.

### 3. Resiliência como conceito amplo e normativo

- Resiliência tratada como:

  - capacidade de absorver choques,

  - reorganizar-se,

  - reter função e identidade.

- Ênfase clara em:

  - descentralização;

  - renováveis distribuídas;

  - participação social e aprendizagem institucional.

- Defesa explícita de uma transição de:

  - sistemas centralizados → sistemas distribuídos (bottom-up).

### 4. Clima e eventos extremos

- Reconhece impactos de:

  - ondas de calor (ex.: encerramento de centrais nucleares em 2003);

  - eventos extremos sobre infraestruturas energéticas.

- Não quantifica:

  - taxas de falha;

  - tempos de recuperação;

  - perdas de capacidade de transmissão;

  - desempenho elétrico.

### 5. Ausência de formalismo técnico

- O artigo não apresenta:

  - modelos matemáticos;

  - métricas de resiliência;

  - índices quantitativos;

  - análise específica de linhas de transmissão.

- A “resiliência” é usada como vetor normativo para políticas públicas, não como variável técnica.