Blackout-Extreme Weather, Climate Change and Power Outages

Este relatório é uma fonte empírica robusta e amplamente citada que estabelece, com dados históricos oficiais, a dominância do clima extremo como causa de grandes interrupções elétricas nos EUA. Embora não seja um artigo científico com modelagem matemática, fornece evidência quantitativa direta essencial para motivação, contextualização e validação externa do problema tratado na sua tese.

## Principais contribuições (dados concretos e citáveis)

- Base de dados: relatórios DOE OE-417 e NERC (1984–2012).

- Tendência clara: aumento ~10× no número anual de grandes apagões desde os anos 1980; duplicação da média anual desde 2003.

- Causalidade: ~80% das grandes interrupções (2003–2012) foram relacionadas ao clima; ~88% dos clientes afetados (Fig. 3–4).

- Escala de impacto: >147 milhões de clientes afetados entre 2003–2012; custos anuais estimados US$ 20–55 bilhões.

- Infraestrutura crítica: a maioria das interrupções de grande escala está associada a linhas de transmissão e subestações (Introdução; Seções 2–3).

- Tipologia climática (Fig. 6): tempestades severas (59%), frio/gelo (~19%), furacões (~18%), calor/incêndios (≈2%).

- Projeções climáticas: aumento esperado de ondas de calor, chuvas intensas, tempestades severas e intensidade de furacões, pressionando critérios históricos de projeto (Seção 4).

## Limitações (importantes para posicionamento científico)

- ❌ Relatório institucional, não peer-review;

- ❌ Não define índice matemático de resiliência;

- ❌ Não modela falhas por trecho de linha, tempos de reparo ou curvas desempenho × tempo;

- ❌ Enfoque regional (EUA), exigindo generalização cuidadosa para outros sistemas.

Essas limitações reforçam a necessidade do seu contributo: índice engenheiral, simples e operacional, aplicável a linhas de transmissão.