The Resilience of the Electricity System

Este documento é um relatório institucional de alto nível, produzido pelo Parlamento do Reino Unido, que analisa de forma sistémica e integrada a resiliência do sistema elétrico, com forte ênfase em:

- transmissão de energia;

- capacidade de geração e margens de segurança;

- eventos climáticos extremos;

- recuperação e gestão de crises;

- governança, regulação e políticas públicas.

Embora não seja um artigo científico, é uma referência normativa e estratégica de grande peso, frequentemente citada em literatura académica e relatórios técnicos subsequentes.

## Contribuições centrais (muito relevantes)

### 1. Definição institucional clara de resiliência

O relatório adota explicitamente a definição do UK Cabinet Office (2011):

“Resilience is the ability of assets, networks and systems to anticipate, absorb, adapt to and/or rapidly recover from a disruptive event.”

E desdobra a resiliência em quatro componentes (Cap. 1, p. 12):

- Resistance (nível de proteção);

- Reliability;

- Redundancy (capacidade excedente);

- Response and recovery.

👉 Esta decomposição é extremamente alinhada com a estrutura conceitual do seu projeto de tese.

### 2. Ênfase explícita em eventos climáticos extremos

No Capítulo 4 – Risks to resilience, o relatório identifica:

- Extreme weather como um dos principais riscos sistémicos;

- vulnerabilidades associadas a:

  - vento,

  - frio extremo,

  - cheias,

  - ondas de calor;

- impactos diretos sobre linhas de transmissão, subestações e capacidade de geração.

Este ponto reforça, em linguagem institucional, o que artigos científicos (Ward, Ouyang) demonstram quantitativamente.

### 3. Transmissão como elemento estruturante da resiliência

O relatório reconhece que:

- a rede de transmissão britânica apresenta confiabilidade extremamente elevada (99,99995%, p. 23);

- contudo, em cenários extremos, a transmissão é crítica para a recuperação sistémica;

- caminhos de transmissão condicionam:

  - restabelecimento,

  - sincronização,

  - integração de geração e interligações.

👉 Este argumento sustenta diretamente a escolha das linhas de transmissão como objeto da sua tese.

### 4. Introdução operacional de métricas clássicas (LOLE e margem de capacidade)

O documento discute em detalhe:

- Capacity Margin;

- Loss of Load Expectation (LOLE);

- limitação destas métricas como indicadores de resiliência;

- necessidade de ir além de indicadores médios, pois:

“capacity margin is not a good indicator of risk” (Ofgem, p. 24).

👉 Isto fornece justificativa institucional para a criação de novos índices de resiliência, como o seu.

### 5. Forte foco na recuperação e resposta

O relatório dedica grande atenção a:

- planos de restauração;

- papel do National Grid;

- reservas operacionais;

- capacidade de resposta manual e organizacional;

- custos e trade-offs da recuperação rápida.

Este enfoque complementa diretamente o relatório FERC–NERC (2014) que você já guardou.