System resilience enhancement-Smart grid and beyond-201-Frontier Journal

## 1) Foco do artigo

Trata-se de um artigo de revisão abrangente (state-of-the-art) sobre resiliência de sistemas críticos, com ênfase em:

- smart grids;

- sistemas energéticos integrados (eletricidade, gás);

- sistemas ciberfísicos;

- estratégias de planeamento, resposta e restauração;

- conceitos, definições e métricas de resiliência.

➡ O foco é conceitual, sistêmico e transversal, não específico de linhas de transmissão.

## 2) Contribuições principais

### 2.1 Consolidação conceitual de resiliência (muito forte)

O artigo faz uma síntese rigorosa das definições clássicas de resiliência, incluindo:

- Holling (1973);

- MCEER / Bruneau et al. (2003);

- DHS / NIAC;

- Panteli & Mancarella (2015).

Define resiliência como:

capacidade de adaptação e recuperação frente a desastres.

➡ Excelente base conceitual para qualquer trabalho em resiliência.

### 2.2 Revisão estruturada das métricas de resiliência

Apresenta e discute:

- Resilience Triangle (Bruneau);

- Resilience Trapezoid / FLEP (Panteli et al.);

- métricas baseadas em:

  - funcionalidade,

  - tempo de recuperação,

  - carga servida,

  - ENS / load shedding;

- índices agregados (RMI, DOE, RAND).

➡ Contribuição muito relevante para capítulos de enquadramento teórico.

### 2.3 Classificação clara das estratégias de resiliência

O artigo estrutura a literatura em três grandes blocos:

- Resilience planning

  - hardening (inclui linhas e postes, mas de forma genérica),

  - vegetação,

  - alocação de recursos;

- Resilience response

  - preventiva e emergencial,

  - islanding, redispatch;

- Resilience restoration

  - blackstart,

  - restauração de carga.

➡ Estrutura didática e madura, amplamente usada depois de 2017.

## 3) Limitações críticas para a sua tese

⚠️ Muito importantes:

- O artigo é revisão, não propõe:

  - novo índice,

  - novo modelo matemático;

- Linhas de transmissão aparecem apenas como:

  - ativos genéricos dentro do sistema;

- Não há:

  - curvas de fragilidade de LT,

  - modelagem física de torres/cabos,

  - relação clima → falha de LT;

- Eventos climáticos são tratados genericamente (storm, flood);

- A resiliência é analisada:

  - no nível do sistema,

  - não no nível do ativo crítico (linha).

➡ Não atende diretamente ao núcleo científico da sua tese.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão de Energia Elétrica frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ⚠️ Indireto |
| Eventos climáticos extremos | ⚠️ Genéricos |
| Fragilidade física de LT | ❌ Não |
| Modelagem clima → falha | ❌ Não |
| Métricas de resiliência | ✅ Conceituais |
| Enquadramento teórico | ✅ Muito forte |

➡ Aderência direta: baixa
➡ Aderência conceitual: alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é muito útil, mas no lugar certo:

- Capítulo de contextualização e revisão da literatura;

- Definição clara de:

  - resiliência × confiabilidade;

  - planejamento × operação × restauração;

- Base para justificar:

a necessidade de índices de resiliência mais simples e focados em ativos específicos;

- Referência forte e atual (2017) para estado da arte geral.

⚠️ Não deve ser usado como base metodológica do seu índice de resiliência de LT.