2019 A review on resilience assessment of energy systems-Sustainable and Resilient Infrastructure

## 1. Natureza do documento

Trata-se de um artigo de revisão científica (review), publicado em periódico internacional revisado por pares (Taylor & Francis), com o objetivo explícito de:

- sistematizar definições, conceitos e métodos de avaliação de resiliência aplicados a sistemas de energia;

- comparar abordagens qualitativas, semi-quantitativas e quantitativas;

- classificar a literatura segundo funções biológicas da resiliência.

⚠️ O artigo não propõe um novo índice, nem um novo modelo matemático próprio — seu valor está na organização crítica do estado da arte.

## 2. Conteúdo principal (síntese factual e técnica)

### 2.1 Enquadramento conceitual

O artigo parte da distinção clara entre:

- avaliação de risco → pré-evento;

- avaliação de resiliência → inclui pré-evento e pós-evento, com foco na recuperação.

Adota como representação central a curva de resiliência (“swoosh curve”), explicitando:

- draw-down (perda de desempenho);

- draw-up (recuperação).

Essa abordagem é ilustrada e discutida de forma consistente nas Figuras 1 e 2 (págs. 4–8), com forte base em Bruneau, Holling, Ayyub, Hosseini e Heinimann.

### 2.2 Funções de resiliência adotadas

O principal contributo estruturante do artigo é a classificação das abordagens de resiliência segundo quatro funções biológicas (Heinimann & Hatfield):

- Resist – capacidade de suportar o evento;

- Restabilize – absorver e conter a degradação;

- Rebuild – recuperar o desempenho;

- Reconfigure – alterar a topologia/arquitetura para melhor desempenho futuro.

Essas funções são usadas como eixo unificador para comparar 100 estudos analisados.

### 2.3 Metodologia da revisão

Os autores realizam:

- triagem sistemática da literatura (Web of Science + Google Scholar);

- filtragem em dois níveis (abstract + texto completo);

- classificação dos estudos segundo:

  - tipo de abordagem (qualitativa, semi-quantitativa, determinística, probabilística);

  - setor (elétrico, óleo & gás, outros);

  - tipo de evento (natural, técnico, ataque malicioso);

  - método (redes complexas, BN, ABM, fuzzy logic, índices compostos, etc.).

Resultados importantes:

- 100 artigos analisados;

- predominância de estudos focados em resist e restabilize;

- reconfigure é a função menos explorada e mais difícil de quantificar;

- maioria dos estudos quantitativos usa teoria de redes complexas.

## 3. Limitações face ao seu doutoramento

Do ponto de vista específico da sua tese sobre resiliência de linhas de transmissão, as limitações são claras e bem delimitáveis:

❌ Não apresenta:

- modelação física de falhas em LT (vento, gelo, raios, temperatura);

- métricas específicas de transmissão (indisponibilidade por km, MTTF de linhas);

- curvas fragilidade climática;

- tempos de reparo dependentes de severidade;

- distinção técnica aprofundada entre transmissão, subtransmissão e distribuição;

- qualquer índice aplicável diretamente a ativos de LT.

❌ A maior parte da literatura analisada trabalha o sistema elétrico como grafo abstrato, não como infraestrutura física real.

❌ A revisão exclui explicitamente:

- efeitos de mudanças climáticas persistentes;

- eventos sucessivos de longo prazo (pág. 3).

## 4. Valor técnico real para a tese

Apesar das limitações físicas, o valor científico do artigo é alto no seu contexto.

### ✔️ Contribuições relevantes

- Excelente organização do estado da arte;

- Base sólida para:

  - justificar escolhas conceituais;

  - criticar abordagens existentes;

  - posicionar seu trabalho dentro da literatura internacional;

- Confirma, com base estatística, que:

a maioria dos estudos não consegue operacionalizar plenamente a resiliência física, sobretudo na função reconfigure.

- Fundamenta tecnicamente a lacuna científica que o seu doutoramento pretende atacar.

## ❌ 5. O que este artigo NÃO deve fazer na sua tese

- ❌ Não deve ser usado como base direta de modelagem;

- ❌ Não fornece métricas operacionais de LT;

- ❌ Não substitui literatura IEEE/EPRI focada em transmissão;

- ❌ Não resolve o problema de quantificação física da resiliência.