Future Resilience of The U Electricity System

## 1. Natureza do documento

Trata-se de um artigo científico técnico, publicado em periódico internacional da Elsevier, com foco explícito em:

- modelação de resiliência de sistemas críticos;

- utilização formal de Redes Bayesianas (Bayesian Networks – BN);

- análise de infraestruturas elétricas interdependentes.

O artigo enquadra-se claramente na literatura engenharia de sistemas / confiabilidade / resiliência, com abordagem quantitativa e formalismo probabilístico.

## 2. Conteúdo principal (síntese técnica)

### 2.1 Enquadramento conceitual de resiliência

Os autores adotam uma definição de resiliência alinhada com a literatura pós-2015:

capacidade do sistema de absorver, adaptar-se e recuperar-se de eventos disruptivos, considerando incerteza e dependências internas.

Há clara distinção entre:

- confiabilidade (reliability) → eventos frequentes;

- resiliência → eventos raros e de alto impacto (HILP).

### 2.2 Metodologia proposta

O núcleo técnico do artigo é o desenvolvimento de um framework de avaliação de resiliência baseado em Rede Bayesiana, estruturado em:

- nós representando:

  - componentes físicos do sistema elétrico;

  - estados operacionais (normal, degradado, falha);

  - fatores externos (ameaças, perturbações);

- arcos representando dependências condicionais e efeitos em cascata.

A BN permite:

- incorporar incertezas explícitas;

- integrar dados históricos + conhecimento especialista;

- simular cenários de falha múltipla e recuperação.

### 2.3 Estudo de caso

O estudo de caso considera um sistema elétrico interdependente, avaliando:

- degradação progressiva de componentes;

- impactos cruzados entre subsistemas;

- probabilidade de estados globais do sistema.

⚠️ Importante:
O foco está no sistema como um todo, não em linhas de transmissão individualizadas.

## 3. Limitações face ao seu doutoramento

Do ponto de vista específico da sua tese (Resiliência de Linhas de Transmissão sob Eventos Climáticos Extremos), o artigo apresenta limitações claras:

❌ Não trata explicitamente de:

- linhas aéreas de transmissão como ativos físicos distintos;

- mecanismos físicos de falha (vento, gelo, raios, temperatura);

- parâmetros mecânicos, térmicos ou estruturais das LT;

- curvas desempenho × tempo associadas à restauração de linhas;

- índices de resiliência específicos para transmissão.

❌ O evento disruptivo é tratado de forma abstrata/probabilística, sem ligação direta com variáveis climáticas reais.

## 4. Valor técnico real para a tese

Apesar das limitações físicas, o artigo tem valor metodológico elevado, especialmente para:

✅ Metodologia adotada

- Fundamentar o uso de Redes Bayesianas como alternativa ou complemento a Monte Carlo;

- Justificar a escolha de BN para:

  - modelar incerteza;

  - representar causalidade;

  - lidar com dados escassos (cenários extremos).

✅ Estrutura conceitual

- Apoiar a separação entre ameaça → estado do componente → estado do sistema;

- Servir de base para uma BN adaptada especificamente às linhas de transmissão.