Resilience of the electric distribution systems-concepts, classification, assessment, challenges, and research needs

## 1. Natureza do documento

Trata-se de um artigo de revisão técnico-científica abrangente, publicado em Special Issue do IET Smart Grid, com foco em:

- resiliência de sistemas de distribuição (PDS);

- classificação conceitual e taxonômica da resiliência;

- métricas existentes, frameworks e lacunas de pesquisa;

- integração cyber-physical, humana, econômica e infraestrutural.

É um trabalho estruturalmente organizado, de caráter estado da arte, não um artigo de proposta de índice único.

⚠️ O escopo é distribuição, não transmissão.

## 2. Conteúdo principal (síntese factual e técnica)

### 2.1 Definições e enquadramento conceitual

O artigo apresenta múltiplas definições institucionais e acadêmicas de resiliência (DoD, DHS, IEEE), convergindo para a ideia de:

capacidade do sistema antecipar, resistir, absorver e recuperar de eventos HILF.

Introduz explicitamente a distinção entre:

- resiliência passiva (hardening, planejamento);

- resiliência ativa (operacional, controle);

- resiliência humana, econômica e de supply chain.

### 2.2 Framework multi-temporal de resiliência

Um dos principais contributos é o framework multi-temporal (Fig. 1, pág. 134), que avalia a resiliência:

- antes do evento (previsão, preparação);

- durante o evento (capacidade de absorção);

- após o evento (recuperação e restauração).

Este enquadramento é conceitualmente robusto e amplamente reutilizável.

### 2.3 Classificação das métricas de resiliência

O artigo sistematiza as métricas existentes em grupos claros, com exemplos explícitos:

#### (a) Métricas baseadas em desempenho

- ENS, EENS, EIU;

- carga crítica atendida;

- área sob curvas desempenho × tempo;

- métricas de disponibilidade R=Tu/(Tu+Td).

#### (b) Métricas baseadas em atributos do sistema

- robustez, redundância, adaptabilidade;

- métricas topológicas (centralidade, conectividade);

- graph theory aplicada à PDS.

#### (c) Métricas agregadas / MCDM

- AHP, Choquet integral;

- índices ponderados normalizados;

- combinação de fatores climáticos, topológicos e operacionais.

#### (d) Métricas cyber-físicas

- vetores de desempenho;

- métricas de intrusão e atraso;

- resiliência como processo estocástico.

As Figuras 3–6 (págs. 138–139) ilustram:

- triângulo de resiliência;

- trapezoide de resiliência;

- curva de resiliência associada aos 4Rs.

### 2.4 Lacunas explicitamente reconhecidas pelos autores

Os próprios autores afirmam que:

- não existe uma métrica unificada de resiliência;

- métricas existentes são fortemente dependentes do contexto;

- muitas abordagens são:

  - multi-dimensionais demais,

  - dependentes de pesos subjetivos,

  - difíceis de aplicar operacionalmente;

- há necessidade de métricas:

  - mais pragmáticas,

  - separadas por tipo de ameaça,

  - adaptadas ao ativo analisado.

## 3. Limitações face ao seu doutoramento

Do ponto de vista da sua tese sobre Resiliência de Linhas de Transmissão sob Eventos Climáticos Extremos, as limitações são estruturais:

❌ Foco exclusivo em distribuição, com topologia radial;
❌ Não trata linhas de transmissão AT/EAT nem torres;
❌ Métricas apresentadas são:

- majoritariamente operacionais,

- topológicas ou agregadas;
❌ Não há proposta de:

- índice físico de linha,

- relação direta clima → falha estrutural,

- métrica simples e específica para LT.

## 4. Valor real para a tese

O valor deste artigo para a sua tese é alto, porém conceitual.

### ✔️ Contribuições diretas

Este artigo é fundamental para:

- revisão da literatura;

- classificação formal das métricas existentes;

- sustentação explícita da frase-chave da sua tese:

“Embora existam diversas métricas de resiliência propostas na literatura, a maioria é fortemente dependente do contexto operacional e não captura explicitamente a resiliência física de linhas de transmissão sob eventos climáticos extremos.”

Ele legitima, com autoridade acadêmica, que:

- métricas são fragmentadas;

- não existe consenso;

- há espaço claro para novas propostas específicas.

## ❌ 5. O que este artigo NÃO deve fazer na sua tese

- ❌ Não servir de base matemática para o seu índice;

- ❌ Não ser confundido com resiliência de transmissão;

- ❌ Não ser tratado como solução quantitativa final.