Resilience-Oriented Design of Distribution Systems

## 1. Por que artigos com fórmulas de métricas de resiliência NÃO devem ser descartados

Mesmo quando as métricas propostas não são adequadas para o seu objetivo final, elas cumprem três papéis científicos essenciais:

### 1.1. Delimitação do estado da arte (State of the Art)

A sua tese não nasce no vácuo. Mostrar que já existem:

- métricas baseadas em energia não suprida (EENS),

- métricas baseadas em curvas de resiliência (resilience triangle / area-based),

- métricas baseadas em tempo de recuperação (TTR, MTTR),

- métricas probabilísticas (cenários, Monte Carlo),

- métricas dependentes de topologia, microgrids, hardening, reforço estrutural,

é o que legitima cientificamente a necessidade de uma nova proposta.

👉 Sem isso, a banca pergunta:

“Por que precisamos de um novo índice se já existem tantos?”

## 2. O erro comum: confundir “não serve para minha tese” com “não serve para a tese”

Um artigo pode:

- ❌ não ser usado como base metodológica,

- ✅ e ainda assim ser essencial na contextualização e revisão crítica.

Exemplo típico (casos reais dos seus PDFs de 2019):

### 🔹 Ma et al., IEEE Transactions / Resilience-Oriented Design

- Propõem métricas baseadas em POPS(t) e custo esperado de interrupção.

- Usam modelo estocástico MILP dependente de microgrids e DGs.

- ❌ Não é aplicável diretamente a linhas de transmissão HV.

- ✅ É excelente para mostrar como a resiliência vem sendo quantificada via desempenho temporal e custo.

## 3. Como esses artigos DEVEM aparecer na sua tese (forma correta)

O caminho correto é exatamente o que você sugeriu:

“no estudo de fulano [xx] e no de beltrano [yy], apontam métricas xyz…”

### 3.1. Exemplo de redação técnica adequada (estilo IEEE)

Diversos trabalhos têm proposto métricas quantitativas para avaliação da resiliência de sistemas elétricos. No estudo de Ma et al. [1], a resiliência é quantificada a partir da curva temporal de carga atendida (POPS), associada aos custos de interrupção e recuperação, sendo fortemente dependente de decisões de planejamento como hardening, seccionamento e geração distribuída. Já Panteli e Mancarella [2] utilizam métricas baseadas na área sob a curva de desempenho do sistema ao longo do tempo, incorporando explicitamente os conceitos de absorção, adaptação e recuperação.

Embora tais métricas sejam eficazes para sistemas de distribuição e microgrids, sua aplicação direta a linhas de transmissão apresenta limitações, sobretudo pela dependência de modelos detalhados de operação, topologia e despacho, o que motiva a necessidade de índices mais simples, diretamente associados ao comportamento físico e funcional das linhas de transmissão.

Esse parágrafo resolve três problemas de uma vez:

- mostra que você conhece as métricas existentes;

- explica por que elas não atendem plenamente ao seu objetivo;

- abre espaço lógico para o seu índice.

## 4. Tipologia clara de métricas (algo que fortalece muito sua tese)

Você pode (e deve) classificar as métricas existentes, por exemplo:

### 4.1. Métricas baseadas em desempenho temporal

- Área sob a curva de resiliência

- POPS(t), E(t), energia atendida
📌 Ex.: Ma et al. (2019), Panteli & Mancarella (2015)

### 4.2. Métricas baseadas em confiabilidade clássica estendida

- EENS, SAIDI, SAIFI adaptados a eventos extremos
📌 Limitação: não capturam bem a fase de recuperação

### 4.3. Métricas estocásticas / probabilísticas

- Monte Carlo, cenários climáticos
📌 Limitação: complexidade e dependência de muitos parâmetros

### 4.4. Métricas estruturais / topológicas

- Robustez de grafos, caminhos críticos
📌 Limitação: pouco vínculo com desempenho elétrico real

👉 É exatamente nesse ponto que o seu índice se encaixa.

## 5. Conclusão técnica (resposta direta à sua pergunta)

Não é correto descartar artigos apenas porque:

- propõem métricas diferentes da sua;

- usam microgrids ou distribuição;

- usam otimização complexa.

✔️ Eles devem ser usados para:

- mapear o estado da arte,

- mostrar limitações existentes,

- justificar cientificamente o seu novo índice,

- evitar a crítica clássica: “isso já foi feito”.