2020 A Review of the Measures to Enhance Power Systems Resilience-IEEE

## Artigo (2020)

Título: A Review of the Measures to Enhance Power Systems Resilience
Autores: Maedeh Mahzarnia; Mohsen Parsa Moghaddam; Payam Teimourzadeh Baboli; Pierluigi Siano
Fonte: IEEE Systems Journal
Ano: 2020
Arquivo: 2020 A Review of the Measures to Enhance Power Systems Resilience-IEEE.pdf

2020 A Review of the Measures t…

## 1) Foco real do artigo

Trata-se de um artigo de revisão abrangente, com o objetivo de:

- sistematizar o conceito de resiliência em sistemas elétricos;

- classificar medidas de melhoria da resiliência em três fases temporais:

  - resilience-based planning,

  - resilience-based response,

  - resilience-based restoration;

- discutir impactos de eventos HILP (hurricanes, gelo, cheias, etc.);

- analisar desafios associados à alta penetração de renováveis.

O foco é conceitual, organizacional e metodológico, cobrindo transmissão e distribuição, sem aprofundar modelos físicos específicos.

➡ O artigo não propõe um método próprio de avaliação física, mas organiza o estado da arte.

## 2) Contribuições técnicas

### 2.1 Consolidação conceitual de resiliência

- Diferenciação clara entre resiliência e confiabilidade;

- Incorporação das definições do NIAC e da ONU;

- Identificação dos atributos-chave:

  - robustez,

  - adaptabilidade,

  - recuperação rápida,

  - redundância e flexibilidade.

➡ Essencial para fundamentação teórica da tese.

### 2.2 Classificação estruturada das métricas

- Revisão detalhada de:

  - métricas baseadas em curva desempenho × tempo (resilience triangle);

  - indicadores clássicos: EENS, LOLP, LOLE, custo de interrupção;

- Separação entre:

  - métricas puramente operacionais;

  - métricas que incorporam recuperação.

➡ Contribuição relevante para posicionar o seu índice face ao estado da arte.

### 2.3 Medidas de resiliência em transmissão

O artigo enumera, sem modelar:

- hardening de linhas e torres;

- gestão de vegetação;

- reforço estrutural;

- reconfiguração topológica;

- controlo ativo de fluxos.

➡ Discussão qualitativa, sem modelagem de fragilidade física.

### 2.4 Lacunas explicitadas

Os próprios autores reconhecem:

- excesso de métricas parciais;

- foco excessivo em distribuição;

- ausência de índices integradores;

- necessidade de modelos climáticos e geoespaciais mais realistas.

➡ Este ponto dialoga diretamente com a motivação da sua tese.

## 3) Limitações críticas para a sua tese

⚠️ Pontos determinantes:

- Natureza de survey

  - não propõe metodologia nova;

  - não desenvolve índice próprio.

- Ausência de modelagem física

  - nenhuma equação de fragilidade de LT;

  - nenhuma relação clima → esforço → falha.

- Ênfase sistêmica

  - resiliência tratada majoritariamente como conceito de sistema;

  - LT aparecem como elemento genérico.

➡ Não serve como base metodológica, apenas como referência teórica.

## 4) Aderência ao tema da tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ⚠️ Conceitual |
| Eventos climáticos extremos | ✅ |
| Fragilidade física de LT | ❌ |
| Modelagem estrutural | ❌ |
| Índices quantitativos próprios | ❌ |
| Discussão metodológica | ✅ |
| Identificação de lacunas | ✅ |

➡ Aderência direta: baixa
➡ Aderência conceitual: alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é muito útil para:

- introdução e contextualização;

- justificar a necessidade de um índice mais simples e físico;

- mapear e criticar métricas existentes;

- sustentar a lacuna científica que a sua tese explora.

⚠️ Não deve ser usado:

- como referência metodológica central;

- como base de validação do seu índice;

- para modelagem climática ou estrutural.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (COMO REFERÊNCIA DE CONTEXTUALIZAÇÃO)

Justificativa técnica:
Embora não contribua diretamente para a modelagem da resiliência física das linhas de transmissão, o artigo:

- é publicado em revista IEEE de alto impacto;

- organiza o estado da arte;

- explicita lacunas que reforçam a originalidade da sua tese.

## 7) Classificação resumida (para tabela futura)

- Decisão: Guardado

- Foco: Revisão de medidas e métricas de resiliência

- Nível de importância: Alto (conceitual)

- Ponto da tese:

  - Contextualização

  - Revisão da literatura

  - Lacuna científica

- Pontuação (Resiliência de LT): 6,5 / 10

📌 Síntese final
Este artigo não resolve o problema da sua tese, mas explica por que o problema ainda existe.
Ele é uma âncora teórica sólida, especialmente para justificar a proposta de um índice de resiliência mais simples, físico e aplicável às linhas de transmissão.