2020 A resilience assessment approach for power system from perspectives of system and component levels-ELSEVIER

## Artigo (2020)

Título: A Resilience Assessment Approach for Power System from Perspectives of System and Component Levels
Autores: Xiaonan Liu; Kai Hou; Hongjie Jia; Junbo Zhao; Lamine Mili; Yunfei Mu; Jusong Rim; Yunkai Lei
Fonte: International Journal of Electrical Power & Energy Systems (Elsevier)
Ano: 2020
Arquivo: 2020 A resilience assessment approach for power system from perspectives of system and component levels-ELSEVIER.pdf

2020 A resilience assessment ap…

## 1) Foco real do artigo

O artigo propõe um framework quantitativo de avaliação de resiliência para sistemas de potência, abordando dois níveis complementares:

- nível sistêmico (system resilience index);

- nível de componente (component resilience indices).

O foco explícito está em:

- linhas de transmissão aéreas;

- eventos extremos do tipo tufão (vento extremo);

- falhas múltiplas de alta ordem (HILP);

- avaliação da resiliência antes e depois da perturbação.

➡ O foco é diretamente alinhado com a resiliência de linhas de transmissão frente a eventos climáticos extremos, com abordagem física-probabilística.

## 2) Contribuições técnicas (núcleo forte)

### 2.1 Modelo de falha física dependente do clima

- Probabilidade de falha das linhas expressa como função exponencial da velocidade do vento (Eq. 3–4, pág. 3);

- Considera:

  - velocidade do vento ao longo do tempo;

  - comprimento da linha;

  - parâmetros estatísticos obtidos de dados históricos;

- Assume corretamente que:

  - cabos subterrâneos e transformadores têm alta robustez a tufões;

  - linhas aéreas são os principais elementos vulneráveis.

➡ Contribuição central para modelagem de fragilidade física de LT.

### 2.2 Índices de resiliência sistêmicos

- Base conceitual no resilience triangle de Bruneau;

- Resiliência quantificada como impacto esperado de todos os cenários de falha:

  - integração de probabilidade × impacto × duração (Eq. 5);

- Métrica de impacto baseada em load shedding.

➡ Abordagem rigorosa e compatível com literatura IEEE dominante.

### 2.3 Índices de resiliência por componente

O artigo introduz dois índices originais e extremamente relevantes:

a) Índice pré-disrupção (Rm,pre)

- Mede a contribuição marginal de cada linha para a degradação da resiliência;

- Permite:

  - identificar pontos fracos estruturais;

  - orientar reforços, hardening e reconfiguração.

b) Índice pós-disrupção (Rm,post)

- Mede o ganho de resiliência associado à reparação de cada linha;

- Base objetiva para:

  - priorização de reparos;

  - definição de estratégias ótimas de restauração.

➡ Esta separação pré/pós-evento é altamente alinhada com conceitos modernos de resiliência.

### 2.4 Eficiência computacional – IISE

- Extensão do método Impact-Increment-Based State Enumeration (IISE);

- Demonstra:

  - maior precisão que SE clássico;

  - custo computacional muito inferior ao Monte Carlo (Tabelas 1 e 7);

- Essencial para lidar com falhas múltiplas de alta ordem.

➡ Permite aplicação prática em sistemas reais de grande porte.

## 3) Limitações (controladas e explícitas)

⚠️ Limitações relevantes:

- Recuperação modelada de forma simplificada

  - degradação e recuperação aproximadas por retângulos (Fig. 2);

  - tempos de reparo médios, não estocásticos.

- Métrica centrada em load shedding

  - não inclui custos socioeconómicos diretos;

  - não modela reconstrução prolongada.

- Ameaça climática específica

  - tufão/vento;

  - outros eventos exigiriam nova calibração.

➡ Nenhuma limitação compromete o uso como referência central.

## 4) Aderência ao tema da tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ |
| Eventos climáticos extremos | ✅ (tufão / vento) |
| Fragilidade física de LT | ✅ |
| Falhas múltiplas (HILP) | ✅ |
| Índices quantitativos de resiliência | ✅ |
| Análise pré e pós-evento | ✅ |
| Planejamento e restauração | ✅ |

➡ Aderência direta: muito alta
➡ Aderência metodológica: excelente

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é altamente estratégico para:

- revisão crítica do estado da arte;

- fundamentar:

  - fragilidade dependente do clima;

  - avaliação probabilística de falhas múltiplas;

- comparação direta com o índice de resiliência simplificado que você propõe;

- justificar escolhas metodológicas (e.g., evitar Monte Carlo puro).

➡ Deve ser citado na revisão da literatura, metodologia e discussão comparativa.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR NO CORPUS PRINCIPAL DA TESE

Justificativa técnica:
O artigo:

- trata explicitamente linhas de transmissão aéreas;

- incorpora modelo físico-climático de falha;

- propõe índices de resiliência por sistema e por componente;

- é metodologicamente sólido e amplamente citável;

- está totalmente alinhado com o núcleo científico da sua tese.

## 7) Classificação resumida (para tabela futura)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência sistêmica e por componente em LT

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Revisão da literatura

  - Resiliência das linhas de transmissão

  - Metodologia adotada

- Pontuação (Resiliência de LT): 9,5 / 10

📌 Síntese final
Este artigo, em conjunto com o Planning-Oriented Resilience Assessment Framework for Transmission Systems Under Typhoon Disasters (IEEE, 2020), forma um núcleo metodológico sólido da literatura em resiliência de linhas de transmissão.
Ele representa exatamente o estado da arte que a sua tese dialoga, critica e simplifica.