2020 Data-Driven Transmission Defense Planning Against Extreme Weather Events-IEEE

## Artigo (2020)

Título: Data-Driven Transmission Defense Planning Against Extreme Weather Events
Autores: Jiahao Yan; Bo Hu; Kaigui Xie; Junjie Tang; Heng-Ming Tai
Fonte: IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 11, n.º 3, pp. 2257–2270
Ano: 2020
DOI: 10.1109/TSG.2019.2950844

2020 Data-Driven Transmission D…

## 1) Foco real do artigo

O artigo propõe um modelo de planejamento defensivo da transmissão (DTDP) orientado por dados históricos para:

- aumentar a resiliência do sistema de transmissão frente a eventos climáticos extremos, sobretudo tempestades de vento (windstorms);

- decidir endurecimento (hardening) e construção de novas linhas sob restrição orçamental;

- minimizar a perda de carga esperada no pior caso (WCEL).

O conceito de resiliência adotado é planejamento preventivo e operacional, focado em reduzir impacto sistêmico após eventos severos.

➡ O foco é resiliência do sistema de transmissão, com ênfase explícita em linhas aéreas, porém sob uma ótica probabilística-topológica, não estrutural-mecânica.

## 2) Contribuições técnicas (fortes e bem fundamentadas)

### 2.1 Introdução explícita de component survivability baseada em clima

Uma contribuição relevante do artigo é a definição formal de sobrevivência de componentes (Se):

- falha de linhas associada diretamente à intensidade do vento (Eq. 1, pág. 3);

- uso de função de sobrevivência exponencial dependente do tempo do evento (Eq. 2);

- modelagem explícita de torres e condutores como subsistemas (Eq. 3).

➡ Este é um dos poucos artigos de 2020 que liga variável climática (vento) à probabilidade de falha de LT de forma explícita.

### 2.2 Métricas de severidade climática orientadas à transmissão

O artigo propõe índices formais para seleção de eventos extremos relevantes:

- LOLP-E (Loss of Load Probability – Event);

- EPNS-E (Expected Power Not Supplied – Event);

- WCSDR (Weighted Component Survivability Deterioration Ratio).

Esses índices permitem:

- filtrar eventos mais severos;

- priorizar investimentos de hardening;

- reduzir conservadorismo excessivo.

➡ Metodologia sólida para ligar clima → falha → impacto sistêmico.

### 2.3 Modelo matemático avançado (quatro níveis)

O DTDP é formulado como um modelo quadridimensional:

- Planejamento (PDP) – escolha de hardening e construção;

- Desempenho de longo prazo (LPP) – incerteza climática (distribucional);

- Desempenho de curto prazo (SPP) – falhas de linhas;

- Resposta do sistema (SRP) – despacho ótimo pós-evento.

Aspectos relevantes:

- Otimização robusta distributiva (DRO);

- uso de distância de Wasserstein para reduzir conservadorismo;

- comparação explícita com DAD e stochastic optimization;

- validação em 6-bus e RTS-79 (Fig. 3–7, págs. 9–12).

➡ Metodologia muito bem estruturada e madura.

## 3) Limitações críticas face à sua tese (claramente delimitadas)

⚠️ Apesar da alta qualidade, há limitações claras para o seu doutoramento:

- Fragilidade estrutural simplificada

  - modelo de falha depende apenas do vento;

  - não há modelagem mecânica (esforço, flambagem, colapso);

  - gelo, temperatura e incêndios não são tratados.

- Falha ainda probabilística, não física

  - sobrevivência baseada em taxa de falha;

  - não há estados de dano progressivo;

  - torres não têm modos de falha diferenciados.

- Resiliência não é explicitamente temporal

  - ausência de curva desempenho × tempo contínua;

  - recuperação física não é modelada (reparo excluído, pág. 7).

- Índice de resiliência é indireto

  - WCEL e EPNS-E medem consequência;

  - não há índice físico intrínseco da LT.

➡ Limitações compatíveis com o estado da arte, mas abaixo do nível físico que a sua tese propõe.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ |
| Variável climática explícita | ✅ (vento) |
| Fragilidade probabilística | ⚠️ Simplificada |
| Falha física mecânica | ❌ |
| Recuperação física | ❌ |
| Abordagem temporal | ⚠️ Discreta |
| Planejamento preventivo | ✅ |
| Métricas quantitativas | ✅ |

➡ Aderência direta: média-alta
➡ Aderência metodológica: alta
➡ Aderência física: média-baixa

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é muito valioso para:

- embasar o estado da arte em planejamento resiliente de LT;

- justificar a importância de ligar clima à falha;

- servir de comparação direta com o seu índice (mais físico e temporal);

- apoiar a revisão crítica das abordagens probabilísticas atuais.

⚠️ Não deve ser usado:

- como modelo final do seu índice;

- como referência de fragilidade estrutural detalhada.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa técnica:

- um dos melhores artigos de 2020 sobre transmissão e clima;

- trata explicitamente falha de linhas por vento;

- fundamenta e reforça a lacuna que a sua tese pretende preencher.

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo 2020)

- Decisão: Guardado

- Foco: Planejamento defensivo da transmissão orientado por dados climáticos

- Nível de importância: Alto

- Ponto da tese: Revisão da literatura / lacuna metodológica / comparação de índices

- Pontuação (Resiliência de LT): 8,0 / 10

### 📌 Síntese final

Este artigo mostra como planejar a transmissão para resistir melhor ao vento usando probabilidade e otimização robusta.
A sua tese mostra como as linhas falham fisicamente, como isso evolui no tempo e como medir essa resiliência de forma direta.

👉 São complementares, e este trabalho fortalece fortemente a fundamentação da sua proposta.