2020 Electrical grid resilience framework with uncertainty-ELSEVIER

### Avaliação técnica resumida — Artigo 2020

Arquivo: 2020 Electrical Grid Resilience Framework with Uncertainty – ELSEVIER.pdf

2020 Electrical grid resilience…

## 1) Identificação do artigo

Título: Electrical grid resilience framework with uncertainty
Autores: P. Cicilio; L. Swartz; B. Vaagensmith; C. Rieger; J. Gentle; T. McJunkin; E. Cotilla-Sanchez
Fonte: Electric Power Systems Research, vol. 189
Ano: 2020
DOI: 10.1016/j.epsr.2020.106801

## 2) Foco real do artigo

O artigo propõe um framework quantitativo de resiliência para sistemas elétricos que incorpora explicitamente a incerteza dos elementos do sistema (carga, DERs, geração variável). O foco central é:

- métricas de resiliência baseadas no trapezoide de resiliência;

- introdução de limiar de resiliência (resilience threshold), capacidade adaptativa e insuficiência adaptativa;

- avaliação custo–benefício de melhorias de resiliência;

- consideração explícita de incerteza via Monte Carlo (intervalo de confiança de 95%).

➡️ O foco é metodológico e sistêmico, com aplicação a eventos climáticos (furacão) simulados por perdas múltiplas de linhas.

## 3) Contribuições técnicas relevantes

### 3.1 Estrutura conceitual de resiliência

O trabalho integra duas correntes fundamentais:

- Trapezoide de resiliência (Panteli et al.);

- Resiliência em sistemas de controlo (Rieger), introduzindo:

  - Minimum Normalcy;

  - Resilience Threshold;

  - Adaptive Capacity;

  - Adaptive Insufficiency.

A resiliência é quantificada como área acumulada (energia não servida) acima/abaixo do limiar, ao longo das fases do evento.

### 3.2 Métrica quantitativa clara

A métrica de resiliência adaptativa do sistema é formalizada matematicamente (Eq. 1), baseada em:

- desempenho (EENS);

- limiar regulatório (NERC BAL-002);

- evolução temporal do evento (degradação → recuperação).

➡️ Esta formalização é robusta, transparente e reprodutível.

### 3.3 Inclusão explícita de incerteza

Contribuição central do artigo:

- uso de Monte Carlo (500 simulações) para modelar incerteza na geração de DERs;

- reavaliação conservadora da resiliência pelo percentil inferior de 95%;

- demonstração clara de que ignorar incerteza superestima a resiliência e o custo-benefício.

### 3.4 Avaliação custo–benefício

O artigo propõe uma métrica simples e operacional:

- custo por hora associado à melhoria de resiliência;

- comparação direta entre cenários (0%, 10%, 20%, 50% de DERs);

- mostra que a incerteza pode inverter decisões de investimento.

## 4) Limitações face ao seu tema de tese

⚠️ Limitações importantes:

- Linhas de transmissão não são modeladas fisicamente

  - falhas representadas como abertura de linhas;

  - ausência total de:

    - modelos mecânicos;

    - vento, gelo, temperatura, incêndios;

    - curvas de fragilidade estrutural.

- Evento climático é abstrato

  - “furacão” → sequência de contingências elétricas;

  - sem acoplamento clima–estrutura–dano.

- Resiliência é sistêmica

  - métrica avalia sistema como um todo;

  - não permite atribuir resiliência intrínseca a uma LT específica.

➡️ Não atende ao núcleo físico-estrutural da sua tese, mas dialoga fortemente no plano metodológico.

## 5) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão (físicas) | ⚠️ Implícitas |
| Eventos climáticos extremos | ⚠️ Abstratos |
| Fragilidade estrutural de LT | ❌ |
| Recuperação física de LT | ❌ |
| Resiliência sistêmica temporal | ✅ |
| Métrica formal de resiliência | ✅ |
| Incerteza explícita | ✅ |

➡️ Aderência direta: média
➡️ Aderência metodológica: alta

## 6) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é valioso para:

- fundamentar a necessidade de incorporar incerteza em métricas de resiliência;

- apoiar a estrutura temporal da métrica (área desempenho × tempo);

- justificar o uso de limiar de desempenho aceitável;

- embasar análises custo–benefício associadas à resiliência.

⚠️ Não deve ser usado:

- como referência de modelação física de LT;

- como exemplo de dano estrutural climático;

- como validação direta do seu índice físico.

## 7) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (USO METODOLÓGICO)

Justificativa técnica:
Embora não modele a resiliência física das linhas de transmissão, o artigo:

- apresenta um dos frameworks quantitativos mais sólidos de 2020;

- introduz de forma rigorosa o tratamento da incerteza, tema crítico e muitas vezes negligenciado;

- oferece base conceitual diretamente compatível com a formulação matemática do seu índice.

Este artigo fortalece a metodologia, sem competir com o núcleo físico da tese.

## 8) Classificação resumida (para a tabela final)

- Decisão: Guardado

- Foco: Métrica sistêmica de resiliência com incerteza

- Nível de importância: Alto

- Ponto da tese: Metodologia adotada; revisão crítica de métricas

- Pontuação (Resiliência de LT): 7,5 / 10

### Síntese final

Este artigo não explica como uma linha cai,
mas explica como a resiliência deve ser medida corretamente quando há incerteza.

➡️ Para a sua tese, é um pilar metodológico, não um pilar físico.

Quando quiser, envie o próximo artigo de 2020.