2020 ISP-Appendix 8.-Resilience and Climate Change-AEMO

## Arquivo

2020 ISP – Appendix 8: Resilience and Climate Change – AEMO.pdf

2020 ISP-Appendix 8.-Resilience…

Instituição: Australian Energy Market Operator (AEMO)
Documento: Apêndice oficial do Integrated System Plan (ISP)
Ano: 2020
Natureza: Relatório técnico-institucional de planeamento estratégico

## 1) Foco real do documento

O documento tem como objetivo principal:

- integrar resiliência e alterações climáticas no planeamento de longo prazo do sistema elétrico australiano (NEM);

- discutir vulnerabilidades climáticas sistémicas (calor extremo, incêndios florestais, vento, cheias, elevação do nível do mar);

- apresentar diretrizes de planeamento, critérios de robustez, redundância e diversidade geográfica;

- enquadrar resiliência como conceito macro-sistémico, aplicado ao planeamento de redes, não ao comportamento físico detalhado de ativos individuais.

➡ O foco é estratégico, institucional e sistémico, não analítico-físico ao nível da linha de transmissão.

## 2) Contribuições técnicas relevantes (no plano conceitual)

### 2.1 Definição formal de resiliência

O documento adota explicitamente a definição do CIGRE WG C4.47:

“Ability of a power system to limit the extent, severity, and duration of system degradation following an extreme event”.

Contribuição relevante para:

- contextualização teórica;

- distinção clara entre resiliência, confiabilidade e segurança (Figura 1, p.9).

### 2.2 Identificação estruturada de ameaças climáticas

O relatório apresenta uma varredura sistemática de vulnerabilidades climáticas, incluindo:

- calor extremo → redução de capacidade, aumento de falhas, flecha excessiva em LT;

- incêndios florestais → desligamentos preventivos, danos físicos e reclassificação de linhas;

- vento extremo → colapso de torres, danos por detritos (referência direta a eventos de 2016 e 2020);

- eventos compostos → riscos não capturados por métodos tradicionais.

As Tabelas 2, 4, 5 e 6 são particularmente úteis para mapeamento de ameaças.

➡ Forte valor para justificativa do problema, não para modelação quantitativa.

### 2.3 Planeamento de rede resiliente

São discutidos princípios como:

- diversidade geográfica de corredores;

- redundância de trajetos;

- arquitetura em malha vs. radial;

- critérios “do no harm” e “opportunistic resilience”.

Exemplo relevante:

- comparação explícita entre configurações em loop vs radial para REZs (Tabela 1).

➡ Aplicável como base conceitual de decisões de planeamento, não como método de avaliação de resiliência.

## 3) Limitações críticas para a sua tese (determinantes)

⚠️ Limitações claras face ao seu objetivo doutoral:

- Ausência de modelação física de LT

  - não há modelos de torres, condutores ou fundações;

  - não existem equações mecânicas ou térmicas.

- Resiliência não é quantificada

  - não há índice de resiliência;

  - não há curva desempenho × tempo;

  - não há métrica de recuperação.

- Eventos extremos tratados qualitativamente

  - sem simulação estocástica;

  - sem fragilidade estrutural;

  - sem ligação direta clima → dano → tempo de reparo.

- Escala macro

  - o foco é o sistema nacional, não o ativo.

➡ Como referência metodológica central, não atende à sua tese.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ⚠️ Tratadas como ativos genéricos |
| Falha física de LT | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Recuperação física | ❌ |
| Clima extremo | ✅ |
| Planeamento resiliente | ✅ |
| Métricas quantitativas | ❌ |

➡ Aderência direta: baixa
➡ Aderência conceitual: média

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este documento é muito útil para:

- contextualização inicial do problema;

- justificar a relevância do tema perante mudanças climáticas;

- reforçar a lacuna científica: ausência de métricas objetivas de resiliência de LT;

- enquadrar políticas, planeamento e limites regulatórios.

⚠️ Não deve ser usado:

- como base metodológica;

- para validação do seu índice;

- como referência de cálculo ou simulação.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (USO CONTEXTUAL / INSTITUCIONAL)

Justificativa técnica:
Embora não contribua metodologicamente para o cálculo da resiliência das linhas de transmissão, o documento:

- fundamenta o problema;

- reconhece explicitamente as limitações atuais;

- reforça a necessidade de novos índices e métodos — exatamente o que a sua tese propõe.

## 7) Classificação resumida (para tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência sistémica e planeamento climático de redes elétricas

- Nível de importância: Médio

- Ponto da tese: Contextualização; Justificativa da escolha

- Pontuação (Resiliência de LT): 6,5 / 10

## 📌 Síntese final

Este relatório não mede a resiliência das linhas de transmissão, mas demonstra de forma institucional que:

- o problema é real;

- as abordagens atuais são insuficientes;

- métricas quantitativas ainda não existem.

👉 Exatamente a lacuna científica que a sua tese pretende preencher.