2020 Review of Sequential Steps to Realize Power System Resilience-IEEE

## Artigo (2020)

Título: Review of Sequential Steps to Realize Power System Resilience
Autores: Okeolu Samuel Omogoye; Komla A. Folly; Kehinde O. Awodele
Fonte: IEEE (Conference / Review Paper)
Ano: 2020
Tipo: Artigo de revisão (review conceitual e procedimental)
Arquivo: 2020 Review of Sequential Steps to Realize Power System Resilience – IEEE.pdf

2020 Review of Sequential Steps…

## 1) Foco real do artigo

O artigo apresenta uma revisão estruturada e sequencial dos passos necessários para alcançar a resiliência em sistemas elétricos de potência, com ênfase em:

- eventos naturais extremos (HILP – High Impact, Low Probability);

- falhas em cascata e limitação do critério N-1;

- separação clara das ações em pré-evento, durante o evento e pós-evento;

- consolidação de estratégias tecnológicas e organizacionais:

  - smart grids,

  - microgrids,

  - islanding,

  - WAMS,

  - despacho ótimo de equipas de reparo.

➡ Foco central: resiliência sistémica e procedimental do sistema elétrico (geração, transmissão e distribuição).

## 2) Contribuições técnicas relevantes

### 2.1 Consolidação clara do conceito de resiliência

Contribuição conceitual sólida:

- revisão crítica das definições de resiliência (IEEE, DOE, PPD-8, PPD-21);

- distinção explícita entre confiabilidade e resiliência;

- adoção da definição funcional:

“capacidade de antecipar, resistir, absorver, responder, adaptar e recuperar rapidamente”.

➡ Alinhado com Bruneau, Panteli & Mancarella, DOE e Proc. IEEE.

### 2.2 Uso explícito do trapezoide de resiliência

Ponto forte do artigo:

- apresentação clara do resilience trapezoid (Fig. 1, pág. 2);

- interpretação temporal:

  - t₀–t₁: confiabilidade (N-1),

  - t₁–t₂: absorção,

  - t₂–t₃: resposta e adaptação,

  - t₃–t₄: restauração parcial,

  - t₄–tₙ: restauração total.

➡ Este modelo é totalmente compatível com a lógica temporal do índice que você está a desenvolver.

### 2.3 Revisão estruturada de estratégias por estágio

O artigo organiza a literatura de forma clara:

- Pré-evento (hardening):

  - reforço estrutural,

  - undergrounding,

  - redundância de LT,

  - avaliação de risco baseada em clima;

- Durante o evento:

  - identificação de componentes críticos,

  - worst-case contingencies;

- Pós-evento:

  - reconfiguração,

  - islanding,

  - despacho ótimo de equipas e recursos.

As Tabelas I e II sintetizam:

- medidas operacionais,

- tecnologias,

- hierarquia (transmissão / distribuição),

- modelos (fluxo de potência, multi-agente).

➡ Excelente como mapa do estado da arte.

## 3) Limitações críticas face à sua tese

Apesar do bom enquadramento, existem limitações claras:

- Artigo de revisão

  - não propõe método matemático original;

  - não define índice quantitativo próprio.

- Resiliência tratada como processo sistémico

  - LT aparecem como parte do sistema;

  - não como objeto físico individual.

- Ausência de modelação física de LT

  - não há vento, gelo, incêndio, flambagem;

  - não há curvas de fragilidade estruturais próprias.

- Ênfase operacional e organizacional

  - forte foco em microgrids, DG e restauração;

  - recuperação física real de LT é indireta.

➡ Limitações de profundidade física, não de relevância conceitual.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ⚠️ Contextual |
| Eventos climáticos extremos | ✅ |
| Falha física estrutural de LT | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Curva desempenho × tempo | ✅ |
| Resiliência temporal | ✅ |
| Planeamento e resposta | ✅ |

➡ Aderência direta: média
➡ Aderência conceitual: alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é muito útil, desde que bem posicionado:

Fortemente recomendado para:

- contextualização teórica inicial;

- capítulo de revisão da literatura;

- justificar a estrutura temporal do seu índice;

- sustentar a separação:

  - resiliência operacional × resiliência física (lacuna).

Não recomendado para:

- metodologia central;

- modelação climática-estrutural;

- validação quantitativa do índice.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa técnica:
O artigo:

- consolida o estado da arte procedimental da resiliência;

- organiza a literatura por estágios temporais;

- fornece base conceitual sólida para o seu enquadramento;

- ajuda a justificar claramente a lacuna científica que a sua tese aborda.

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo)

- Decisão: Guardado

- Foco: Passos sequenciais e estratégias para resiliência de sistemas elétricos

- Nível de importância: Alto

- Ponto da tese: Contextualização; Revisão da literatura; Justificativa da escolha

- Pontuação – Resiliência das LT: 7,5 / 10

### 📌 Síntese final

Este artigo mostra como o setor elétrico organiza a resiliência ao longo do tempo.
A sua tese mostra como medir quantitativamente a resiliência física e temporal das linhas de transmissão.

➡ É uma referência estruturante, mas não substitui o núcleo metodológico da tese.