2020 Risk-Based Probabilistic Quantification of Power Distribution System Operational Resilience-IEEE

## Artigo (2020)

Título: Risk-Based Probabilistic Quantification of Power Distribution System Operational Resilience
Autores: Shiva Poudel; Anamika Dubey; Anjan Bose
Fonte: IEEE Systems Journal, vol. 14, no. 3, pp. 3506–3517
Ano: 2020
Tipo: Artigo técnico metodológico (proposta de métrica + framework probabilístico)
Arquivo: 2020 Risk-Based Probabilistic Quantification of Power Distribution System Operational Resilience – IEEE.pdf

2020 Risk-Based Probabilistic Q…

## 1) Foco real do artigo

O artigo propõe métricas probabilísticas baseadas em risco para quantificar a resiliência operacional de sistemas de distribuição frente a eventos HILP (High-Impact Low-Probability), com destaque para:

- uso explícito de VaRα e CVaRα como métricas de resiliência;

- modelação probabilística do evento climático (ex.: vento);

- integração fragilidade → dano → desempenho → perda energética (MWh);

- avaliação comparativa de medidas de planeamento:

  - hardening (robust network),

  - automação/restauração com DGs (smart network).

➡ Foco central: quantificação operacional e probabilística da resiliência em redes de distribuição.

## 2) Contribuições técnicas relevantes

### 2.1 Introdução formal de VaR e CVaR como métricas de resiliência

Contribuição central e original do artigo:

- adaptação rigorosa de métricas de risco financeiro (VaR e CVaR) para sistemas elétricos;

- resiliência medida como perda extrema esperada de energia (MWh);

- foco explícito na cauda da distribuição (eventos mais severos).

Definições formais (Sec. II, pp. 3507–3508):

- VaRα: perda máxima com probabilidade α;

- CVaRα: perda média condicional dos (1-α)%piores eventos.

➡ Uma das formulações mais matematicamente sólidas da literatura.

### 2.2 Integração explícita da curva de resiliência (desempenho × tempo)

O artigo:

- utiliza a área sob a curva de desempenho como métrica de perda U(I);

- decompõe o evento em fases temporais (Fig. 4, pág. 3509):

  - progresso do evento,

  - estado degradado,

  - restauração operacional;

- relaciona diretamente tempo de recuperação e energia não servida.

➡ Totalmente alinhado com o conceito clássico de resiliência temporal.

### 2.3 Modelação probabilística com fragilidade e Monte Carlo

Framework robusto (Fig. 5, pág. 3511):

- PDF do evento climático (ex.: vento);

- curvas de fragilidade ao nível de componentes;

- simulação de estados de falha via Monte Carlo;

- obtenção da PDF da perda U(I);

- cálculo de VaR/CVaR.

➡ Estrutura metodológica exemplar do ponto de vista estatístico.

### 2.4 Avaliação quantitativa de medidas de planeamento

O artigo demonstra claramente que:

- hardening reduz perdas iniciais (fase I);

- automação/DGs reduzem duração e perdas na restauração (fases II–III);

- VaR e CVaR diminuem de forma mensurável (Tabelas I–III).

➡ Excelente para comparação objetiva de estratégias.

## 3) Limitações críticas face à sua tese

Apesar da elevada qualidade, existem limitações claras:

- Escopo exclusivo de distribuição

  - casos IEEE 37-bus e 123-bus;

  - não modela transmissão MAT/AT.

- Resiliência operacional, não estrutural

  - LT não são analisadas como estruturas físicas;

  - falha mecânica real de LT não é tratada.

- Eventos climáticos simplificados

  - vento como única variável explícita;

  - sem acoplamento multiameaça (gelo, incêndio, temperatura).

- Fragilidade genérica

  - curvas exemplificativas/sintéticas;

  - não específicas para torres de transmissão.

➡ Limitações de domínio físico, não de rigor metodológico.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ❌ |
| Redes de distribuição | ✅ |
| Eventos climáticos extremos | ✅ |
| Fragilidade estrutural de LT | ❌ |
| Curva desempenho × tempo | ✅ |
| Métrica probabilística | ✅ |
| Integração risco–resiliência | ✅ |

➡ Aderência direta: média–baixa
➡ Aderência metodológica: alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é muito valioso, desde que bem posicionado:

Fortemente recomendado para:

- revisão metodológica de métricas probabilísticas de resiliência;

- fundamentar o uso de VaR/CVaR ou métricas análogas;

- inspirar o tratamento da cauda extrema dos eventos;

- justificar o uso de Monte Carlo acoplado a fragilidade.

Não recomendado como:

- referência central para falha física de LT;

- base empírica para transmissão.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa técnica:
O artigo:

- propõe uma das métricas mais sólidas da literatura;

- trata explicitamente HILP events;

- conecta fragilidade, tempo e perda energética;

- é altamente compatível como base metodológica comparativa.

Deve ser usado para fundamentar e contrastar o seu índice, não para substituí-lo.

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo)

- Decisão: Guardado

- Foco: Quantificação probabilística da resiliência operacional em redes de distribuição

- Nível de importância: Alto

- Ponto da tese: Revisão da literatura; Metodologia adotada; Justificativa da escolha; Lacuna encontrada

- Pontuação – Resiliência das LT: 7,0 / 10

### 📌 Síntese final

Este artigo responde à pergunta:

“Quanto posso perder, nos piores eventos, e com que probabilidade?”

A sua tese responde à pergunta:

“Como e por que as linhas de transmissão falham fisicamente sob eventos extremos, e como medir essa resiliência ao longo do tempo?”

➡ Metodologicamente muito forte, fisicamente incompleto — exatamente o tipo de artigo que valoriza e legitima a sua contribuição original.