2020 State‐of‐the‐art review on power system resilience and assessment techniques-IET

## Artigo (2020)

Título: State-of-the-art review on power system resilience and assessment techniques
Autores: A. Azim Azar; H. N. Mishra; H. Al-Zubaidi; S. Sharma; M. S. Sareen
Fonte: IET Generation, Transmission & Distribution
Ano: 2020
Tipo: Artigo de revisão (state of the art)
Arquivo: 2020 State-of-the-art review on power system resilience and assessment techniques – IET.pdf

2020 State‐of‐the‐art review on…

## 1) Foco real do artigo

Trata-se de uma revisão abrangente e estruturante sobre resiliência de sistemas elétricos e técnicas de avaliação, cobrindo:

- distinção formal entre confiabilidade, robustez e resiliência (Tabela 2, p. 6109);

- trapezoide/curva desempenho × tempo e suas variantes (Fig. 8–11, pp. 6111–6112);

- classificação de ameaças (naturais, tecnológicas e humanas) e HILP events;

- mapeamento de métricas de avaliação (probabilísticas, baseadas em curvas, topológicas, confiabilidade, risco);

- organização das medidas de planeamento e operação (Tabela 4, p. 6116).

➡ Foco central: consolidação conceitual e metodológica da resiliência do sistema elétrico em sentido amplo (G-T-D).

## 2) Contribuições técnicas relevantes

### 2.1 Consolidação conceitual rigorosa

O artigo apresenta uma das melhores sistematizações de conceitos da literatura:

- diferencia claramente resiliência × robustez × confiabilidade;

- posiciona a resiliência como capacidade dinâmica, dependente do tempo e da severidade do evento;

- estrutura a resiliência em fases temporais (pré-evento, degradação, resposta, recuperação, adaptação).

➡ Base conceitual diretamente alinhada com a lógica do seu índice temporal.

### 2.2 Classificação detalhada de métricas de resiliência

Ponto de alto valor técnico:

- Tabela 3 (p. 6113) organiza categorias de métricas:

  - topológicas (degree, betweenness, efficiency);

  - probabilísticas (VaR, CVaR, EDNS);

  - baseadas em curvas (área sob a curva);

  - baseadas em confiabilidade (SAIDI/SAIFI adaptados);

- cada métrica é relacionada às fases da resiliência (absorção, restauração, adaptação).

➡ Excelente para comparação crítica e justificativa metodológica da tese.

### 2.3 Síntese gráfica do conceito desempenho × tempo

As Figuras 8–12 (pp. 6111–6112) mostram:

- variações do trapezoide de resiliência;

- influência da profundidade da degradação e do tempo de recuperação;

- distinção entre resiliência operacional e resiliência estrutural (implícita).

➡ Fundamenta diretamente a abordagem temporal adotada no seu trabalho.

## 3) Limitações críticas face à sua tese

Apesar da robustez, há limites claros:

- Caráter de revisão

  - não propõe índice matemático original;

  - não valida modelos com dados estruturais reais de LT.

- Escala sistémica

  - transmissão aparece integrada ao sistema;

  - LT não são tratadas como ativos físicos individuais.

- Eventos climáticos tratados genericamente

  - clima entra como classe de ameaça;

  - não há modelação física vento/gelo/incêndio → dano → reparo de LT.

- Fragilidade estrutural não aprofundada

  - curvas de fragilidade são citadas, não desenvolvidas para LT.

➡ Limitações de profundidade física, não de enquadramento conceitual.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ⚠️ Sistémicas |
| Eventos climáticos extremos | ✅ |
| Falha física estrutural de LT | ❌ |
| Curva desempenho × tempo | ✅ |
| Métricas de resiliência | ✅ |
| Avaliação probabilística | ✅ |
| Recuperação física | ⚠️ Indireta |

➡ Aderência direta: média
➡ Aderência conceitual/metodológica: alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é altamente útil, se bem posicionado:

Fortemente recomendado para:

- capítulo de contextualização e revisão da literatura;

- fundamentar a escolha do modelo temporal de resiliência;

- justificar a lacuna científica:

ausência de métricas específicas para a resiliência física das LT;

- estruturar a comparação entre abordagens existentes e a sua proposta.

Não recomendado para:

- metodologia central do índice;

- validação estrutural ou climática de LT.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa técnica:
É uma referência estruturante do estado da arte, amplamente citada, que:

- consolida conceitos, métricas e frameworks;

- sustenta teoricamente a abordagem temporal;

- reforça explicitamente a necessidade de índices mais específicos por ativo — exatamente a lacuna que a sua tese explora.

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo)

- Decisão: Guardado

- Foco: Revisão do estado da arte em resiliência de sistemas elétricos e métricas de avaliação

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese: Contextualização; Revisão da literatura; Justificativa da escolha; Lacuna encontrada

- Pontuação – Resiliência das LT: 8,0 / 10

### 📌 Síntese final

Este artigo define e organiza o problema da resiliência no setor elétrico.
A sua tese resolve um subconjunto específico e crítico desse problema: a resiliência física e temporal das linhas de transmissão sob eventos climáticos extremos.

➡ Referência obrigatória de enquadramento, embora não operacional para LT.