2020 Toward Bulk Power System Resilience-Approaches for Regional Transmission Operators-IEEE

## Artigo (2020)

Arquivo: 2020 Toward Bulk Power System Resilience – Approaches for Regional Transmission Operators – IEEE.pdf
Título: Toward Bulk Power System Resilience: Approaches for Regional Transmission Operators
Autores: Hong Chen; Frederick S. (Stu) Bresler III; Michael E. Bryson; Kenneth Seiler; Jonathon Monken
Fonte: IEEE Power & Energy Magazine, July/August
Ano: 2020

2020 Toward Bulk Power System R…

## 1) Foco real do artigo

O artigo tem como objetivo principal:

- apresentar a visão prática de um RTO (PJM) sobre resiliência do Bulk Power System (BPS);

- discutir abordagens operacionais, de planeamento, de mercado e de segurança para lidar com eventos extremos;

- diferenciar resiliência vs. confiabilidade, enfatizando eventos de baixa probabilidade e alto impacto;

- relatar experiências reais, práticas institucionais e lições aprendidas.

O foco explícito é:

- resiliência sistémica de transmissão em larga escala;

- governança, planeamento e operação;

- integração com mercados e políticas.

➡ Trata-se de um artigo estratégico e institucional, não de modelação física.

## 2) Contribuições técnicas (conceituais e institucionais)

### 2.1 Definição operacional de resiliência

O artigo adota uma definição clara e amplamente citada:

resiliência como a capacidade de antecipar, absorver, adaptar-se e recuperar rapidamente de eventos disruptivos.

São explicitados:

- eventos extremos climáticos (furacões, ondas de frio/calor);

- ameaças físicas e cibernéticas;

- dependências intersetoriais (combustível, telecomunicações).

➡ Contribuição conceitual forte, alinhada à literatura IEEE.

### 2.2 Planeamento de transmissão e eventos extremos

Contribuições relevantes:

- reconhecimento das limitações dos critérios NERC tradicionais (N−1, N−1−1);

- discussão de eventos N−k e perda de corredores inteiros de transmissão;

- introdução de critérios de resiliência no RTEP (Regional Transmission Expansion Planning);

- proposta de pontuação de criticidade para linhas, subestações e transformadores.

➡ Extremamente relevante como contexto de planeamento, não como metodologia analítica.

### 2.3 Cascading-event analysis e árvores de falha

O artigo descreve:

- uso de cascading trees para avaliar sequências de falhas;

- classificação de eventos como bounded ou blown up;

- priorização de subestações e instalações críticas;

- suporte à decisão de reforços de transmissão.

➡ Contribuição qualitativa importante, sem formulação matemática detalhada.

## 3) Limitações críticas face à sua tese

⚠️ Pontos determinantes:

- Ausência de modelação física

  - não há fragilidade de torres;

  - não há vento, gelo, temperatura ou incêndios modelados;

  - falhas são tratadas de forma lógica/operacional.

- Resiliência não quantificada por índice formal

  - métricas são propostas, não definidas matematicamente;

  - ausência de função desempenho × tempo.

- Foco institucional

  - abordagem top-down;

  - dependente de práticas específicas do PJM.

- Linhas de transmissão não são o objeto central

  - tratadas como parte do BPS;

  - sem diferenciação estrutural ou geográfica detalhada.

➡ O artigo não fornece base metodológica direta para um índice físico de resiliência de LT.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ⚠️ (nível sistémico) |
| Falha física de LT | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Eventos climáticos extremos | ⚠️ (conceitual) |
| Recuperação temporal | ⚠️ (processual) |
| Resiliência sistémica | ✅ |
| Planeamento e governança | ✅ |

➡ Aderência direta: baixa
➡ Aderência conceitual e contextual: alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é muito útil para:

- contextualização institucional da resiliência em transmissão;

- justificar a lacuna entre práticas operacionais e métricas físicas;

- apoiar a distinção resiliência ≠ confiabilidade;

- enquadrar a relevância prática da sua tese para RTOs/TSOs.

⚠️ Não deve ser usado:

- como referência metodológica central;

- para definição do seu índice de resiliência de LT.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa técnica:

Embora não seja analítico nem físico, o artigo:

- é referência IEEE de alto impacto;

- contextualiza a necessidade real de resiliência em transmissão;

- sustenta a motivação prática da sua tese;

- é adequado para introdução, contextualização e discussão crítica.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência sistémica do BPS sob a ótica de RTOs

- Nível de importância: Alto

- Ponto da tese: Contextualização; Justificativa da escolha

- Pontuação (Resiliência de LT): 6,0 / 10

### 📌 Síntese final

Este artigo mostra como operadores de transmissão pensam e precisam de resiliência, mas não como medi-la fisicamente nas linhas.
A sua tese entra exatamente nesse vazio técnico entre prática institucional e modelação física.