2020 Understanding Cyber-physical Resilience From A Power System Perspective-IEEE

## Artigo (2020)

Arquivo: 2020 Understanding Cyber-physical Resilience From A Power System Perspective – IEEE.pdf
Título: Understanding Cyber-physical Resilience From a Power System Perspective
Autores: Nancy Mohamed; Magdy M. A. Salama
Fonte: 2020 IEEE Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering (CCECE)
Ano: 2020

2020 Understanding Cyber-physic…

## 1) Foco real do artigo

O artigo tem como objetivo principal:

- clarificar conceitos fundamentais de resiliência em sistemas elétricos;

- diferenciar explicitamente resiliência vs. confiabilidade;

- introduzir o conceito de resiliência ciber-física;

- discutir vulnerabilidades físicas, cibernéticas e ciber-físicas;

- revisar estratégias de aumento de resiliência (hardening e medidas operacionais).

O foco explícito é:

- resiliência conceitual e sistémica;

- ciclo e estados de resiliência;

- ameaças ciber-físicas em redes elétricas modernas.

➡ Trata-se de um artigo conceitual-estruturante, não de modelação física nem quantitativa.

## 2) Contribuições técnicas (conceituais estruturantes)

### 2.1 Definição e ciclo de resiliência

O artigo apresenta de forma clara o Resilience Cycle, baseado no NIAC, com quatro fases fundamentais (Fig. 1, pág. 2):

- Preparar e planear

- Absorver o impacto

- Recuperar

- Aprender e adaptar

Além disso, formaliza os cinco estados de desempenho do sistema (Fig. 2, pág. 2):

- pré-distúrbio;

- distúrbio;

- degradado;

- recuperação;

- pós-evento (adaptação).

➡ Esta estrutura é altamente compatível com abordagens modernas de resiliência temporal.

### 2.2 Resiliência vs. confiabilidade

Contribuição central do artigo:

- confiabilidade → eventos frequentes, baixo impacto (N-1);

- resiliência → eventos raros, alto impacto, múltiplas falhas (N-k);

- confiabilidade não inclui fase de adaptação;

- um sistema pode ser confiável e não resiliente.

Essa distinção é sustentada por referências clássicas IEEE e NAS (Sec. V).

➡ Extremamente útil para delimitação conceitual da sua tese.

### 2.3 Vulnerabilidades físicas, cibernéticas e ciber-físicas

O artigo classifica vulnerabilidades em três níveis:

- Físicas: linhas de transmissão, subestações, transformadores;

- Cibernéticas: DoS, replay, modificação, ataques à confidencialidade;

- Ciber-físicas: ataques que usam o ciberespaço para causar danos físicos reais.

Exemplo emblemático: ataque coordenado à rede da Ucrânia (2015), com desligamento remoto de subestações e atraso deliberado na restauração.

➡ Forte contribuição para resiliência moderna, embora não focada em LT físicas.

### 2.4 Estratégias de aumento de resiliência

O artigo sistematiza duas grandes famílias (Sec. VIII):

a) Grid hardening

- gestão de vegetação;

- enterramento de linhas;

- reforço de postes/torres;

- redundância de corredores.

b) Medidas operacionais inteligentes

- micro-redes;

- reconfiguração;

- proteção adaptativa;

- uso de DERs.

➡ A discussão é qualitativa e estratégica, sem métricas físicas.

## 3) Limitações críticas face à sua tese

⚠️ Pontos determinantes:

- Ausência de modelação física

  - nenhuma curva de fragilidade de LT;

  - nenhuma relação intensidade climática → dano mecânico.

- Resiliência não quantificada

  - não há índice matemático;

  - não há função desempenho × tempo integrada.

- Linhas de transmissão não são o objeto

  - tratadas genericamente como ativos físicos;

  - sem diferenciação estrutural ou espacial.

- Ênfase em ciber-resiliência

  - desalinhamento parcial com o foco em eventos climáticos.

➡ O artigo não serve como base metodológica para o índice de resiliência de LT.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ⚠️ (genérico) |
| Falha física de LT | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Eventos climáticos extremos | ⚠️ (conceitual) |
| Recuperação temporal | ✅ (conceitual) |
| Resiliência sistémica | ✅ |
| Resiliência ciber-física | ✅ |

➡ Aderência direta: baixa
➡ Aderência conceitual: alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é muito útil para:

- definir formalmente resiliência vs confiabilidade;

- estruturar o ciclo temporal da resiliência;

- apoiar a arquitetura conceitual do seu índice;

- contextualizar vulnerabilidades modernas (físicas e ciber-físicas).

⚠️ Não deve ser usado:

- como referência metodológica central;

- para quantificação física de LT.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa técnica:

O artigo:

- é conceitualmente estruturante;

- alinha-se com definições IEEE/NAS;

- fortalece a base teórica da tese;

- ajuda a justificar o seu enquadramento metodológico.

Embora não trate de LT em detalhe, é valioso para fundamentação.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência ciber-física e conceitual em sistemas elétricos

- Nível de importância: Alto

- Ponto da tese: Contextualização; Revisão da literatura; Justificativa da escolha

- Pontuação (Resiliência de LT): 5,0 / 10

### 📌 Síntese final

Este artigo explica o que é resiliência em sistemas elétricos modernos e por que confiabilidade não é suficiente.
A sua tese responde como medir fisicamente a resiliência das linhas de transmissão frente a eventos climáticos extremos.