2020 Vulnerability and Resilience Assessment of Power Systems From Deterioration to Recovery via a Topological Model based on Graph Theory-IEEE

## Artigo (2020)

Arquivo: 2020 Vulnerability and Resilience Assessment of Power Systems From Deterioration to Recovery via a Topological Model based on Graph Theory – IEEE.pdf
Título: Vulnerability and Resilience Assessment of Power Systems: from Deterioration to Recovery via a Topological Model Based on Graph Theory
Autores: Jesus Beyza; Victor M. Bravo; Eduardo García-Paricio; José M. Yusta; Jesús S. Artal-Sevil
Fonte: 2020 IEEE International Autumn Meeting on Power, Electronics and Computing (ROPEC)
Ano: 2020

2020 Vulnerability and Resilien…

## 1) Foco real do artigo

O artigo tem como objetivo principal:

- propor um procedimento topológico, baseado em teoria dos grafos, para avaliar vulnerabilidade e resiliência de sistemas elétricos;

- modelar cascading failures (N-k) por remoção iterativa de linhas;

- modelar a recuperação por reconexão sequencial das linhas;

- quantificar degradação e recuperação através de índices topológicos.

O foco explícito é:

- comportamento estrutural/topológico da rede;

- análise de cascatas e restabelecimento;

- estudo da resiliência como processo de deterioração → recuperação.

➡ Trata-se de um artigo metodológico-topológico, não físico-estrutural.

## 2) Contribuições técnicas (relevantes, com ressalvas)

### 2.1 Modelação de vulnerabilidade por cascatas

O artigo implementa um modelo sequencial de cascading failures, removendo linhas segundo duas estratégias:

- remoção deliberada (ordem decrescente de edge betweenness);

- remoção aleatória (simulação de falhas naturais/técnicas).

São avaliados, a cada iteração, os índices:

- LCC – Largest Connected Component;

- CR – Connection Rate;

- WEFF – Weighted Efficiency;

- FC – Flow-Capacity index (proposto pelos autores).

➡ Este enquadramento é consistente com literatura de resiliência topológica.

### 2.2 Índice Flow-Capacity (FC)

Contribuição original do artigo:

- o índice FC mede o nível de sobrecarga estrutural da rede;

- baseia-se na relação entre edge betweenness e capacidade normalizada;

- permite identificar estados onde a rede aparenta estar conectada, mas operacionalmente frágil.

Equação (1) e discussão associada (Sec. II-A, págs. 2–3).

➡ Métrica interessante, mas puramente topológica.

### 2.3 Modelação da recuperação (resiliência)

A fase de resiliência é tratada como:

- reconexão iterativa das linhas removidas;

- aplicação de quatro estratégias:

  - shortest path;

  - subgraph;

  - degree (hubs);

  - random.

Os resultados (Fig. 3, págs. 5–6) mostram que:

- diferentes estratégias levam a curvas de recuperação distintas;

- a recuperação depende fortemente da priorização topológica.

➡ Contribuição clara para o conceito de resiliência como processo temporal.

## 3) Limitações críticas face à sua tese

⚠️ Pontos determinantes:

- Ausência total de física das linhas

  - não há torres, condutores, fundações;

  - não existe relação vento/gelo/temperatura → falha.

- Capacidade fictícia

  - capacidades derivadas de betweenness;

  - não representam limites térmicos ou mecânicos reais.

- Eventos extremos não modelados

  - falhas são abstratas (remoção de arestas);

  - não há hazard climático explícito.

- Resiliência ≠ resiliência física

  - mede conectividade e eficiência topológica;

  - não mede tempo real de reparo nem recursos físicos.

➡ O artigo não mede resiliência física de LT, mas sim robustez topológica.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ⚠️ (como arestas abstratas) |
| Falha física de LT | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Eventos climáticos extremos | ❌ |
| Cascading failures | ✅ |
| Recuperação temporal | ⚠️ (topológica) |
| Resiliência estrutural/topológica | ✅ |

➡ Aderência direta: baixa
➡ Aderência metodológica parcial: média

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é útil para:

- apoiar a discussão conceitual entre resiliência topológica vs. física;

- justificar que conectividade não garante resiliência real;

- comparar abordagens top-down (grafo) vs. bottom-up (ativo físico);

- reforçar a lacuna metodológica que a sua tese pretende preencher.

⚠️ Não deve ser usado:

- como base para o índice físico de resiliência de LT;

- como referência de modelação climática ou estrutural.

## 6) Decisão final

⚠️ DECISÃO: GUARDAR (COM USO CRÍTICO E LIMITADO)

Justificativa técnica:

O artigo:

- é metodologicamente sólido no domínio topológico;

- é frequentemente citado em estudos de resiliência estrutural;

- ajuda a delimitar claramente o que NÃO é resiliência física.

No entanto, não deve integrar o núcleo metodológico da tese.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência e vulnerabilidade topológica baseada em grafos

- Nível de importância: Médio

- Ponto da tese: Revisão da literatura; Lacuna encontrada

- Pontuação (Resiliência de LT): 4,5 / 10

### 📌 Síntese final

Este artigo mostra como redes de transmissão se degradam e recuperam do ponto de vista topológico.
A sua tese mostra como linhas de transmissão falham fisicamente, resistem e se recuperam sob eventos climáticos extremos.

São abordagens complementares, mas não substituíveis.