2021 An overview of the assessment metrics of the concept of resilience in electrical grids-Wiley

## Artigo (2021)

Título: An Overview of the Assessment Metrics of the Concept of Resilience in Electrical Grids
Autores: Arash Dehghani; Mostafa Sedighizadeh; Farhad Haghjoo
Fonte: International Transactions on Electrical Energy Systems (Wiley)
Ano: 2021
DOI: 10.1002/2050-7038.13159

2021 An overview of the assessm…

## 1) Foco real do artigo

O artigo tem como objetivo central e explícito:

- realizar uma revisão abrangente das métricas de resiliência propostas para redes elétricas;

- classificar mais de 40 métricas em 7 categorias principais;

- comparar métricas segundo critérios como:

  - dependência temporal;

  - dependência do tipo de evento;

  - quantidade de informação requerida;

  - capacidade de representação do fenómeno de resiliência;

- discutir limitações estruturais das métricas existentes;

- defender a necessidade de padronização.

➡ O foco é metrológico-conceitual, não aplicado.
➡ O artigo não propõe novo índice, apenas analisa criticamente os existentes.

## 2) Contribuições técnicas (relevantes ao nível conceitual)

### 2.1 Classificação sistemática das métricas de resiliência

Os autores organizam as métricas em 7 grandes grupos (Tabela 3, pág. 6):

- Carga recuperada / energia não suprida;

- Cargas críticas atendidas;

- Análise por curva de desempenho × tempo;

- Métricas de confiabilidade modificadas;

- Métricas baseadas em teoria dos grafos;

- Métricas baseadas em custos;

- Outras métricas específicas.

➡ Esta taxonomia é tecnicamente sólida e bem estruturada.

### 2.2 Análise crítica das métricas baseadas em curvas

O artigo faz uma discussão aprofundada sobre:

- o triângulo de resiliência (Bruneau, 2003);

- o trapézio de resiliência (Panteli et al.);

- fatores como:

  - taxa de declínio;

  - profundidade do dano;

  - tempo de retenção no estado degradado;

  - velocidade de recuperação.

⚠️ Ponto crítico (bem identificado pelos próprios autores):

- métricas por área podem gerar ambiguidade decisional;

- curvas diferentes podem gerar o mesmo valor agregado (Fig. 4, pág. 10).

➡ Este ponto dialoga diretamente com a tua crítica metodológica atual.

### 2.3 Discussão sobre inadequação de métricas de confiabilidade

O artigo demonstra, de forma correta, que:

- SAIDI, SAIFI, CAIDI, EENS, LOLF:

  - são médias estatísticas;

  - não capturam eventos HILP;

  - não representam robustez nem recuperação física;

- confiabilidade ≠ resiliência.

➡ Este argumento é coerente com o estado da arte e com a tua linha de raciocínio.

## 3) Limitações críticas face à tua tese

⚠️ Pontos determinantes:

- Ausência de modelação física

  - nenhuma torre;

  - nenhum condutor;

  - nenhuma ação mecânica;

  - nenhuma curva de fragilidade estrutural.

- Resiliência tratada de forma genérica

  - rede elétrica como abstração;

  - não distingue transmissão de distribuição de forma operacional.

- Dependência de métricas sistémicas

  - maioria das métricas baseia-se em:

    - carga;

    - topologia;

    - desempenho agregado;

  - não mede resiliência intrínseca da linha.

- Nenhuma validação empírica

  - sem estudo de caso físico;

  - sem evento climático real modelado.

➡ O artigo não resolve o problema que a tua tese pretende resolver.

## 4) Aderência ao tema da tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão face a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ⚠️ Apenas conceitual |
| Falha física de LT | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Eventos climáticos extremos | ⚠️ Contextual |
| Recuperação física | ❌ |
| Métricas de resiliência | ✅ |
| Discussão metodológica | ✅ |

➡ Aderência direta: baixa
➡ Aderência conceitual/metodológica: média

## 5) Utilidade real para a tua tese

Este artigo é útil, mas não como base central.

Pode ser usado para:

- fundamentar o estado da arte das métricas de resiliência;

- justificar a ausência de consenso;

- reforçar a lacuna científica que a tua tese pretende preencher;

- sustentar a crítica a:

  - métricas baseadas apenas em carga;

  - métricas puramente topológicas;

  - métricas económicas.

⚠️ Não deve ser usado:

- como metodologia;

- como índice de referência;

- como base de cálculo.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (como artigo de enquadramento metodológico)

Justificação técnica:

- revisão ampla, rigorosa e bem estruturada;

- discute explicitamente falhas das métricas existentes;

- reforça a necessidade de novos índices;

- sustenta diretamente a motivação científica da tua tese.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Revisão e classificação de métricas de resiliência em redes elétricas

- Nível de importância: Alto

- Encaixe na tese: Revisão da literatura / Lacuna metodológica

- Pontuação (Resiliência de LT): 7,5 / 10

### 📌 Síntese final

Este artigo não mede a resiliência das linhas de transmissão.
Mas prova, com rigor, que ninguém ainda o faz de forma satisfatória.

➡ É exatamente essa lacuna que a tua tese pretende preencher.