2021 Climate Change Adaptation Report-National Grid Electricity Transmission

Arquivo analisado:
2021 Climate Change Adaptation Report – National Grid Electricity Transmission (NGET)

2021 Climate Change Adaptation …

## Avaliação técnica resumida — relatório técnico-institucional (2021)

### Documento (2021)

Título: Climate Change Adaptation Report
Autor institucional: National Grid Electricity Transmission (NGET)
Base legal: Climate Change Act 2008 – Adaptation Reporting Power (ARP3)
Ano: 2021
Escopo geográfico: Inglaterra e País de Gales
Tipo: Relatório técnico-regulatório com avaliação estruturada de riscos climáticos

## 1) Foco real do documento

O relatório tem como objetivo central:

- avaliar riscos físicos das mudanças climáticas sobre ativos reais de transmissão (linhas aéreas, cabos, subestações);

- cumprir o 3º ciclo do Adaptation Reporting Power (ARP3) do governo britânico;

- integrar modelagem climática avançada (UKCP18) com gestão de ativos e planejamento regulatório;

- identificar, classificar e hierarquizar riscos climáticos atuais e futuros (até 2050);

- definir estratégias de adaptação e investimento para manutenção da resiliência do sistema.

➡ O foco é resiliência física real de ativos de transmissão frente a múltiplos eventos climáticos extremos, em ambiente operacional real.

## 2) Contribuições técnicas (valor muito elevado)

### 2.1 Identificação explícita de ameaças climáticas às LT

O relatório identifica e analisa, de forma estruturada, riscos diretamente associados às linhas de transmissão, incluindo:

- aumento de temperatura → redução de ampacidade, aumento de flecha (sag), risco de violação de distâncias de segurança;

- ciclos térmicos rápidos → fadiga mecânica e degradação de fundações;

- erosão, escavação e geohazards → instabilidade de torres;

- ventos fortes e tempestades → danos estruturais diretos e indiretos;

- neve, gelo e wet snow → sobrecarga mecânica;

- descargas atmosféricas → falhas transitórias e danos localizados;

- incêndios florestais → risco emergente para OHL;

- eventos compostos (vento + chuva + temperatura).

➡ Esta taxonomia de riscos é diretamente compatível com o tema da sua tese.

### 2.2 Abordagem metodológica estruturada de risco

O relatório apresenta:

- gap analysis inicial com 86 riscos potenciais;

- seleção de 50 riscos relevantes, avaliados com:

  - probabilidade,

  - severidade,

  - horizonte temporal (atual / 2050);

- uso de matrizes de risco padronizadas (ENA / DEFRA);

- distinção clara entre:

  - risco atual,

  - risco futuro,

  - risco emergente.

➡ Trata-se de um modelo institucional maduro de avaliação de resiliência, aplicável como referência metodológica.

### 2.3 Integração clima → ativo → operação → investimento

O relatório demonstra explicitamente:

- ligação entre UKCP18 + ENA Met Office Report e:

  - políticas de projeto,

  - critérios de rating,

  - manutenção,

  - reforços estruturais;

- necessidade de revisão dinâmica de standards ao longo da vida útil dos ativos;

- impacto direto da regulação (RIIO-T1 / RIIO-T2) sobre a capacidade de adaptação.

➡ Este encadeamento clima → desempenho físico → resiliência → decisão é central para a sua tese.

## 3) Limitações (claras e contextualizadas)

⚠️ Limitações identificadas:

- não propõe um índice matemático único de resiliência;

- avaliação é predominantemente qualitativa/semiquantitativa;

- não modela explicitamente tempo de recuperação (TTR);

- abordagem orientada à gestão de risco, não à modelagem científica formal.

➡ Limitações assumidas e explícitas, típicas de documentos regulatórios, e não invalidantes.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ Central |
| Eventos climáticos extremos | ✅ Múltiplos |
| Falha física de LT | ✅ |
| Fragilidade estrutural | ⚠️ Qualitativa |
| Recuperação pós-evento | ⚠️ Parcial |
| Clima → dano físico | ✅ |
| Planejamento de longo prazo | ✅ |

➡ Aderência direta: muito alta
➡ Aderência conceitual: muito alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este relatório é fundamental para:

- contextualizar riscos climáticos reais em redes de transmissão existentes;

- justificar cientificamente a necessidade de um índice de resiliência (lacuna clara);

- validar a relevância prática do seu trabalho frente a operadores reais;

- servir como benchmark institucional internacional;

- apoiar capítulos de:

  - motivação,

  - contextualização,

  - revisão crítica do estado da prática.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR NO CORPUS PRINCIPAL DA TESE

Justificativa técnica:
O documento:

- trata diretamente de linhas de transmissão reais;

- incorpora múltiplos eventos climáticos extremos;

- utiliza dados climáticos de última geração;

- estabelece uma ponte clara entre clima, ativos e resiliência;

- evidencia explicitamente a lacuna metodológica que a sua tese pretende preencher.

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo)

- Decisão: Guardado

- Foco: Adaptação e resiliência climática de ativos reais de transmissão

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese: Contextualização / Justificativa da escolha / Resiliência das LT / Lacuna metodológica

- Pontuação (Resiliência de LT): 9,5 / 10

### 📌 Síntese final

Este relatório mostra como um grande TSO europeu já enfrenta, na prática, os efeitos físicos das mudanças climáticas sobre linhas de transmissão, mas sem um índice formal de resiliência.

👉 Exatamente o espaço científico que a sua tese ocupa.