2021 Climate change and extreme weather event resilience-TransGrid 2023-28 revenue reset submission support-GHD

Arquivo analisado:
2021 Climate change and extreme weather event resilience – TransGrid 2023–28 revenue reset submission support (GHD Advisory)

2021 Climate change and extreme…

## Avaliação técnica resumida — relatório técnico-institucional (2021)

### Documento (2021)

Título: Climate change and extreme weather event resilience
Autores institucionais: GHD Advisory (para TransGrid)
Cliente: TransGrid (TSO – Austrália)
Data: 03 setembro 2021
Tipo: Relatório técnico de suporte regulatório (planejamento, risco e resiliência)
Escopo: Rede de transmissão de New South Wales (NSW)

## 1) Foco real do documento

O relatório tem como objetivo central:

- avaliar a resiliência da rede de transmissão frente às mudanças climáticas e eventos extremos, com foco explícito em ativos físicos reais;

- sustentar tecnicamente o pedido regulatório de investimentos (2023–2028);

- integrar clima → ativos → operação → risco → investimento, em linha com:

  - ESCI Project,

  - IPCC,

  - AEMO ISP,

  - CIGRE TB 883.

➡ O foco é resiliência física e operacional das linhas de transmissão, em contexto real de planejamento e regulação.

## 2) Contribuições técnicas (valor extremamente elevado)

### 2.1 Tipologia clara de impactos climáticos sobre LT

O relatório classifica os impactos climáticos em quatro categorias diretas (Fig. 2, pág. 6):

- Aumento da demanda (ondas de calor);

- Redução da geração (derating térmico, fumaça, vento);

- Derating da rede (limites térmicos de LT);

- Danos físicos aos ativos (ventos, incêndios, tempestades, inundações).

➡ Esta taxonomia é diretamente reutilizável na sua tese.

### 2.2 Ligação explícita clima → dano físico → risco sistêmico

O documento demonstra, com base em dados reais, que:

- ondas de calor causam redução de ampacidade e envelhecimento acelerado de condutores;

- incêndios florestais afetam:

  - isoladores,

  - condutores,

  - estruturas (postes de madeira, torres);

- ventos extremos ameaçam integridade estrutural de torres projetadas por normas antigas;

- eventos compostos (heatwave + fire + storm) amplificam severamente o risco.

Exemplos quantitativos:

- custo de eventos 2019–20: US$ 229 milhões ao sistema (AEMO);

- custos ex-post ≈ 4× maiores que investimentos preventivos.

➡ Evidência empírica forte, rara na literatura acadêmica.

### 2.3 Introdução explícita do conceito de compound events

O relatório dedica uma seção inteira à análise de eventos compostos (Seção 3.1):

- combinação de:

  - calor extremo,

  - incêndios,

  - ventos,

  - redução de geração e interconexão;

- uso de PSSE para simular:

  - shedding de carga,

  - consequências sistêmicas;

- identificação de lacunas:

  - downscaling climático,

  - modelagem probabilística,

  - automação.

➡ Este ponto dialoga diretamente com o núcleo científico da sua tese.

### 2.4 Discussão explícita sobre métricas de resiliência

O relatório reconhece que:

- não existem métricas padronizadas de resiliência;

- métricas podem ser:

  - atributivas (qualitativas),

  - baseadas em desempenho (quantitativas);

- recomenda alinhamento com:

  - Sandia National Labs,

  - CIGRE TB 883.

➡ Aqui está explicitada a lacuna que a sua tese se propõe a preencher.

## 3) Limitações (claras e não desqualificantes)

⚠️ Limitações reconhecidas:

- ausência de índice matemático único de resiliência;

- avaliação predominantemente semi-quantitativa;

- tempo de recuperação não modelado explicitamente;

- dependência de frameworks regulatórios.

➡ Limitações assumidas e explícitas, típicas de documentos institucionais.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ Central |
| Eventos climáticos extremos | ✅ Múltiplos |
| Falha física de LT | ✅ |
| Fragilidade estrutural | ⚠️ Semi-quantitativa |
| Recuperação pós-evento | ⚠️ Parcial |
| Eventos compostos | ✅ |
| Clima → dano físico | ✅ |

➡ Aderência direta: altíssima
➡ Aderência conceitual: altíssima

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este documento é fundamental para:

- contextualizar o estado da prática internacional;

- justificar a necessidade científica do seu índice;

- validar a relevância industrial e regulatória da tese;

- fornecer exemplos reais de:

  - derating,

  - dano físico,

  - eventos compostos,

  - decisões de investimento;

- apoiar capítulos de:

  - motivação,

  - lacuna científica,

  - revisão crítica da prática.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR NO CORPUS PRINCIPAL DA TESE

Justificativa técnica:
O relatório:

- trata diretamente de linhas de transmissão reais;

- integra clima, dano físico e risco sistêmico;

- discute explicitamente métricas de resiliência;

- evidencia, de forma clara, a ausência de um índice robusto e padronizado.

➡ É um documento-chave para a sua tese.

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência climática de linhas de transmissão e eventos extremos compostos

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese: Contextualização / Justificativa da escolha / Resiliência das LT / Lacuna metodológica

- Pontuação (Resiliência de LT): 9,7 / 10

### 📌 Síntese final

Este relatório mostra como um grande TSO já enfrenta, na prática, os efeitos físicos e sistêmicos das mudanças climáticas sobre linhas de transmissão, mas sem um índice matemático de resiliência.

👉 Exatamente a lacuna que a sua tese resolve.