2021 Long term transmission expansion planning to improve power system resilience against cascading outages-ELSEVIER

## Artigo (2021)

Título: Long term transmission expansion planning to improve power system resilience against cascading outages
Autores: Milad Qorbani; Turaj Amraee
Fonte: Electric Power Systems Research, Elsevier, vol. 192, 106972
Ano: 2021
Arquivo: 2021 Long term transmission expansion planning to improve power system resilience against cascading outages-ELSEVIER.pdf

2021 Long term transmission exp…

## 1) Foco real do artigo

O artigo tem como objetivo principal:

- desenvolver um modelo de Planeamento de Expansão da Transmissão (TEP) orientado à resiliência;

- incorporar explicitamente falhas em cascata no processo de planeamento de longo prazo;

- minimizar load shedding associado a grandes blackouts;

- integrar simultaneamente:

  - segurança N-1;

  - resiliência contra eventos raros de alto impacto.

O foco é claramente:

resiliência estrutural-topológica do sistema de transmissão frente a falhas em cascata, tratadas como eventos extremos sistêmicos.

➡️ Diferente de trabalhos puramente operacionais, este artigo atua no nível de planeamento estrutural da rede.

## 2) Contribuições técnicas (no escopo da tese)

### 2.1 Integração explícita de falhas em cascata no TEP

- Introduz o conceito de Resilient Transmission Expansion Planning (RTEP).

- As falhas em cascata são:

  - simuladas iterativamente;

  - iniciadas por eventos duplos de desligamento de linhas;

  - propagadas por sobrecargas térmicas.

- O tamanho do blackout é definido como:

  - carga total cortada (MW).

➡️ Esta abordagem aproxima-se diretamente do conceito de impacto físico-funcional de falhas em LT.

### 2.2 Modelo de simulação de cascatas

- Baseado em fluxo de potência DC;

- Processo iterativo:

  - evento iniciador;

  - OPF;

  - identificação de linhas sobrecarregadas;

  - desligamento sucessivo;

  - cálculo do load shedding final.

- Considera:

  - redispatch como primeira ação;

  - load shedding como último recurso.

➡️ Embora simplificado, o modelo captura propagação estrutural de falhas em LT.

### 2.3 Planeamento resiliente com Benders Decomposition

- Problema formulado como MIP;

- Uso de Benders Decomposition para viabilizar:

  - decisões de investimento;

  - restrições de segurança;

  - restrições de resiliência.

- Avaliação comparativa entre:

  - TEP seguro (N-1);

  - múltiplos planos RTEP com diferentes orçamentos.

➡️ Contribuição metodológica sólida e escalável.

## 3) Limitações críticas para a sua tese

⚠️ Limitações relevantes, mas não eliminatórias:

- Ausência de clima explícito

  - eventos iniciadores são contingências elétricas;

  - clima aparece apenas de forma implícita.

- Modelo DC

  - ignora tensão, estabilidade dinâmica e proteções reais.

- Sem fragilidade mecânica

  - não há curvas vento/gelo/temperatura;

  - falha física é inferida por sobrecarga.

- Horizonte estático

  - não modela degradação temporal de ativos.

➡️ Apesar disso, o artigo atua no mesmo nível estrutural da sua tese, ainda que sem meteorologia explícita.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ Central |
| Falha física de LT | ⚠️ Indireta (sobrecarga) |
| Falhas em cascata | ✅ |
| Clima extremo explícito | ❌ |
| Impacto sistêmico | ✅ |
| Recuperação estrutural | ⚠️ Parcial |
| Planeamento resiliente | ✅ |

➡️ Aderência direta: média–alta
➡️ Aderência conceitual: alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é valioso para:

- fundamentar a importância de falhas em cascata no contexto da resiliência de LT;

- justificar que N-1 é insuficiente para eventos extremos;

- apoiar a necessidade de métricas estruturais de resiliência;

- contextualizar o planeamento resiliente de transmissão.

Pode ser usado em:

- revisão da literatura;

- contextualização do problema;

- justificativa científica da tese.

⚠️ Não substitui:

- modelos clima → dano → falha;

- fragilidade mecânica de torres e condutores.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR NO CORPUS DA TESE

Justificativa técnica:
O artigo:

- trata explicitamente a resiliência da rede de transmissão;

- incorpora falhas em cascata, fenômeno crítico em eventos extremos;

- atua no nível de planeamento estrutural, alinhado à tese;

- fornece base sólida para justificar lacunas que a sua tese pretende preencher.

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo)

- Decisão: Guardado

- Foco: Planeamento resiliente da transmissão frente a falhas em cascata

- Nível de importância: Alto

- Ponto da tese: Revisão da literatura; Justificativa da escolha; Resiliência das linhas de transmissão

- Pontuação (Resiliência de LT): 7,5 / 10

### 📌 Síntese final

Este é um artigo-chave de 2021 no domínio do planeamento resiliente da transmissão.
Ele não resolve a dimensão climática da sua tese, mas expõe claramente a lacuna entre segurança N-1 e resiliência real — exatamente o espaço científico que o seu trabalho pretende ocupar.