2021 Metrics and quantification of power-line and pipeline resiliency in integrated gas and power systems-IET

## Artigo (2021)

Título: Metrics and quantification of power-line and pipeline resiliency in integrated gas and power systems
Autores: Maosheng Sang; Yi Ding; Ming Ding; Minglei Bao; Peng Wang; Lei Sun
Fonte: IET Generation, Transmission & Distribution, vol. 15, pp. 3001–3016
Ano: 2021
Arquivo: 2021 Metrics and quantification of power-line and pipeline resiliency in integrated gas and power systems-IET.pdf

2021 Metrics and quantification…

## 1) Foco real do artigo

O artigo tem como objetivo central:

- quantificar a resiliência de componentes individuais:

  - linhas de transmissão;

  - gasodutos;

- no contexto de sistemas integrados gás–eletricidade (IGPS);

- considerando dois domínios simultâneos:

  - estrutura/topologia;

  - operação física (fluxos e cortes de carga);

- identificar Critical Power-lines and Pipelines (CPPs).

O foco é inequívoco:

resiliência por componente (linha), quantificada por métricas estruturais e operacionais, em sistemas interdependentes.

➡️ Isto é muito mais próximo da sua tese do que a maioria dos artigos de 2021.

## 2) Contribuições técnicas (fortes e relevantes)

### 2.1 Separação clara entre resiliência estrutural e operacional

O artigo define explicitamente:

- Structural Resiliency Metrics (RMs):

  - Electrical Betweenness Centrality (EBC);

  - Electrical Degree Centrality (EDC);

- Operational RMs:

  - Energy Flow Transfer Entropy (EFTE);

  - Load Curtailment Severity (LCS).

Essa separação é apresentada de forma clara na Figura 3 (p. 3005), com um framework completo de avaliação.

➡️ Este ponto dialoga diretamente com a estrutura lógica da sua tese.

### 2.2 Resiliência tratada explicitamente ao nível da linha

Diferenciais importantes:

- a linha não é proxy de nó;

- cada linha é retirada individualmente do sistema;

- mede-se:

  - redistribuição de fluxo;

  - entropia do impacto;

  - severidade de corte de carga;

- ranking final linha a linha.

➡️ Poucos artigos fazem isso de forma tão sistemática.

### 2.3 Integração gás–eletricidade como fator de amplificação de resiliência

O artigo mostra claramente que:

- linhas próximas a:

  - GFUs,

  - EDGSs,

  - pontos de acoplamento,

- tornam-se mais críticas quando há interdependência.

As Figuras 8 e 9 mostram diferenças claras com e sem interdependência.

➡️ Este argumento é muito forte para a sua tese, mesmo que o foco não seja climático.

## 3) Limitações críticas para a sua tese

⚠️ Limitações reais, que devem ser explicitadas, não ocultadas:

- Ausência de hazard climático explícito

  - não há vento, gelo, incêndio, temperatura;

  - falhas são abstraídas como remoção do componente.

- Falha não física

  - não há colapso mecânico;

  - não há fragilidade estrutural.

- Resiliência baseada em consequência

  - impacto em fluxo e carga;

  - não em dano físico progressivo.

- Modelo essencialmente estático

  - não há curva desempenho × tempo;

  - recuperação não é modelada.

➡️ Este artigo não resolve o problema físico-climático da sua tese, mas prepara o terreno.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ Central |
| Quantificação por linha | ✅ |
| Métricas explícitas | ✅ |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Hazard climático | ❌ |
| Integração físico–operacional | ⚠️ Parcial |
| Base para índice | ✅ |

➡️ Aderência direta: média–alta
➡️ Aderência metodológica: alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é muito útil para:

- revisão metodológica central;

- justificar:

  - métricas híbridas (estrutura + operação);

  - avaliação por ativo;

- mostrar como a literatura mede resiliência sem física;

- servir como benchmark comparativo:

“mesmo métricas avançadas ainda não incorporam dano climático”.

⚠️ Não deve ser usado:

- como modelo físico;

- como base direta do índice climático;

- como validação do impacto de vento/gelo.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR NO CORPUS DA TESE

Classificação correta:
👉 Artigo metodológico de referência (não climático)

Justificativa técnica:
O artigo:

- quantifica resiliência linha a linha;

- propõe métricas claras;

- usa fluxo, entropia e carga;

- mas não modela o mecanismo físico da falha.

➡️ É um degrau metodológico essencial antes da sua proposta.

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo)

- Decisão: Guardado

- Foco: Quantificação da resiliência de linhas e gasodutos em sistemas integrados

- Nível de importância: Alto

- Ponto da tese: Revisão da literatura; Metodologia adotada; Lacuna encontrada

- Pontuação (Resiliência de LT): 7,0 / 10

### 📌 Síntese final

Este artigo responde bem à pergunta:

“Quais linhas são críticas se falharem?”

A sua tese responde à pergunta seguinte (e mais profunda):

“Por que e quando essas linhas falham fisicamente sob eventos extremos — e como medir isso de forma simples?”

👉 Excelente artigo para manter.