2021 On the resilience of modern power systems-A comprehensive review from the cyber-physical perspective-ELSEVIER

## Artigo (2021)

Título: Operational Resilience of Hospital Power Systems in the Digital Age
Autores: Giuseppe Parise; Luigi Parise; Marco Allegri; Amedeo De Marco; Michael A. Anthony
Fonte: IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 57, no. 1, pp. 94–100
Ano: 2021
Arquivo: 2021 Operational Resilience of Hospital Power Systems in the Digital Age-IEEE.pdf

2021 Operational Resilience of …

## 1) Foco real do artigo

O artigo tem como objetivo principal:

- discutir a resiliência operacional de sistemas elétricos hospitalares (HPS);

- tratar hospitais como Strategic Operational Structures (SOS);

- propor diretrizes de arquitetura, redundância, continuidade de serviço e gestão;

- analisar resiliência face a:

  - terremotos,

  - inundações,

  - incêndios,

  - falhas humanas e técnicas;

- integrar conceitos de:

  - service continuity resilience (SCR);

  - topology integrity resilience (TIR);

  - business continuity management (BCM).

O foco é inequívoco:

continuidade de serviço e resiliência operacional de infraestruturas elétricas internas de hospitais, e não a resiliência física da rede de transmissão.

## 2) Contribuições técnicas (relevantes, mas indiretas)

### 2.1 Conceituação formal de níveis de resiliência (SCR1–SCR3)

O artigo define claramente três níveis:

- SCR1: mitigação de danos a pessoas e edifícios;

- SCR2: restauração rápida do serviço;

- SCR3: manutenção do serviço durante e após o evento.

➡️ Conceito muito útil para discutir resiliência como função do tempo, mas aplicado a instalações prediais, não a LT.

### 2.2 Arquitetura resiliente baseada em múltiplos PODs

Principais recomendações:

- mínimo de dois pontos de entrega (POD) independentes;

- preferência por três PODs em hospitais críticos;

- integração com:

  - UPS,

  - grupos geradores,

  - CHP/CCHP,

  - operação em microgrid.

➡️ Trata-se de resiliência por redundância topológica, não por robustez física do ativo.

### 2.3 Discussão de eventos extremos reais (qualitativa)

O artigo cita eventos como:

- Furacão Katrina (2005);

- Furacão Sandy (2012);

- Furacão Irma (2017);

- Tempestade Leslie (2018, Portugal).

➡️ As linhas de transmissão aparecem apenas como causa externa de blackout, sem modelagem física.

## 3) Limitações críticas para a sua tese

⚠️ Limitações determinantes face ao seu tema:

- Escopo predial e de distribuição interna

  - MV/LV hospitalar;

  - não aborda rede de transmissão.

- Ausência total de modelagem física de LT

  - sem torres,

  - sem condutores,

  - sem fragilidade estrutural.

- Resiliência tratada como continuidade de serviço

  - foco em UPS, EG, POD;

  - não em falha mecânica.

- Evento extremo não quantificado

  - sem vento, gelo, temperatura;

  - sem relação carga mecânica → colapso.

➡️ Não contribui diretamente para o índice de resiliência das linhas de transmissão.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ❌ |
| Falha física de LT | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Modelagem climática | ❌ |
| Continuidade de serviço | ✅ |
| Infraestruturas críticas | ✅ |
| Resiliência temporal (conceito) | ⚠️ Indireta |

➡️ Aderência direta: muito baixa
➡️ Aderência conceitual (resiliência/tempo): média

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é válido e útil para:

- contextualizar infraestruturas críticas dependentes da transmissão;

- reforçar que:

  - falhas em LT têm impacto social elevado;

  - resiliência elétrica é questão de segurança pública;

- apoiar argumentos de:

  - criticidade,

  - priorização de ativos,

  - consequências sistémicas.

⚠️ Não deve ser usado:

- na revisão metodológica central;

- na formulação do índice;

- como referência de cálculo de resiliência de LT.

## 6) Decisão final

❌ DECISÃO: DESCARTAR DO CORPUS METODOLÓGICO PRINCIPAL

✅ MANTER COMO REFERÊNCIA CONTEXTUAL E NORMATIVA

Justificativa técnica:
O artigo:

- é excelente em arquitetura e gestão de continuidade;

- trata resiliência no nível do utilizador crítico, não do ativo de transmissão;

- reforça por consequência a importância da LT, mas não a modela.

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo)

- Decisão: Descartado (do núcleo metodológico)

- Foco: Resiliência operacional e continuidade de serviço em hospitais

- Nível de importância: Médio

- Ponto da tese: Contextualização; Justificativa da criticidade

- Pontuação (Resiliência de LT): 3,0 / 10

### 📌 Síntese final

Este artigo não fala da sua tese, mas fala do que acontece quando a transmissão falha.
Ele é útil para mostrar as consequências, não as causas físicas.