2021 Quantitative analysis of power systems resilience Standardization, categorizations, and challenges-ELSEVIER

## Artigo (2021)

Arquivo: 2021 Quantitative analysis of power systems resilience: Standardization, categorizations, and challenges-ELSEVIER.pdf

2021 Quantitative analysis of p…

Título: Quantitative analysis of power systems resilience: Standardization, categorizations, and challenges
Autores: A. Umunnakwe; H. Huang; K. Oikonomou; K. R. Davis
Fonte: Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 149, art. 111252
Ano: 2021

## 1) Foco real do artigo

O objetivo central do artigo é:

- organizar, padronizar e categorizar métricas quantitativas de resiliência em sistemas elétricos;

- identificar lacunas conceituais, metodológicas e práticas;

- propor um framework de comparação baseado no Axiomatic Design Process (ADP);

- avaliar em que níveis (distribuição, transmissão, genérico) as métricas realmente se aplicam.

➡️ O foco é metacientífico e metodológico, não a proposição de uma nova métrica.

📌 Este artigo responde à pergunta:

“O que existe, como é medido e onde estão as falhas da literatura de resiliência?”

## 2) Metodologia adotada (valor metodológico muito elevado)

### 2.1 Uso explícito do Axiomatic Design Process (ADP)

O artigo utiliza o ADP para decompor resiliência em:

- Service Domain → objetivos de resiliência;

- Functional Requirements (FRs) → capacidades (withstand, absorb, recover, adapt);

- Design Parameters (DPs) → métricas quantitativas associadas.

A relação é formalizada por:

FR=[A]DP

com exigência de matriz desacoplada ou triangular, garantindo consistência conceitual.

📌 Este é um dos raros artigos que tenta dar rigor de engenharia de sistemas à discussão de métricas de resiliência.

### 2.2 Padronização explícita do conceito desempenho × tempo

O artigo formaliza:

- P(t)como estado de desempenho do sistema;

- fases do trapézio de resiliência (pré-evento, transição, outage, recuperação);

- indicadores associados a:

  - magnitude da degradação,

  - tempo de recuperação,

  - área sob a curva.

➡️ Isto converge diretamente com o núcleo matemático da sua tese.

### 2.3 Categorização detalhada das métricas

O artigo classifica métricas segundo múltiplos eixos (Tabelas 2 e 3, págs. 5–8):

- operacional × infraestrutural;

- estática × dinâmica;

- determinística × estocástica;

- baseada em custo, energia ou tempo;

- nível: distribuição, transmissão ou genérico;

- uso de dados reais × simulados.

📌 Resultado importante:

Métricas de transmissão são minoritárias e menos maduras que métricas de distribuição e genéricas.

## 3) Limitações críticas evidenciadas pelo próprio artigo

(e que fortalecem a sua tese)

O artigo explicitamente reconhece problemas que a sua tese resolve.

### 3.1 Ausência de padronização física

Os autores afirmam que:

- não existe padrão para:

  - falha física de componentes,

  - relação clima → dano → falha;

- a maioria das métricas:

  - mede serviço,

  - não integridade estrutural.

✔️ Isto justifica diretamente o seu índice físico de LT.

### 3.2 Pouca atenção às linhas de transmissão

A análise estatística mostra que:

- métricas transmission-level (TSM) são:

  - menos numerosas,

  - menos detalhadas;

- foco excessivo em:

  - cargas,

  - clientes,

  - microgrids.

📌 Esta constatação legitima o foco exclusivo da sua tese em LTs.

### 3.3 Dependência excessiva de proxies

O artigo evidencia que:

- indicadores recorrentes são:

  - potência atendida,

  - carga cortada,

  - custo;

- curvas de fragilidade estrutural são raras;

- clima frequentemente entra como cenário, não como variável causal.

➡️ Exatamente a lacuna que você explora.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Fundamentação conceitual | ✅ |
| Métricas desempenho × tempo | ✅ |
| Identificação de lacunas | ✅ |
| Linhas de transmissão | ⚠️ Indireto |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Modelação climática causal | ❌ |

➡️ Aderência direta: média
➡️ Valor estratégico e metodológico: altíssimo

## 5) Valor real para a sua tese (ponto-chave)

Este artigo é essencial porque:

- autoriza cientificamente a criação de um novo índice;

- mostra que:

  - a literatura é fragmentada,

  - não padronizada,

  - focada em proxies;

- fornece linguagem, estrutura e argumentos para o capítulo de revisão.

Você pode usá-lo para afirmar, com base sólida:

“Apesar do grande número de métricas propostas, a literatura carece de um índice físico, temporal e específico para linhas de transmissão, capaz de relacionar diretamente eventos climáticos extremos à degradação estrutural e à recuperação do ativo.”

## 6) Decisão final

🟢 DECISÃO: GUARDAR

Justificativa técnica:

- Artigo guia da literatura;

- Fundamentação conceitual e metodológica de alto nível;

- Essencial para:

  - revisão crítica,

  - contextualização,

  - justificativa científica da tese.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Padronização, categorização e lacunas das métricas de resiliência

- Nível de importância: ALTÍSSIMO

- Ponto da tese:

  - Revisão da literatura

  - Lacuna científica

  - Fundamentação conceitual

- Pontuação (Resiliência das LTs): 6,5 / 10

### 📌 Síntese final

Este artigo responde à pergunta:

“O que está errado, incompleto ou mal definido na literatura de métricas de resiliência?”

A sua tese responde:

“Como corrigir isso para o caso específico das linhas de transmissão sob eventos climáticos extremos.”

👉 Artigo obrigatório na sua tese.