2022 Electrical energy systems resilience-A comprehensive review on definitions, challenges, enhancements and future proceedings-IET

### Avaliação técnica resumida — Artigo (2022)

Referência:
F. Amini, S. Ghassemzadeh, N. Rostami, V. Sohrabi Tabar, Electrical energy systems resilience: A comprehensive review on definitions, challenges, enhancements and future proceedings, IET Renewable Power Generation, vol. 17, pp. 1835–1858, 2023. DOI: 10.1049/rpg2.12705.

2022 Electrical energy systems …

## 1. Natureza do documento

Artigo científico de revisão abrangente (state-of-the-art), publicado em periódico IET, com foco explícito em resiliência de sistemas de energia elétrica (geração, transmissão e distribuição). O trabalho consolida definições, eventos HILP, métricas, curvas de resiliência, estratégias de melhoria e lacunas de investigação.
➡️ Documento estrutural e conceitual, não experimental.

## 2. Conteúdo técnico principal (síntese objetiva)

### 2.1 Definições e enquadramento conceitual

- Distingue claramente resiliência vs. confiabilidade, risco, segurança e vulnerabilidade.

- Adota a visão clássica de resiliência como capacidade de prever, absorver, resistir, recuperar e adaptar após eventos HILP (Sec. 4; Fig. 11–12).

- Consolida o uso das curvas de resiliência (triângulo e trapézio), com fases before–during–after (Sec. 5; Figs. 13–15).

### 2.2 Classificação de eventos HILP

Classifica HILP em quatro grandes grupos (Sec. 3; Fig. 5):

- Falhas técnicas em cascata;

- Desastres naturais extremos (furacões, ventos, cheias, sismos);

- Space weather;

- Ataques ciberfísicos.

➡️ Para o seu doutoramento, o grupo (2) é o mais relevante, com discussão explícita de vento, furacões e impactos em linhas aéreas.

### 2.3 Modelação de danos e fragilidade

- Descreve metodologias padrão de curvas de fragilidade (log-normais) para componentes elétricos, incluindo linhas aéreas, com níveis de dano graduais (Sec. 5.2.1; Eq. 1; Fig. 16).

- Discute Monte Carlo Simulation, modelos Markovianos, cenários e EVT para modelar eventos extremos e incertezas (Sec. 5.2.2).

⚠️ Importante: o artigo não desenvolve novos modelos, mas sistematiza os existentes.

### 2.4 Índices de resiliência

Apresenta e organiza os principais índices quantitativos usados na literatura (Sec. 6):

- Índices integrais baseados em P(t) (Eq. 2 e 3);

- Índices normalizados dependentes de estados degradados e restaurados (Eq. 4);

- Índices estocásticos que combinam robustez e recuperabilidade (Eq. 5–9);

- Métricas dependentes de tempo de restauração e rapidez (Eq. 10–11).

➡️ O artigo não propõe um novo índice, mas evidencia a fragmentação e complexidade das métricas existentes.

### 2.5 Estratégias de melhoria da resiliência

Classifica estratégias em (Sec. 7):

- Curto prazo (operacionais): micro-redes, reconfiguração, restauração de cargas, fontes móveis, gestão de equipas, de-icing de linhas (incluindo linhas de transmissão);

- Longo prazo (planeamento): hardening, enterramento de linhas, gestão de vegetação, reforço estrutural, elevação de subestações.

As Tabelas 2 e 3 fazem um mapeamento extensivo da literatura.

## 3. Limitações face ao seu doutoramento

Do ponto de vista da Resiliência das Linhas de Transmissão:

- ❌ Não foca exclusivamente em transmissão (aborda geração e distribuição em conjunto);

- ❌ Não propõe índice novo, simples ou operacional;

- ❌ Não desenvolve modelação própria de vento × falha estrutural.

➡️ Contudo, essas limitações reforçam diretamente a lacuna que a sua tese pretende preencher.

## 4. Valor real para a tese

Este artigo é fundamental para:

- Contextualização teórica e estado da arte;

- Fundamentar a distinção entre confiabilidade e resiliência;

- Justificar a necessidade de índices mais simples e práticos;

- Servir como referência-mãe para enquadrar metodologias, métricas e terminologia.

É um artigo âncora de revisão, típico de capítulos iniciais de tese.

## 5. Decisão fundamentada

🟢 GUARDAR PARA A TESE

## 6. Métricas resumidas (padrão acordado)

- Decisão: Guardado

- Foco do artigo: Revisão abrangente sobre resiliência em sistemas elétricos sob eventos HILP

- Nível de importância para a tese: Altíssimo

- Encaixe na tese: Contextualização; Revisão da literatura; Lacuna encontrada; Fundamentação conceitual

- Pontuação de aderência ao tema “Resiliência das Linhas de Transmissão”: 8,5 / 10

Quando quiser, pode enviar o próximo artigo de 2022 ou indicar que este foi o último do grupo para que eu gere a tabela consolidada conforme combinado.