2022 Network hardening and optimal placement of microgrids to improve transmission system resilience-A two-stage linear program-ELSEVIER

## Artigo (2022)

Título: Network hardening and optimal placement of microgrids to improve transmission system resilience: A two-stage linear program
Autores: Kamran Jalilpoor; Arman Oshnoei; Behnam Mohammadi-Ivatloo; Amjad Anvari-Moghaddam
Fonte: Reliability Engineering & System Safety, Vol. 224, Art. 108536 (Elsevier)
Ano: 2022

2022 Network hardening and opti…

## 1) Foco real do artigo

O artigo tem como objetivo central melhorar explicitamente a resiliência de sistemas de transmissão frente a eventos naturais de baixo-probabilidade e alto-impacto (LPHI), por meio de um modelo de planejamento resiliente atacante–defensor (AD-RP) em dois estágios.

O foco inclui:

- linhas de transmissão como ativos críticos;

- eventos climáticos severos (furacões) como “atacantes”;

- ações de defesa combinando:

  - hardening físico de linhas de transmissão;

  - alocação ótima de microgrids como suporte operacional;

- avaliação da resiliência antes, durante e após o evento.

➡ Foco direto e explícito em resiliência de transmissão, com integração físico-operacional.

## 2) Contribuições técnicas (altamente relevantes)

### 2.1 Índice de Vulnerabilidade (VI) orientado a LT

Contribuição central do artigo:

- proposição de um Vulnerability Index (VI) para componentes do sistema de transmissão, baseado na combinação de:

  - severidade estatística do evento climático (Weibull + teoria de valores extremos);

  - comprimento das linhas;

  - nível de carregamento elétrico;

  - curvas de fragilidade dependentes de vento e sobrecarga;

  - impacto em load shedding.

O VI é obtido via simulação de Monte Carlo, selecionando o Worst Possible Case (WpC) de falha múltipla (critério N–k).

➡ Este ponto dialoga diretamente com a sua tese (fragilidade + clima + LT).

### 2.2 Modelagem explícita de fragilidade física das LT

O artigo implementa:

- curvas de fragilidade de linhas de transmissão:

  - função da velocidade do vento (Eq. 6–7);

  - função do carregamento pós-contingência (Eq. 8);

- discretização espacial das LT (segmentação por comprimento);

- dependência explícita entre clima → falha física → topologia → desempenho.

Figuras 3 e 4 (págs. 6–7) ilustram:

- curvas de fragilidade;

- curva de resiliência desempenho × tempo.

➡ Trata-se de uma das modelagens mais completas de fragilidade de LT em 2022.

### 2.3 Métrica de Resiliência (RM) físico-operacional

O artigo propõe uma nova métrica de resiliência (RM):

- baseada na fração de carga atendida;

- penaliza simultaneamente:

  - load shedding;

  - número de componentes danificados;

- integrada ao longo do tempo (pré-evento, evento, degradação, restauração).

Formalmente:

- RM normalizada em [0,1];

- usada para comparar estratégias de resiliência (hardening vs MG vs combinação).

➡ A RM atende aos critérios de resiliência temporal, essenciais à sua tese.

### 2.4 Planejamento resiliente em dois estágios (AD-RP)

Estrutura do modelo:

- Estágio 1 – Ataque

  - seleção estocástica do pior cenário climático;

  - cálculo do VI por componente de transmissão.

- Estágio 2 – Defesa

  - otimização linear mista para:

    - hardening seletivo de linhas;

    - posicionamento ótimo de microgrids;

  - restrições orçamentárias explícitas.

Testes em:

- IEEE 30-bus;

- IEEE 118-bus (validação em larga escala).

➡ Forte contribuição metodológica e computacional.

## 3) Limitações (relevantes, mas não impeditivas)

⚠️ Limitações identificadas pelos próprios autores:

- Modelo mecânico simplificado

  - fragilidade baseada em vento e carga;

  - não modela explicitamente torres, vãos e condutores.

- Dependência de parâmetros assumidos

  - Weibull calibrado para regiões específicas;

  - tempos de reparo fixos.

- Microgrids como elemento auxiliar

  - MGs não são foco principal da sua tese;

  - porém não descaracterizam a contribuição em LT.

➡ As limitações não comprometem a aderência ao seu tema.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ |
| Eventos climáticos extremos | ✅ |
| Fragilidade física de LT | ✅ |
| Curvas de fragilidade | ✅ |
| Resiliência temporal | ✅ |
| Planejamento resiliente | ✅ |
| Integração clima–falha–recuperação | ✅ |

➡ Aderência direta: muito alta
➡ Aderência metodológica: altíssima

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é altamente estratégico para a sua tese, podendo ser usado para:

- fundamentar a cadeia clima → fragilidade → falha → recuperação;

- justificar o uso de Monte Carlo + N–k + WpC;

- apoiar a definição de um índice de resiliência próprio para LT;

- servir como benchmark metodológico direto;

- dialogar criticamente com a sua proposta de índice (simplificação vs completude).

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa técnica:
O artigo:

- trata diretamente de resiliência de sistemas de transmissão;

- modela fragilidade física de linhas;

- propõe índices explícitos de vulnerabilidade e resiliência;

- integra clima, topologia, operação e recuperação.

É um artigo-chave do corpus principal da tese.

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência de sistemas de transmissão (hardening + fragilidade climática)

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese: Revisão da literatura; resiliência das LT; metodologia adotada; lacuna (simplificação de índice)

- Pontuação (Resiliência de LT): 9,0 / 10

### 📌 Síntese final

Este é um dos artigos mais alinhados com o núcleo científico da sua tese em todo o conjunto de 2022.
Ele fornece exatamente o tipo de abordagem integrada (clima–LT–tempo–índice) que você pretende refinar, simplificar e generalizar.