2022 Resiliência do Setor Elétrico Brasileiro e o desafio da renovação dos ativos de transmissão-GESEL

Artigo (2022)
Título: Resiliência do Setor Elétrico Brasileiro e o desafio da renovação dos ativos de transmissão
Autores: Lorrane Câmara; Mauricio Moszkowicz; Nelson Hubner; Lillian Monteath
Fonte: GESEL – Canal Energia
Ano: 2022

2022 Resiliência do Setor Elétr…

### 1) Foco real do artigo

O artigo discute a resiliência do setor elétrico brasileiro sob a ótica do envelhecimento dos ativos de transmissão e da necessidade de sua renovação, integrando três dimensões principais:

- gestão de ativos;

- regulação econômica;

- confiabilidade do sistema elétrico.

O texto mostra que a resiliência não é apenas um conceito operacional, mas está diretamente associada à capacidade do sistema de:

- manter níveis adequados de confiabilidade;

- evitar riscos crescentes oriundos de ativos em fim de vida útil regulatória;

- equilibrar custos tarifários e segurança do fornecimento.

2022 Resiliência do Setor Elétr…

O foco é estratégico-regulatório, com implicações diretas na infraestrutura física da transmissão.

### 2) Contribuições técnicas relevantes

#### 2.1 Relação direta entre envelhecimento e risco de resiliência

O artigo afirma que a permanência de ativos totalmente depreciados pode:

- elevar os riscos operacionais do sistema;

- comprometer a confiabilidade futura;

- impactar diretamente a resiliência estrutural da rede de transmissão.

2022 Resiliência do Setor Elétr…

Isso é essencial para a sua tese, pois estabelece que:

resiliência não é apenas resposta a eventos extremos, mas também resultado da condição física acumulada dos ativos.

#### 2.2 Identificação explícita das linhas como elementos críticos

A ANEEL identificou que cerca de 44% do valor dos ativos de transmissão totalmente depreciados está concentrado em:

- Condutores;

- Estruturas (postes e torres).

2022 Resiliência do Setor Elétr…

Este é um ponto absolutamente central para a sua tese, pois:

- confirma que as linhas de transmissão são o núcleo físico da degradação estrutural;

- legitima o estudo de resiliência focado especificamente nas LTs;

- conecta regulação econômica diretamente à fragilidade física dos ativos.

#### 2.3 Distinção entre vida útil regulatória e vida útil física

O texto enfatiza que:

- o fim da vida útil regulatória não implica, necessariamente, o fim da vida útil física;

- entretanto, operar ativos depreciados sem incentivos adequados pode elevar riscos sistêmicos.

2022 Resiliência do Setor Elétr…

Este ponto sustenta tecnicamente a necessidade de:

- índices de resiliência baseados na condição real do ativo;

- métricas que diferenciem idade cronológica, condição estrutural e risco funcional.

#### 2.4 Relação entre incentivos econômicos e resiliência

O artigo mostra que o atual arcabouço regulatório:

- pode estimular a substituição massiva de ativos;

- mas também carece de incentivos claros para a manutenção segura de ativos depreciados ainda fisicamente viáveis.

2022 Resiliência do Setor Elétr…

Isso reforça que a resiliência é influenciada por:

- decisões técnicas;

- decisões econômicas;

- sinais regulatórios.

### 3) Limitações do artigo para a sua tese

Apesar de extremamente relevante, o artigo:

⚠️ Não apresenta:

- modelos de fragilidade estrutural;

- curvas de falha dependentes de clima;

- simulação de eventos extremos;

- métricas quantitativas formais de resiliência.

Ele atua como:

suporte conceitual, regulatório e institucional,
não como base metodológica de modelagem física.

### 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão como objeto físico | ✅ |
| Envelhecimento estrutural | ✅ |
| Risco operacional associado a ativos | ✅ |
| Eventos climáticos extremos | ⚠️ Implícitos |
| Fragilidade mecânica de torres e cabos | ❌ |
| Modelagem física de falhas | ❌ |
| Base conceitual de resiliência | ✅ |
| Interface regulação × confiabilidade × resiliência | ✅ |

➡ Aderência estrutural: alta
➡ Aderência metodológica física: baixa
➡ Aderência conceitual e estratégica: muito alta

### 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é extremamente valioso para:

- fundamentar a motivação do problema;

- justificar a necessidade de novos índices de resiliência;

- mostrar que a degradação das LTs é um problema reconhecido institucionalmente;

- ligar resiliência à gestão de ativos e à regulação.

Ele é perfeito para:

- contextualização;

- justificativa da tese;

- discussão de impacto sistêmico.

Não é adequado para:

- base de modelagem de falha física;

- construção direta do índice matemático.

### 6) Decisão final

🟢 DECISÃO: GUARDAR

Justificativa:
O artigo é um dos melhores textos de base institucional já analisados sobre:

- envelhecimento das linhas;

- risco de confiabilidade;

- necessidade de gestão resiliente dos ativos de transmissão.

Ele dá sustentação estratégica, econômica e regulatória à sua tese.

### 7) Classificação resumida (para a tabela final)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência sistêmica associada ao envelhecimento e renovação dos ativos de transmissão

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Contextualização

  - Justificativa da escolha

  - Resiliência dos sistemas elétricos

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 8,5 / 10

📌 Síntese final

Este artigo legitima institucionalmente o seu trabalho.
Ele prova que:

o envelhecimento das linhas de transmissão já é visto como um problema de resiliência nacional.

A sua tese entra exatamente no ponto que ele não resolve:
como medir, modelar e quantificar essa resiliência fisicamente ao longo do tempo.