2022 Stochastic Scheduling of Mobile Energy Storage Systems for Transmission System Resilience Enhancement-IEEE

## Artigo (2022)

Título: Stochastic Scheduling of Mobile Energy Storage Systems for Transmission System Resilience Enhancement
Autores: Zhanglei Guan; Haoyuan Yan; Tianyang Zhao
Fonte: IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies – Asia (ISGT Asia)
Ano: 2022

### 1) Foco real do artigo

O artigo propõe um modelo estocástico em duas etapas para o despacho de sistemas móveis de armazenamento de energia (MESSs) visando aumentar a resiliência do sistema de transmissão frente a furacões.
O foco central é:

- otimização operacional da rede de transmissão após eventos extremos;

- uso de MESSs como recursos móveis de suprimento emergencial;

- redução de load shedding e dos custos operacionais no pós-evento.

➡ O foco é resiliência operacional do sistema de transmissão, não a resiliência estrutural das linhas.

### 2) Contribuições técnicas relevantes

#### 2.1 Integração PTN + MESS + Sistema Ferroviário

O sistema é modelado como a integração de:

- rede de transmissão AC;

- rede ferroviária para deslocamento dos MESSs;

- pontos de acoplamento entre subestações e estações ferroviárias (Fig. 1, pág. 2).

2022 Stochastic Scheduling of M…

Isto permite modelar:

- mobilidade realista dos MESSs;

- limitação temporal de deslocamento;

- decisões espaço–tempo acopladas.

#### 2.2 Resiliência como problema estocástico em duas etapas

O artigo formula a operação resiliente como:

min⁡xf(x)+Es[v(x)]

onde:

- 1ª etapa:

  - despacho day-ahead das unidades geradoras;

  - definição da posição inicial dos MESSs;

- 2ª etapa:

  - despacho em tempo real;

  - reposição de carga com MESSs;

  - minimização de custo de load shedding, corte de geração e operação.

(Eqs. 12–18, págs. 3–4).

2022 Stochastic Scheduling of M…

#### 2.3 Modelagem explícita de eventos extremos

O evento extremo considerado é o furacão, que afeta:

- estado das linhas;

- disponibilidade das torres;

- capacidade de transmissão (Eqs. 22–23).

2022 Stochastic Scheduling of M…

Porém:

- o dano físico é representado apenas por variáveis binárias de indisponibilidade;

- não há modelagem mecânica nem curvas de fragilidade estrutural.

#### 2.4 Algoritmo de solução

É usado:

- um Benders Decomposition modificado,

- com strengthened cuts e primal cuts (Seção V).

2022 Stochastic Scheduling of M…

Isto torna o modelo viável computacionalmente para grandes cenários estocásticos.

### 3) Resultados numéricos principais

Simulações no IEEE RTS-79, com 100 cenários de furacões.

Casos comparados (Tabela III, pág. 5):

2022 Stochastic Scheduling of M…

| Caso | Configuração | Custo total ($) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sem armazenamento | 1.293.267 |
| 2 | Armazenamento fixo | 1.276.980 |
| 3 | MESSs móveis | 1.266.235 |

O uso de MESSs reduz:

- custos totais;

- load shedding;

- impactos operacionais do furacão.

### 4) Limitações críticas para a sua tese

| Aspecto | Avaliação |
| --- | --- |
| Falha física da LT | ❌ Não modelada |
| Fragilidade estrutural | ❌ Ausente |
| Dano dependente de vento/gelo/incêndio | ❌ Simplificado |
| Processo de reparo físico | ❌ Não tratado |
| Resiliência da linha como ativo | ❌ Não avaliada |
| Resiliência operacional do sistema | ✅ Muito forte |

➡ O artigo não mede resiliência intrínseca das linhas, apenas a capacidade operacional de recuperação do sistema.

### 5) Aderência ao tema da sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão como elemento físico | ⚠️ Apenas topológico |
| Eventos climáticos extremos | ⚠️ Representados estocasticamente |
| Falha mecânica de torres/condutores | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Recuperação física | ❌ |
| Resiliência sistêmica operacional | ✅ Forte |

➡ Aderência direta à sua tese: média
➡ Aderência metodológica complementar: alta

### 6) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é muito útil para:

- fundamentar a distinção entre:

  - resiliência estrutural da LT (sua tese),

  - e resiliência operacional do sistema;

- mostrar que soluções móveis:

  - mitigam consequências,

  - mas não substituem reforço estrutural;

- enriquecer a parte de estratégias de mitigação pós-evento.

### 7) Decisão final

🟡 DECISÃO: GUARDAR

Justificativa técnica:

- artigo metodologicamente sólido;

- publicado em IEEE;

- excelente para o capítulo de:

  - resiliência sistêmica,

  - operação sob eventos extremos,

  - diferenciação entre mitigação e prevenção física.

Mas não pode ser usado como base para:

- definição do índice de resiliência das linhas;

- modelagem física de falha estrutural.

### 8) Classificação resumida (para tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência operacional do sistema de transmissão com uso de MESSs

- Nível de importância: Médio

- Ponto da tese:

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Metodologia adotada (modelos estocásticos em duas etapas)

- Pontuação (Resiliência de LT): 6,5 / 10

📌 Síntese final

Este artigo mostra como recuperar o sistema após o colapso.
A sua tese mostra como evitar que as linhas colapsem fisicamente.

São complementares, mas pertencem a níveis distintos da resiliência.