2023 Enhancing the resilience of the power system to accommodate the construction of the new power system-key Technologies and challenges-Frontiers

Arquivo (2023)
Título: Enhancing the resilience of the power system to accommodate the construction of the new power system: key technologies and challenges
Autores: Shichao Zhou; Yifan Li; Chuanwen Jiang; Zhan Xiong; Jihang Zhang; Lingling Wang
Fonte: Frontiers in Energy Research, vol. 11, 2023
Tipo: Review paper
DOI: 10.3389/fenrg.2023.1256850

2023 Enhancing the resilience o…

## 1) Foco real do artigo

Este artigo é uma revisão ampla e conceitual sobre:

- resiliência do sistema elétrico no contexto do new power system (sistemas com alta penetração de renováveis);

- impactos de eventos extremos (ondas de calor, gelo, furacões, secas, ataques cibernéticos);

- métodos de avaliação de resiliência;

- tecnologias e estratégias de reforço da resiliência em:

  - planejamento,

  - operação,

  - resposta,

  - recuperação.

Não é um artigo focado em linhas de transmissão nem em falha física de infraestrutura.
É um artigo de enquadramento teórico e sistêmico.

➡ Foco: resiliência do sistema elétrico como um todo, sob a ótica de redes inteligentes e sistemas energéticos modernos.

## 2) Contribuições técnicas relevantes

### 2.1 Consolidação conceitual de resiliência

O artigo apresenta as principais definições clássicas:

- Holling (1973): resiliência como capacidade de absorver perturbações;

- DOE (2009): resiliência contra desastres naturais, ataques e falhas;

- NIAC (2010): robustez, agilidade, recuperação e adaptabilidade;

- Ouyang & Dueñas-Osorio (2014): robustez, redundância, agilidade e rapidez

2023 Enhancing the resilience o…

.

Isso é extremamente útil para:

a fundamentação conceitual da sua tese.

### 2.2 Classificação clara dos métodos de avaliação de resiliência

O artigo separa:

- Avaliações estáticas

  - baseadas em:

    - topologia,

    - redundância,

    - conectividade,

    - métricas de grafos.

- Avaliações dinâmicas

  - baseadas na clássica curva:

R=t1t4[F0-F(t)] dt

onde:

- F(t)é o desempenho do sistema ao longo do tempo,

- F0é o desempenho nominal

2023 Enhancing the resilience o…

.

Esta é a definição mais próxima da curva de resiliência temporal que você utiliza.

### 2.3 Relação explícita clima → infraestrutura → sistema

O artigo apresenta tabelas ligando:

| Evento extremo | Componentes afetados |
| --- | --- |
| Furacões | Linhas, torres, transformadores |
| Gelo | Linhas, condutores |
| Tempestades geomagnéticas | Transformadores |
| Ataques cibernéticos | Proteções, sistemas de controle |

2023 Enhancing the resilience o…

Isto dá suporte conceitual para:

a ligação entre eventos climáticos e falhas físicas, inclusive em linhas de transmissão.

### 2.4 Estruturação das fases da resiliência

O artigo organiza a resiliência em:

- Pré-desastre

  - reforço físico de linhas,

  - enterramento,

  - poda de árvores,

  - identificação de linhas vulneráveis.

- Durante o desastre

  - ilhamento,

  - microgrids,

  - recursos móveis,

  - automação.

- Pós-desastre

  - despacho de equipas,

  - priorização de reparos,

  - reconstrução,

  - black-start.

2023 Enhancing the resilience o…

Isto é diretamente compatível com a arquitetura temporal da sua tese.

## 3) Limitações críticas para a sua tese

- Não há:

  - modelagem física de torres;

  - esforços mecânicos em condutores;

  - curvas de fragilidade de linhas de transmissão.

- As linhas aparecem apenas como:

  - componentes genéricos do sistema,

  - não como objetos físicos de engenharia estrutural.

- O artigo é:

  - sistêmico,

  - estratégico,

  - conceitual,
e não físico-estrutural.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ⚠️ apenas como componente genérico |
| Falha física de LT | ❌ |
| Fragilidade estrutural de LT | ❌ |
| Evento climático extremo | ✅ |
| Resiliência temporal (curva) | ✅ |
| Base conceitual de resiliência | ✅ |
| Estrutura metodológica geral | ✅ |

➡ Aderência física: baixa
➡ Aderência conceitual: altíssima

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é ideal para:

- o capítulo introdutório;

- a fundamentação teórica de resiliência;

- justificar:

  - por que a resiliência precisa ser dinâmica,

  - por que eventos extremos são o novo paradigma;

- posicionar sua tese como:

uma especialização física dentro de um campo sistêmico mais amplo.

## 6) Decisão final

⚠️ DECISÃO: GUARDAR
Mas não no núcleo físico da tese.

Classificação correta:

Artigo de base conceitual e metodológica geral.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Decisão | Guardado |
| Foco | Revisão geral sobre resiliência de sistemas elétricos e new power systems |
| Nível de importância | Médio–Alto |
| Ponto da tese | Contextualização; Revisão da literatura; Fundamentação conceitual |
| Pontuação (Resiliência de LT) | 6,2 / 10 |

📌 Síntese final

Este artigo não ensina como uma linha falha.
Ele explica por que estudar resiliência é inevitável no sistema elétrico moderno.

Na sua tese, ele funciona como:

o pano de fundo teórico que legitima o seu aprofundamento físico nas linhas de transmissão.