2023 Measuring and Valuing Resilience-A Literature Review for the Power Sector-NREL

Artigo (2023)
Título: Measuring and Valuing Resilience: A Literature Review for the Power Sector
Autores: Laura Leddy; Donald Jenket; Dana-Marie Thomas; Sean Ericson; Jordan Cox; Nicholas Grue; Eliza Hotchkiss
Fonte: National Renewable Energy Laboratory – NREL
Relatório Técnico: NREL/TP-5R00-87053, Agosto de 2023

2023 Measuring and Valuing Resi…

Arquivo:
2023 Measuring and Valuing Resilience-A Literature Review for the Power Sector-NREL.pdf

- Foco real do artigo

Este trabalho é uma revisão de literatura ampla e institucional sobre:

- definição de resiliência no setor elétrico;

- diferenciação formal entre confiabilidade (reliability) e resiliência;

- classificação de métricas de resiliência;

- métodos de análise de risco e resiliência;

- formas de valoração econômica e social da resiliência.

Logo no Executive Summary (pág. v–vi), o NREL define resiliência como:

“a capacidade de antecipar, preparar-se, adaptar-se e resistir, responder e recuperar rapidamente de perturbações”

2023 Measuring and Valuing Resi…

.

O documento deixa claro que:

- resiliência é um conceito sistêmico e multidimensional;

- ainda não existe um indicador único e universal;

- as métricas estão em “estado nascente” (nascent stage).

O foco não é transmissão, nem linhas de transmissão, mas:

- métricas gerais de resiliência do setor elétrico,

- análise de risco,

- monetização e custo-benefício de investimentos em resiliência.

- Contribuições técnicas relevantes

2.1 Diferenciação formal entre confiabilidade e resiliência

Na Secção 2.1 e nas Figuras 1 e 2 (págs. 7–8), o artigo estabelece:

| Confiabilidade | Resiliência |
| --- | --- |
| Eventos frequentes e de baixo impacto | Eventos raros e de alto impacto |
| Segundos a horas | Dias a meses |
| Área geográfica limitada | Grandes regiões |
| Foco em continuidade do serviço | Foco em sobrevivência, recuperação e adaptação |

A Figura 2 (pág. 8) mostra graficamente que:

- confiabilidade mede desempenho em condições normais;

- resiliência mede comportamento sob colapso extremo e recuperação

2023 Measuring and Valuing Resi…

.

➡ Base conceitual perfeita para o enquadramento teórico da sua tese.

2.2 Classificação das métricas de resiliência

O artigo divide as métricas em:

a) Métricas baseadas em atributos (attribute-based metrics), Secção 2.1.2.1
Descrevem as propriedades do sistema:

- robustez,

- redundância,

- resourcefulness,

- resposta,

- recuperação.

Usam o modelo clássico dos 5 Rs da USAF, apresentados na Tabela 4 (pág. 12)

2023 Measuring and Valuing Resi…

:

- Robustness

- Redundancy

- Resourcefulness

- Response

- Recovery

b) Métricas baseadas em desempenho (performance-based metrics), Secção 2.1.2.2
Quantificam:

- energia não suprida (MWh),

- tempo de recuperação,

- percentagem de carga restaurada,

- perdas acumuladas ao longo do tempo.

c) Métricas baseadas em consequências (consequence-focused metrics), Secção 2.1.2.3
Quantificam impactos sociais e econômicos:

- VoLL (Value of Lost Load),

- custos de interrupção,

- perdas no PIB,

- mortes, hospitalizações,

- efeitos sociais e regionais.

➡ Esta taxonomia é extremamente sólida para estruturar o capítulo teórico da sua tese.

2.3 Crítica direta às métricas tradicionais IEEE

Na Secção 2.1.1 e Tabela 2 (pág. 9), o relatório apresenta os índices IEEE 1366:

- SAIDI

- SAIFI

- CAIDI

- MAIFI

- CELID

E afirma explicitamente que:

“essas métricas são insuficientes para medir resiliência” porque:

- excluem grandes eventos extremos,

- não capturam consequências sociais,

- não consideram duração prolongada,

- não avaliam colapso sistêmico

2023 Measuring and Valuing Resi…

.

➡ Isso sustenta perfeitamente o argumento de que sua tese precisa ir além da confiabilidade clássica.

2.4 Métodos de análise de resiliência

Na Secção 2.2, o artigo descreve os principais métodos:

- N+M redundancy (pág. 16)

- Network-based methods (pág. 17)

- Layer of Protection Analysis – LOPA (pág. 18)

- Probabilistic Risk Assessment – PRA (pág. 19)

A Figura 5 (pág. 19) mostra o event tree do PRA, onde:

Pevent,j=Pi∩Pa∩Pb

ligando probabilidade de falha a consequências

2023 Measuring and Valuing Resi…

.

➡ Este é o enquadramento probabilístico exato usado em estudos de fragilidade e risco físico.

2.5 Integração resiliência × clima

Na Secção 1.3 (págs. 2–4), usando dados NOAA, FEMA e IPCC, o artigo mostra:

- crescimento contínuo de eventos extremos;

- aumento dos custos bilionários por desastres;

- importância de integrar clima futuro nos modelos de resiliência

2023 Measuring and Valuing Resi…

.

A Tabela 1 (págs. 3–4) lista eventos climáticos bilionários que afetaram Nova York de 2010–2023, como:

- furacões,

- tempestades severas,

- ondas de frio,

- eventos de gelo.

- Limitações para a sua tese

Apesar de ser fortíssimo conceitualmente, este artigo:

| Elemento da sua tese | Situação no artigo |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ❌ Não específicas |
| Fragilidade estrutural de LT | ❌ |
| Curvas de fragilidade físicas | ❌ |
| Modelação mecânica | ❌ |
| Falha estrutural de torres | ❌ |
| Índice físico de resiliência de LT | ❌ |
| Base conceitual e metodológica | ✅ Central |

Ele não entra no nível físico da engenharia estrutural, apenas no nível metodológico e conceitual.

- Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Fragilidade física de LT | ❌ |
| Curvas de fragilidade | ❌ |
| Índice estrutural de resiliência | ❌ |
| Fundamentação conceitual | ✅ |
| Métricas de resiliência | ✅ |
| Diferença confiabilidade × resiliência | ✅ |
| Integração risco × consequência | ✅ |

➡ Aderência direta: baixa
➡ Aderência conceitual/metodológica: altíssima

- Utilidade real para a sua tese

Este artigo é fundamental para:

- definir formalmente o conceito de resiliência;

- justificar a criação de novos índices;

- estruturar o capítulo de métricas e conceitos;

- separar confiabilidade de resiliência;

- embasar a necessidade de métricas físicas específicas para LT;

- justificar o uso de abordagens probabilísticas e risco-baseado.

Ele sustenta o “porquê” da sua tese existir.

- Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR COMO REFERÊNCIA CONCEITUAL E METODOLÓGICA CENTRAL

Não é núcleo físico-estrutural, mas é núcleo epistemológico da tese.

- Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Definição, métricas e valoração da resiliência no setor elétrico

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Contextualização

  - Revisão da literatura

  - Justificativa da escolha

  - Metodologia adotada

- Pontuação (Resiliência de LT): 7,5 / 10

📌 Síntese final

Este artigo não explica como uma linha cai.
Ele explica por que medir “resiliência” é diferente de medir “confiabilidade”,
e por que você precisa criar um índice novo e físico para linhas de transmissão.

Sem este texto, sua tese perde base conceitual.
Com ele, sua tese ganha legitimidade científica.