2023 Modeling the power system resilience in China under different natural disasters-ELSEVIER

### Artigo (2023) — Avaliação técnica no modelo padrão

Título: Modeling the power system resilience in China under different natural disasters
Autores: Hao Chen; Kai Gong; Yunhao Chang; Weijun He; Haopeng Geng; Boyan Zhang; Wenfeng Zhang
Fonte: Journal of Environmental Management, Elsevier, vol. 347, 2023, Art. 119151
DOI: 10.1016/j.jenvman.2023.119151

2023 Modeling the power system …

## 1) Natureza do documento

Artigo científico quantitativo, de caráter macro-sistêmico, que propõe um modelo unificado de avaliação de resiliência do sistema elétrico sob diferentes tipos de desastres naturais, integrando:

- Curva de desempenho do sistema elétrico (performance curve);

- Modelo DIIM (Dynamic Inoperability Input–Output Model);

- Base de dados real com 285 eventos históricos de grandes apagões na China causados por:

  - Inundações,

  - Neve e gelo,

  - Tempestades,

  - Granizo,

  - Terramotos,

  - Tufões.

2023 Modeling the power system …

O foco é estruturalmente científico e metodológico, com forte base estatística.

## 2) Foco real do artigo

O artigo busca:

- Definir uma métrica quantitativa unificada de resiliência elétrica;

- Modelar a curva de inoperabilidade e recuperação do sistema elétrico;

- Estimar índices de resiliência para cidades chinesas sob diferentes desastres;

- Comparar a severidade e a velocidade de recuperação entre tipos de eventos naturais;

- Quantificar benefícios econômicos do aumento de resiliência (redução de custos de resposta emergencial).

A resiliência é definida como:

ERI=1-t0t1q(t)dtt1t0

onde q(t)é a inoperabilidade do sistema elétrico ao longo do tempo

2023 Modeling the power system …

.

➡ O foco é resiliência operacional sistêmica do setor elétrico, e não a resiliência física individual das linhas de transmissão.

## 3) Contribuições técnicas centrais

### 3.1. Integração performance curve + DIIM

O artigo combina dois mundos:

- Engenharia de resiliência (curva desempenho × tempo);

- Economia de infraestrutura crítica (modelo DIIM, interdependência setorial).

Equações (1) a (15) estabelecem formalmente:

- Inoperabilidade inicial q(0),

- Dinâmica de recuperação q(t),

- Índice de resiliência elétrica ERI.

2023 Modeling the power system …

Trata-se de uma das formulações matemáticas mais completas da literatura recente.

### 3.2. Base de dados real extremamente valiosa

O artigo constrói uma base inédita:

- 285 grandes eventos reais (2005–2021),

- Dados de:

  - População afetada,

  - Tempo de recuperação,

  - Número de equipes,

  - Veículos de emergência,

  - Tipo de desastre.

Distribuição mostrada na Fig. 3 (p.5):

- Flood: 60

- Snowstorm: 40

- Thunderstorm: 48

- Hail: 47

- Earthquake: 40

- Typhoon: 50

2023 Modeling the power system …

### 3.3. Resultados quantitativos extremamente fortes

Segundo os resultados:

- Recuperação mais rápida:
Granizo → 23,05 h

- Recuperação mais lenta:
Nevasca → 117,31 h

- Sistema mais resiliente a:
Tempestades (thunderstorm)

- Sistema menos resiliente a:
Terramotos

(ver Figs. 7, 8 e 10, p.7 e p.9)

2023 Modeling the power system …

### 3.4. Benefício econômico direto da resiliência

A Tabela 3 (p.10) mostra:

Uma redução de apenas 1% da inoperabilidade inicial gera economia de:

| Tipo de desastre | Economia (milhões de yuans) |
| --- | --- |
| Tufão | 2,04 |
| Nevasca | 4,18 |
| Terramoto | 12,08 |
| Inundação | 7,11 |
| Granizo | 0,57 |
| Tempestade | 1,26 |

2023 Modeling the power system …

Isto dá um peso político e econômico muito forte ao conceito de resiliência.

## 4) Limitações frente à sua tese

Determinantes:

- Não modela a linha de transmissão como estrutura física:

  - Não há:

    - torres,

    - condutores,

    - isoladores,

    - mecanismos de falha mecânica.

- Eventos climáticos entram como causas estatísticas de apagões, não como:

  - vento → colapso estrutural,

  - gelo → sobrecarga,

  - raio → falha localizada.

- Não há:

  - curvas de fragilidade de LT,

  - nem vínculo físico clima → dano → reparo da linha.

- Escala é urbana e macroeconômica, não infraestrutural de engenharia pesada.

➡ Para uma tese sobre Resiliência das Linhas de Transmissão, este artigo não serve como base física, mas é absolutamente essencial como fundamentação teórica e metodológica de resiliência.

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é perfeito para:

- Definição formal de resiliência elétrica;

- Base conceitual da curva desempenho × tempo;

- Justificação científica do uso de eventos naturais;

- Apoio à construção do seu Índice de Resiliência das Linhas de Transmissão;

- Argumento de impacto econômico da resiliência;

- Fundamentação teórica na revisão da literatura.

Ele é um dos pilares conceituais da sua tese, mesmo não sendo focado diretamente em linhas de transmissão.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (ARTIGO-BASE TEÓRICO E METODOLÓGICO)

Este artigo deve entrar no núcleo conceitual da tese.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Modelagem quantitativa da resiliência do sistema elétrico sob desastres naturais

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Revisão da literatura

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Metodologia adotada

  - Justificativa da escolha

- Pontuação (Resiliência de Linhas de Transmissão): 9,0 / 10

📌 Síntese final
Este artigo é estruturalmente o que mais se aproxima da espinha dorsal científica da sua tese: define, mede, valida e monetiza a resiliência elétrica frente a eventos naturais.
Você pode “especializar” este modelo ao nível das Linhas de Transmissão, introduzindo a física do dano estrutural — e aí está exatamente a sua contribuição original.