2023 Resilient Transmission Network Hardening Planning Coordinated with Distribution Network Defensive Strategies against Typhoons-IEEE

Artigo (2023)
Título: Resilient Transmission Network Hardening Planning Coordinated with Distribution Network Defensive Strategies against Typhoons
Autores: Zijun Yuan, Heng Zhang, Lu Liu, Haozhong Cheng, Jianqin Liu, Ying Wang, Defu Cai
Fonte: IEEE IAS – Industrial and Commercial Power System Asia (I&CPS Asia)
Ano: 2023

2023 Resilient Transmission Net…

### 1) Foco real do artigo

O trabalho propõe um modelo integrado de:

- Transmission Network Hardening Planning (TNHP) e

- Distribution Network Defensive Planning (DNDP)
coordenados por um esquema de otimização distribuída via ADMM, visando aumentar a resiliência do sistema integrado transmissão–distribuição (ITDN) frente a tufões.

O foco é:

- Planejamento preventivo de reforço físico de linhas (hardening),

- Estratégias defensivas na distribuição (reconfiguração, islanding, despacho de DGs),

- Coordenação TS–DS por troca de potência na fronteira.

➡ O foco central é planejamento de resiliência do sistema elétrico integrado, com ênfase em linhas de transmissão e de distribuição sob eventos climáticos extremos.

2023 Resilient Transmission Net…

### 2) Contribuições técnicas relevantes

#### 2.1 Hardening explícito de linhas de transmissão

O modelo de TNHP inclui:

- Variável binária de reforço de linhas xijtrans,

- Custos de hardening,

- Interação entre hardening e dano por tufão por meio do termo
xijtrans+ζij-ζijxijtrans,
onde ζijrepresenta a condição de falha da linha após o evento.

2023 Resilient Transmission Net…

Isto é tecnicamente alinhado ao conceito de resiliência física de linhas de transmissão.

#### 2.2 Consideração direta de evento climático extremo

O evento “tufão” é explicitamente modelado como:

- Causa de indisponibilidade de múltiplas linhas,

- Afetando simultaneamente TS e DS,

- Com impacto espacial definido no sistema IEEE-14/IEEE-33 modificado.

2023 Resilient Transmission Net…

#### 2.3 Coordenação transmissão–distribuição

O artigo demonstra que:

- O planejamento conjunto reduz o custo total em 10,32%,

- Elimina corte de carga e de geração eólica,

- Permite fluxo reverso de potência DS → TS durante o evento.
(Tabela I e Figura 4, página 5).

2023 Resilient Transmission Net…

### 3) Limitações frente à sua tese

⚠️ Pontos críticos:

- Não há modelagem de fragilidade estrutural

- Não existem curvas de fragilidade,

- Não há relação vento–esforço mecânico–falha,

- O dano é binário e pré-definido.

- Não existe função desempenho × tempo

- Resiliência não é integrada no tempo,

- Não há curva de recuperação,

- Não há modelagem de reparo.

- Resiliência é econômica-operacional

- A métrica implícita é custo + load shedding,

- Não há índice físico de resiliência da linha.

➡ Portanto, é um artigo de planejamento resiliente, não de modelagem física da resiliência da LT.

### 4) Aderência ao tema da tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ Hardening explícito |
| Evento climático extremo | ✅ Tufão modelado |
| Falha física da LT | ⚠️ Simplificada (binária) |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Recuperação física | ❌ |
| Planejamento resiliente | ✅ |
| Coordenação sistêmica | ✅ |

➡ Aderência direta: média-alta
➡ Aderência estrutural/física: baixa

### 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é muito útil para:

- Fundamentar o papel do hardening preventivo de LT,

- Mostrar a importância da coordenação TS–DS,

- Apoiar a motivação do seu índice como algo mais físico e temporalmente explícito do que os modelos puramente econômicos.

Não serve para:

- Definir fragilidade,

- Construir curvas dano × vento,

- Modelar recuperação estrutural.

### 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa:

- Trata diretamente de linhas de transmissão,

- Usa eventos climáticos reais (tufões),

- Emprega hardening físico,

- É altamente relevante como base de planejamento resiliente, mesmo não sendo estrutural.

### 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Planejamento de hardening de transmissão coordenado com estratégias defensivas da distribuição sob tufões

- Nível de importância: Alto

- Ponto(s) da tese:

  - Revisão da literatura

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Metodologia adotada

- Pontuação (Resiliência das LT): 7,5 / 10

📌 Síntese final

Este é um dos artigos de 2023 mais alinhados com a sua tese em termos de:

- Planejamento resiliente de linhas,

- Consideração explícita de eventos climáticos,

- Hardening físico como estratégia central.

Ele não modela a falha mecânica real da LT, mas é uma referência forte de como a comunidade científica está tratando a resiliência de transmissão sob tufões.