2023 Risk Reliability Assessment of Transmission Lines under Multiple Nature Disasters in Modern Power Systems-MDPI

Artigo (2023)
Título: Risk Reliability Assessment of Transmission Lines under Multiple Natural Disasters in Modern Power Systems
Autores: Rongquan Fan; Wenhui Zeng; Ziqiang Ming; Wentao Zhang; Ruirui Huang; Junyong Liu
Fonte: Energies, MDPI, vol. 16, 6548
Ano: 2023

2023 Risk Reliability Assessmen…

## 1) Foco real do artigo

O artigo propõe um método quantitativo de avaliação de risco e confiabilidade operacional de linhas de transmissão sob múltiplos desastres naturais combinados, integrando:

- Probabilidade de ocorrência do desastre;

- Probabilidade de falha da linha sob esse desastre;

- Perda de capacidade de transmissão;

- Impacto social do evento;

- Peso relativo de cada tipo de desastre.

A resiliência é tratada como risco operacional agregado, definido pela Equação (7):

R=i=1nδ⋅p1i⋅yi⋅αi⋅wi

onde aparecem explicitamente:

- p1i: probabilidade do desastre,

- yi: perda de capacidade da linha,

- αi: coeficiente de período crítico,

- wi: peso do desastre obtido via AHP–EWM.
(páginas 4–5)

2023 Risk Reliability Assessmen…

➡ O foco é avaliação probabilística e multicritério do risco das linhas de transmissão sob múltiplos eventos climáticos simultâneos.

## 2) Contribuições técnicas centrais

### 2.1 Integração de múltiplos desastres naturais

O artigo trata explicitamente a coexistência de:

- Tempestades de neve,

- Descargas atmosféricas,

- Ventos fortes,

- Terremotos,

e mostra que o risco real não pode ser avaliado isolando apenas um tipo de evento
(Introdução e Seção 4.1)

2023 Risk Reliability Assessmen…

### 2.2 Definição matemática explícita de risco de LT

A definição de risco combina:

R=p⋅h
p=δ⋅p1⋅p2
h=Y⋅S

onde:

- pé a probabilidade de falha,

- hé a severidade da falha,

- Yé a perda de capacidade de transmissão,

- Sé o fator de impacto social.
(página 4)

2023 Risk Reliability Assessmen…

Isto é extremamente alinhado com a lógica de índice de resiliência quantitativo, ainda que o artigo chame de risk reliability.

### 2.3 Uso explícito de Monte Carlo

As probabilidades de falha das linhas sob cada desastre são obtidas por simulação de Monte Carlo
(Figura 2, página 9):

- (a) neve,

- (b) descargas atmosféricas,

- (c) ventos fortes,

- (d) terremotos.

Esses gráficos mostram as distribuições estocásticas das falhas e justificam os valores de p1i.

2023 Risk Reliability Assessmen…

### 2.4 Modelagem da severidade via perda de capacidade

A severidade da falha é convertida em níveis quantitativos de perda de carga:

Tabela 2 (página 5):

| Nível | Perda de carga | Pontuação |
| --- | --- | --- |
| >30% | colapso regional | ≥3000 |
| 10–30% | perda grave | 500–3000 |
| 7–10% | perda severa | 100–500 |
| 4–7% | perda moderada | 30–100 |
| <4% | perda leve | 0–30 |

2023 Risk Reliability Assessmen…

E a Figura 3 (página 9) converte percentuais de perda de carga em valores yipara cada desastre.

### 2.5 Combinação AHP + EWM

O artigo usa:

- AHP → incorpora julgamento técnico especializado;

- Entropy Weight Method (EWM) → incorpora informação estatística objetiva;

e combina ambos em:

w=wiHj+wj(1-Hj)

(Equação 18, página 8)

2023 Risk Reliability Assessmen…

Isto é uma contribuição metodológica extremamente forte.

## 3) Limitações críticas frente à sua tese

⚠️ Pontos que não atendem totalmente o seu objetivo central:

- Não há modelagem física estrutural

  - Não existe vento → força → flambagem → colapso;

  - Não há gelo → sobrecarga mecânica;

  - Falha é estatística, não física.

- Resiliência não é função do tempo

  - Não existe curva de recuperação;

  - Não existe reparo explícito;

  - Não existe função desempenho × tempo.

- Índice é risco agregado, não resiliência temporal

  - O índice mede risco,

  - Sua tese mede capacidade de resistir + recuperar.

## 4) Aderência ao tema da tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ explícito |
| Eventos climáticos extremos | ✅ múltiplos |
| Probabilidade de falha | ✅ |
| Perda de capacidade | ✅ |
| Fragilidade estrutural física | ❌ |
| Recuperação física temporal | ❌ |
| Índice quantitativo | ✅ |
| Base para índice de resiliência | ✅ |

➡ Aderência direta: alta
➡ Aderência estrutural-mecânica: baixa

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é fundamental para:

- Fundamentar matematicamente o conceito de risco associado às LT;

- Mostrar como integrar múltiplos eventos climáticos em um único índice;

- Justificar o uso de Monte Carlo;

- Justificar pesos híbridos subjetivo–objetivo;

- Servir como base para você dizer:

“O que falta aqui é a dimensão física e temporal da resiliência.”

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa:
É um dos artigos mais alinhados com a sua tese em termos de:

- Foco direto em linhas de transmissão;

- Eventos naturais múltiplos;

- Índice quantitativo formal;

- Estrutura matemática rigorosa.

Ele praticamente define o “esqueleto” probabilístico que a sua tese irá elevar ao nível físico-temporal.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Avaliação quantitativa de risco e confiabilidade de linhas de transmissão sob múltiplos desastres naturais usando AHP–EWM e Monte Carlo

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto(s) da tese:

  - Revisão da literatura

  - Metodologia adotada

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Lacuna encontrada

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 9,0 / 10

📌 Síntese final

Este artigo é praticamente um pilar metodológico do seu trabalho.
Ele constrói o risco.
A sua tese transforma esse risco em resiliência física e temporal real das linhas de transmissão.