2024 A State-of-the-Art Literature Survey of Power Distribution System Resilience Assessment-IEEE

## Artigo

Título: A State-of-the-Art Literature Survey of Power Distribution System Resilience Assessment
Autores: Yuan Chi; Yan Xu; Chunchao Hu; Shanqiang Feng
Fonte: IEEE (paper de survey/revisão)
Ano: 2018 (copyright IEEE no rodapé)

2024 A State-of-the-Art Literat…

## 1) Foco real do artigo

O artigo é uma revisão de literatura sobre avaliação de resiliência em sistemas de distribuição (não transmissão), cobrindo:

- conceituação de resiliência e distinção face à confiabilidade (SAIDI, SAIFI, MAIFI etc.);

- fases/estágios do processo resiliente antes/durante/depois do evento (curva temporal);

- classificação de métodos e métricas de avaliação (quantitativos e qualitativos) e discussão de limitações;

- lacunas e desafios: microgrids, interdependências, dados, quantificação e regulamentação.

2024 A State-of-the-Art Literat…

➡ Foco central: métricas e frameworks de resiliência em redes de distribuição, com ênfase em avaliação para apoiar operação/planeamento e estratégias de restauração.

## 2) Contribuições técnicas (relevantes, mas no domínio “distribuição”)

### 2.1 Clarificação “Reliability vs Resilience”

O artigo consolida diferenças práticas entre confiabilidade e resiliência (Tabela I, p.1), incluindo: tipo de evento (alto impacto/baixa probabilidade), caráter dinâmico pós-evento e orientação a cargas críticas.

2024 A State-of-the-Art Literat…

➡ Valor para a tese: serve para justificar por que índices clássicos de confiabilidade não capturam “resiliência”.

### 2.2 Definição por estágios e curva de evolução

Propõe uma leitura por estágios com marcação temporal (Fig. 1, p.2):

- resiliência operacional (pré-evento, degradação/coordenação, pós-contingência) e

- resiliência de infraestrutura (pós-restauração e recuperação/avaliação).

2024 A State-of-the-Art Literat…

➡ Valor para a tese: ajuda a estruturar a sua narrativa “evento → degradação → restauração → recuperação”, mesmo que aplicada a distribuição.

### 2.3 Taxonomia de avaliação e “features” do framework

A Tabela II (p.2) lista 12 features para comparar abordagens (microgrids, all-phase framework, real-time, interdependências, recursos, medidas preventivas etc.).

2024 A State-of-the-Art Literat…

➡ Valor para a tese: útil como “checklist” para discutir limitações de índices existentes e posicionar seu índice de resiliência.

### 2.4 Síntese crítica de lacunas e tópicos promissores

O texto consolida gargalos: interdependências (comunicações/transportes/combustível), deficiência de dados, trade-off simplificação vs completude, DR e potência reativa, previsão meteorológica (p.4).

2024 A State-of-the-Art Literat…

➡ Valor para a tese: fortalece a motivação para integrar clima e recuperação e para explicitar limitações de dados.

## 3) Limitações críticas para a sua tese (determinantes)

⚠️ Apesar de ser bom survey, ele não trata a resiliência física de Linhas de Transmissão como objeto principal:

- Escopo é distribuição (restauração, microgrids, reconfiguração e métricas em rede de distribuição), não LT em EHV/HV.

2024 A State-of-the-Art Literat…

- Não modela falha física de LT (torres/condutores/fundações) nem mecanismos estruturais (vento, gelo, incêndio etc.).

- Sem curvas de fragilidade específicas de componentes de transmissão: o artigo cita “fragility/survivability/restoration” como atributos, mas no nível de framework e sem modelagem mecânica/estrutural aplicada a torres e vãos.

2024 A State-of-the-Art Literat…

- Métrica/avaliação majoritariamente sistêmica-operacional, não “intrínseca” do ativo LT (linha/torre) com cinética de dano e reparo.

➡ Para o núcleo do seu doutoramento (resiliência das linhas de transmissão frente a eventos extremos), o artigo não é central.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

- Linhas de transmissão (ativos/estruturas): ❌ (não é o foco)

- Eventos climáticos extremos: ⚠️ (contextual, exemplos e motivação; sem modelagem física detalhada)

2024 A State-of-the-Art Literat…

- Fragilidade estrutural de torres/condutores: ❌

- Recuperação física (tempo de reparo de ativos LT): ⚠️ (discussão geral de restauração/recuperação, mas em distribuição)

- Métricas e frameworks de resiliência: ✅ (forte)

➡ Aderência direta ao seu objeto (LT): baixa
➡ Aderência como base de revisão de métricas/frameworks: média

## 5) Utilidade real para a sua tese (onde encaixa)

Este artigo vale se você quiser:

- estruturar o capítulo de revisão de literatura em métricas/frameworks de resiliência;

- sustentar a diferença confiabilidade × resiliência e a necessidade de métricas compreensíveis e aplicáveis;

2024 A State-of-the-Art Literat…

- usar a visão por estágios (pré, durante, pós) como “esqueleto” conceitual para o seu índice;

2024 A State-of-the-Art Literat…

- listar lacunas recorrentes (dados, interdependência, previsão do tempo) para justificar suas escolhas metodológicas.

2024 A State-of-the-Art Literat…

⚠️ Não serve como suporte técnico direto para:

- fragilidade física de torres/vãos;

- modelagem específica de LT sob vento/gelo/incêndio;

- calibração de parâmetros mecânicos/estruturais.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (para contextualização e revisão de literatura de métricas/frameworks)

Justificativa técnica:
É um survey sólido e bem estruturado sobre avaliação de resiliência, com contribuições úteis para definições, estágios e taxonomia; porém, por ser centrado em distribuição, não cobre o núcleo físico-estrutural das LT.

2024 A State-of-the-Art Literat…

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo)

- Decisão: Guardado

- Foco: Survey de métricas e frameworks de avaliação de resiliência em sistemas de distribuição

- Nível de importância: Médio

- Ponto da tese: Revisão da literatura; Contextualização; Lacuna encontrada (dados, interdependência, previsão meteorológica, quantificação)

2024 A State-of-the-Art Literat…

- Pontuação (Resiliência de LT): 4,2 / 10

## Referência (IEEE)

[1] Y. Chi, Y. Xu, C. Hu, and S. Feng, “A State-of-the-Art Literature Survey of Power Distribution System Resilience Assessment,” IEEE, 2018.

2024 A State-of-the-Art Literat…