2024 Incorporating catastrophe insurance in power distribution systems investment and planning for resilience enhancement-ELSEVIER

### Artigo (2024) — Avaliação técnica no seu modelo padrão

Arquivo: 2024 Incorporating catastrophe insurance in power distribution systems investment and planning for resilience enhancement – ELSEVIER.pdf

2024 Incorporating catastrophe …

Título: Incorporating catastrophe insurance in power distribution systems investment and planning for resilience enhancement
Autores: Qianwen Hu; Gengfeng Li; Siyuan Sun; Zhaohong Bie
Fonte: International Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol. 155, 2024, Art. 109438 (Elsevier)

2024 Incorporating catastrophe …

## 1) Foco real do artigo

O artigo propõe um framework de planejamento resiliente para sistemas de distribuição, integrando investimentos físicos de hardening e armazenamento (ESS) com seguro catastrófico (catastrophe insurance) como estratégia complementar de mitigação de perdas econômicas causadas por desastres extremos sob mudanças climáticas.

2024 Incorporating catastrophe …

O conceito de resiliência adotado é o clássico “preparar, absorver, adaptar e recuperar rapidamente de desastres extremos” (definição citada pelo próprio artigo).

2024 Incorporating catastrophe …

## 2) Contribuições técnicas (o que realmente agrega)

### 2.1 Integração inédita (para o setor elétrico) de seguro no planejamento resiliente

O núcleo do artigo é tratar segurança (hardening/ESS) e seguro como um portfólio ótimo de investimento, do ponto de vista do operador (DSO), para equilibrar:

- adaptação ao risco (reduzir load shedding), e

- mitigação do risco financeiro (reduzir perdas econômicas via indenização).

2024 Incorporating catastrophe …

Isto é conceitualmente muito próximo do que você faz na tese quando discute resiliência como capacidade sistêmica e “trade-off” de medidas — embora aqui o foco seja distribuição e perdas econômicas do DSO.

### 2.2 Modelo matemático forte: 2-stage stochastic MILP + cenários

O framework é formalizado como um programa estocástico de 2 estágios (MILP), cenário-baseado:

- 1º estágio (planejamento): decisão de investimento em ESS (local+capacidade), hardening de linhas, e investimento em seguro.

2024 Incorporating catastrophe …

- 2º estágio (operação): otimiza operação em cenários “normais” e em cenários de “desastre”, incluindo reconfiguração topológica e operação do ESS.

2024 Incorporating catastrophe …

A estrutura do modelo é visualmente clara no diagrama da Fig. 2 (pág. 5), que separa planejamento e operação e mostra o acoplamento via custo/perdas.

2024 Incorporating catastrophe …

### 2.3 Encadeamento “normal → falha → recuperação → perda” (processo completo)

O artigo explicita que o planejamento deve considerar todo o processo normal–failure–recovery–loss, com linha temporal descrita na Fig. 1 (pág. 4).

2024 Incorporating catastrophe …

Esse “encadeamento de processo” é muito compatível com teses de resiliência (inclusive em transmissão) porque força a modelagem do antes, durante e depois do evento — mesmo que aqui a recuperação seja tratada principalmente via operação e indenização, não via reparo físico detalhado.

### 2.4 Modelagem de danos por evento extremo com redução por hardening

Para desastres extremos, o artigo usa tufão/vento como ameaça, modelando a probabilidade de falha de linhas aéreas via:

- falha de postes e condutores (produto de não falha), e

- curvas de fragilidade referenciadas, gerando cenários de falha.

2024 Incorporating catastrophe …

E inclui explicitamente que, ao endurecer (harden) uma linha, a probabilidade de falha reduz para 1/10 do valor original (ver Eqs. (4) e (5) na pág. 5).

2024 Incorporating catastrophe …

➡️ Para a sua tese, isso é relevante como padrão de modelagem: “medida de reforço → redução de probabilidade de falha” (mesmo que simplificado).

### 2.5 Seguro modelado com base no Gordon–Loeb model e acoplamento com investimento físico

O seguro não entra como adereço: o prêmio é acoplado ao nível de investimento em segurança via função de risco residual S(ξ,λ)(Gordon–Loeb), com desconto calculado por redução de risco (Eqs. (23)–(26) na pág. 7).

2024 Incorporating catastrophe …

E a indenização é limitada por:

- proporção das perdas κe

- “amount insured” proporcional ao prêmio 1/γ(Eqs. (52)–(53) na pág. 8).

2024 Incorporating catastrophe …

➡️ Isso é tecnicamente sólido como estrutura de decisão multiobjetivo sob restrição orçamental.

### 2.6 Resultados numéricos com leitura clara (validação do framework)

No caso teste (IEEE 33-bus modificado), o artigo mostra que incluir seguro no portfólio reduz perdas econômicas do DSO e melhora resultados globais. Exemplo na Tabela 2 (pág. 11):

- “Base case” (sem seguro) vs “Insurance case” (com seguro)

- perdas do DSO caem de 779,370 para 380,000;

- inclui instalação de ESS e hardening de linhas, além do investimento de seguro.

2024 Incorporating catastrophe …

## 3) Limitações críticas face à sua tese (Resiliência de Linhas de Transmissão)

- Escopo é distribuição (DS), não transmissão (TS).
Toda a formulação é para rede radial/DistFlow e reconfiguração típica de distribuição.

2024 Incorporating catastrophe …

- Ameaça climática é vento/tufão aplicado a linhas de distribuição.
Serve como analogia metodológica, mas não é diretamente LT (torres/cabos, vãos, colapso estrutural, etc.).

2024 Incorporating catastrophe …

- Resiliência temporal é tratada mais por operação/indenização do que por “reparo físico realista”.
Há uma noção de “recovery/loss”, mas sem modelagem detalhada de: equipes, tempos de reparo por componente, logística, acessos, restabelecimento por etapas em transmissão.

- Curvas de fragilidade são usadas, mas no nível de componentes de distribuição (postes/condutores) e o artigo explicitamente diz que modelagem de tufão não é o foco (usa método de referência).

2024 Incorporating catastrophe …

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

- Aderência direta (LT): baixa–média (porque é distribuição)

- Aderência por conceito e método (planejamento resiliente, cenários, hardening, risco residual, custo–benefício, processo falha–recuperação–perda): alta

2024 Incorporating catastrophe …

## 5) Utilidade real para a sua tese (como usar sem “diluir foco”)

Este artigo é valioso para você em três frentes:

- Estrutura metodológica: usar como referência para “planejamento resiliente estocástico em 2 estágios” e gestão de cenários (inclusive com PH).

2024 Incorporating catastrophe …

- Integração de medidas: mostrar que resiliência não é “uma ação”, mas portfólio (hardening + recursos + instrumentos financeiros).

- Modelagem de efeito do hardening: exemplo explícito de “hardening reduz probabilidade de falha” (Eqs. 4–5).

2024 Incorporating catastrophe …

Na sua tese, ele funciona muito bem como referência metodológica e de discussão (trade-off e desenho de políticas/planejamento), mesmo não sendo LT.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

2024 Incorporating catastrophe …

Justificativa técnica:
Apesar de ser distribuição, o trabalho é forte e muito alinhado conceitualmente ao eixo de resiliência sob eventos climáticos extremos e oferece um formalismo (2-stage stochastic MILP + dano probabilístico + hardening + “recovery/loss”) que pode ser reaproveitado/adaptado para transmissão.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Planejamento resiliente de sistemas de distribuição com portfólio ótimo (ESS + hardening + seguro catastrófico) via 2-stage stochastic MILP

- Nível de importância: Alto

- Ponto(s) da tese: contextualização; revisão da literatura; metodologia adotada; resiliência dos sistemas elétricos; lacuna encontrada

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 7,2 / 10

### Referência (formato IEEE)

[1] Q. Hu, G. Li, S. Sun, and Z. Bie, “Incorporating catastrophe insurance in power distribution systems investment and planning for resilience enhancement,” Int. J. Electr. Power Energy Syst., vol. 155, Art. no. 109438, 2024.

2024 Incorporating catastrophe …