2024 Management of extreme weather impacts on electricity grids-an internation review-IOP

Arquivo (2024)
Título: Management of extreme weather impacts on electricity grids: an international review
Autores: Graeme Hawker, Keith Bell, Janusz Bialek, Callum MacIver
Fonte: Progress in Energy, IOP Publishing, Vol. 6, 2024

2024 Management of extreme weat…

## 1) Foco real do artigo

O artigo é uma revisão internacional estratégica sobre como operadores de sistemas elétricos (SOs/TSOs) gerem impactos de eventos climáticos extremos nas redes elétricas. O foco central é:

- políticas de operação;

- regulação;

- estratégias de prevenção, contenção e recuperação;

- coordenação institucional;

- planejamento de investimentos em resiliência;

- papel das entidades reguladoras.

Não é um artigo técnico de modelação física de linhas, nem de fragilidade estrutural. Ele trata a rede como infraestrutura crítica sistêmica, não como objeto mecânico individual.

➡ Foco: gestão sistêmica da resiliência elétrica frente a eventos extremos.

## 2) Contribuições técnicas relevantes

### 2.1 Classificação objetiva dos eventos climáticos

O artigo apresenta tipologia clara de eventos:

- ventos extremos (ciclones, furacões, tempestades);

- gelo e neve;

- ondas de calor;

- incêndios florestais;

- inundações;

- secas;

- raios;

- poeira/sandstorms;

- geomagnetic storms.

Relaciona cada tipo de evento com:

- falhas típicas em linhas aéreas;

- colapso de torres;

- sag térmico;

- flashover;

- danos em subestações;

- interrupções múltiplas coincidentes.

Isto é extremamente útil para:

construir a taxonomia de ameaças climáticas da sua tese.

### 2.2 Diferenciação formal entre confiabilidade e resiliência

Define claramente:

- Reliability → probabilidade de fornecer energia;

- Resilience → capacidade de antecipar, absorver, conter e recuperar.

Essa distinção é estrutural para o seu trabalho, pois sustenta conceitualmente o seu:

Índice de Resiliência das Linhas de Transmissão.

### 2.3 Cadeia causal clima → sistema → sociedade

O artigo articula:

Evento climático extremo

→ falha física de ativos

→ perda de capacidade elétrica

→ colapso sistêmico

→ impacto social

Ainda que não modele mecanicamente a linha, ele fornece o enquadramento causal completo onde a sua modelação física se encaixa.

### 2.4 Ênfase na interação clima–energia

Afirma explicitamente que:

A regulação e o planejamento precisam ser informados por uma compreensão quantificada da interface clima–energia.

Este ponto é absolutamente central para a sua tese.

## 3) Limitações face à sua tese

Apesar de ser um artigo de alta qualidade, ele não oferece:

- ❌ modelos de fragilidade de torres ou condutores;

- ❌ curvas vento × falha mecânica;

- ❌ modelos de incêndio afetando isoladores;

- ❌ relação física carga térmica × degradação estrutural;

- ❌ equações probabilísticas aplicadas diretamente às LT.

Ou seja:

Ele é estruturalmente conceitual e regulatório, não físico-mecânico.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Resiliência das linhas | ⚠️ Indireta (nível sistêmico) |
| Eventos climáticos extremos | ✅ Forte |
| Falha física de LT | ⚠️ Conceitual |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Modelos probabilísticos físicos | ❌ |
| Planejamento de resiliência | ✅ Muito forte |
| Interface clima–energia | ✅ Muito forte |

➡ Aderência direta à mecânica das linhas: média-baixa
➡ Aderência estratégica à tese: muito alta

## 5) Utilidade real para sua tese

Este artigo é fundamental para:

- Introdução teórica;

- Justificativa científica;

- Fundamentação conceitual de resiliência;

- Capítulo de contexto climático;

- Argumentação de por que sua tese é necessária;

- Base regulatória e institucional.

Não é um artigo metodológico de cálculo, mas é um pilar teórico de sustentação da tese.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa:
Apesar de não modelar fisicamente as linhas, ele:

- estrutura o conceito moderno de resiliência;

- conecta clima extremo à engenharia elétrica;

- legitima a necessidade de índices quantitativos;

- reforça o papel científico do seu trabalho.

Este é artigo de base conceitual estratégica, não de cálculo estrutural.

## 7) Classificação resumida (para tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Gestão e planejamento da resiliência elétrica frente a eventos climáticos extremos

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto(s) da tese:

  - Contextualização

  - Justificativa da escolha

  - Revisão da literatura

  - Resiliência dos sistemas elétricos

- Pontuação (Resiliência de LT): 8,5 / 10

📌 Síntese técnica final

Este artigo não ensina como uma torre cai.
Ele explica por que o mundo precisa que você modele exatamente isso.