2024 Regional Frequency Stability Constrained Resilience Enhancement Strategies for Distribution Systems with Flexible Energy Resources-IEEE

## Artigo (2024)

Título: Regional Frequency Stability Constrained Resilience Enhancement Strategies for Distribution Systems with Flexible Energy Resources
Autores: Yang Hongkun; Wang Xu; Jiang Chuanwen; Wang Yushan; Chen Qizhen; Wu Hanxiao
Fonte: 2024 IEEE/IAS Industrial and Commercial Power System Asia (I&CPS Asia) — DOI: 10.1109/ICPSASIA61913.2024.10761452

2024 Regional Frequency Stabili…

## 1) Natureza do documento

Artigo IEEE com proposição metodológica + estudo de caso (IEEE 33-bus), focado em estratégias de reforço de resiliência em redes de distribuição via alocação e mobilidade de recursos flexíveis (DGs e Mobile Energy Storage Systems — MESS), incorporando restrições dinâmicas de estabilidade de frequência regional (ROCOF e nadir).

2024 Regional Frequency Stabili…

## 2) Foco real do artigo

Resiliência de redes de distribuição sob eventos extremos (falhas de linhas provocadas por tempo severo), com ênfase em:

- Índice de resiliência definido como perda por corte de carga (load shedding) integrada no tempo (área entre curvas), ponderada por custo de shedding. (Fig. 1 e Eq. (1), p.2).

2024 Regional Frequency Stabili…

- Otimização MILP com objetivo bi-critério: reduzir custo do shedding + custo de implantação/uso de MESS (Eq. (2), p.2).

2024 Regional Frequency Stabili…

- Inclusão explícita de restrições dinâmicas de frequência após ilhamento por abertura de linhas: modelagem via equações de swing inter-região (Eqs. (11)–(15), p.4) e linearização por regressão das restrições de ROCOF e nadir (Sec. III-B, Eqs. (18)–(22), p.4).

2024 Regional Frequency Stabili…

➡️ O “núcleo” é resiliência operacional/planeamento em distribuição + estabilidade de frequência, não a resiliência física/estrutural de linhas de transmissão.

## 3) Conteúdo técnico (o que realmente acrescenta)

### 3.1 Modelagem de resiliência (métrica operacional)

- Define resiliência como custo acumulado de corte de carga durante o intervalo do evento (Tf a Tr), com classificação de cargas por criticidade/custo (p.2).

2024 Regional Frequency Stabili…

Valor para a tese: útil para revisão da literatura (métricas de resiliência baseadas em load shedding), mas aplicado em distribuição.

### 3.2 Alocação/mobilidade de MESS e restrições espaciais

- Modela SOC, potência, limites de carga/descarga e restrições de mobilidade em grelha (gridified) (Eqs. (5)–(7), p.3), incluindo limites de investimento e custo por distância.

2024 Regional Frequency Stabili…

Valor para a tese: metodologicamente interessante (otimização com recursos móveis), porém distante do foco “LT”.

### 3.3 Estabilidade de frequência regional como restrição de resiliência

- Contribuição mais “diferente” do comum em papers de resiliência em distribuição: incorpora dinâmica de frequência (ROCOF e nadir) no modelo de despacho/alocação, com linearização via simulação + regressão para manter o problema como MILP (p.4–5).

2024 Regional Frequency Stabili…

- Demonstra que ignorar frequência pode violar limites; com restrições, mantém nadir ≥ 49,2 Hz e ROCOF ≤ 1 Hz/s (descrição da Fig. 9, p.7).

2024 Regional Frequency Stabili…

Valor para a tese: pode ser aproveitado para discutir resiliência e critérios dinâmicos pós-evento (frequência), mas novamente no contexto de distribuição/ilhamento.

## 4) Limitações face ao tema “Resiliência das Linhas de Transmissão”

- Objeto do sistema: IEEE 33-bus (distribuição), não linhas de transmissão.

2024 Regional Frequency Stabili…

- Evento extremo é tratado como gatilho para falhas hipotéticas de linhas (Tabela III, p.5), e o próprio texto afirma que a modelagem meteorológica/falhas por clima não é foco do artigo.

2024 Regional Frequency Stabili…

- Sem fragilidade física de torres/condutores, sem mecanismos vento/gelo/incêndio/temperatura ligados a probabilidade de falha/reparo.
➡️ Para LT resilience “física + temporal” (fragilidade, dano, restauro), este trabalho é indireto.

## 5) Valor real para a sua tese (onde encaixa)

Encaixa melhor em:

- Revisão da literatura: métricas de resiliência baseadas em load shedding e estratégias de reforço com recursos flexíveis.

2024 Regional Frequency Stabili…

- Metodologia adotada (apenas como inspiração/apoio): uso de MILP + linearização de restrições dinâmicas (ROCOF/nadir) por simulação/regressão.

2024 Regional Frequency Stabili…

- Contextualização (secundária): relação entre eventos extremos → falhas → ilhamento → requisitos de estabilidade de frequência.

2024 Regional Frequency Stabili…

Não é apropriado como base central para índice específico de resiliência de linhas de transmissão (falta elo clima→dano físico→reparação→recuperação).

## 6) Figuras e tabelas (descrição técnica objetiva)

- Fig. 1 (p.2): diagrama de avaliação de resiliência como área de load shedding vs tempo (base do índice R).

2024 Regional Frequency Stabili…

- Fig. 2 (p.5): fluxo em camadas da estratégia (alocação DERs → restrições → solução ótima).

2024 Regional Frequency Stabili…

- Fig. 3 (p.5): topologia IEEE 33-bus usada no estudo de caso.

2024 Regional Frequency Stabili…

- Fig. 4 (p.5): cenário sob “extreme weather” com regiões/áreas afetadas (representação espacial dos impactos).

2024 Regional Frequency Stabili…

- Tabela I (p.5): parâmetros dos DGs (faixas de potência, rampas, nós).

2024 Regional Frequency Stabili…

- Tabela II (p.5): parâmetros dos MESS (potência, SOC, capacidade e nós).

2024 Regional Frequency Stabili…

- Tabela III (p.5): falhas فرضadas (linhas 13–14, 27–18, 4–5 e tempos).

2024 Regional Frequency Stabili…

- Tabela IV (p.6): comparação económica (capacidade MESS, custo, shedding, índice R, custo total) entre métodos.

2024 Regional Frequency Stabili…

- Figs. 5–7 (p.6): comparação de outputs dos DGs e shedding entre métodos/tempos (efeito de alocação e critérios).

2024 Regional Frequency Stabili…

- Fig. 8 (p.7): estados/potências de carga/descarga de MESS ao longo do tempo e por nó.

2024 Regional Frequency Stabili…

- Fig. 9 (p.7): curvas de frequência (Simulink) mostrando ROCOF e nadir vs limites, comparando método com/sem restrição dinâmica.

2024 Regional Frequency Stabili…

## 7) Decisão e classificação (para a tabela)

- Decisão: Guardado (como apoio metodológico e revisão de resiliência + restrições dinâmicas)

- Foco: Resiliência em distribuição com FER/MESS e restrições regionais de frequência (ROCOF/nadir) via MILP e linearização por regressão

- Nível de importância para a tese: Médio

- Ponto da tese: Revisão da literatura; Metodologia adotada; Contextualização

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 4,5 / 10

## Referência (IEEE)

[1] Y. Hongkun et al., “Regional Frequency Stability Constrained Resilience Enhancement Strategies for Distribution Systems with Flexible Energy Resources,” in Proc. 2024 IEEE/IAS I&CPS Asia, 2024, doi: 10.1109/ICPSASIA61913.2024.10761452.

2024 Regional Frequency Stabili…

Fontes

GPT, tem certeza desta avaliação?

Pensou por 10s

Sim — da parte “qualitativa” (foco/encaixe/limitações) eu tenho segurança alta, porque o próprio artigo declara e demonstra que:

- É um estudo de distribuição (IEEE 33-bus distribution system) e valida a proposta nesse sistema.

- A métrica de resiliência é operacional (perda por load shedding integrada no tempo) — Fig. 1 e Eq. (1).

- A contribuição central é incluir restrições dinâmicas de frequência (ROCOF + nadir) no modelo de resiliência e linearizá-las por regressão para manter o MILP — Sec. III-B, Eqs. (18)–(22).

- O paper assume cenários de falha e afirma explicitamente que “extreme weather e impacto em falhas” não são o foco; monta um cenário hipotético com falhas 13–14, 27–18 e 4–5.

Esses quatro pontos sustentam a minha conclusão de que não é um artigo “núcleo” para resiliência física de LT, mas serve para (i) revisão de literatura de métricas operacionais e (ii) metodologia de restrições dinâmicas de frequência em problemas de resiliência.

## Onde eu NÃO tenho “certeza absoluta”

O que pode ser discutido é a decisão Guardar/Descartar e a nota 4,5/10, porque isso depende do seu critério de “o que vale ficar no corpus” (se você está guardando também pedaços metodológicos de resiliência sistêmica/operacional, ou só LT física/fragilidade).

### Se o seu corpus de 2024 for “apenas LT (transmissão) + clima→dano físico→reparo”

Então tecnicamente eu ajustaria para:

- Decisão: Descartado (do corpus principal)

- Pontuação (LT resilience): 3,5–4,0/10
porque ele não trata de fragilidade/recuperação física de LT e é centrado em distribuição.

### Se você estiver guardando também “metodologias úteis de resiliência”

Aí Guardar faz sentido, mas como apoio secundário, e a nota 4,5/10 fica defensável por causa da contribuição de restrições ROCOF/nadir via regressão e integração com o MILP (algo que pode inspirar parte do seu índice/modelo).

## Verificação objetiva (um “checklist” do próprio paper)

- Sistema: IEEE 33-node distribution system ✅

- Resiliência: área/custo de shedding no tempo ✅

- Eventos extremos: citados, mas modelagem climática não é foco ✅

- Frequência: limites e validação (nadir ≥ 49,2 Hz; ROCOF ≤ 1 Hz/s) ✅

### Minha resposta direta à sua pergunta

Tenho certeza do diagnóstico técnico (foco/limitações/onde encaixa).
A única parte “discutível” é a política de “Guardar” e a nota, porque depende se você quer manter artigos de resiliência operacional/metodológica mesmo quando não são LT.

Se você me disser (em 1 linha) qual é a regra para 2024 — “guardar só LT física” ou “guardar também método útil” — eu fixo a decisão e a nota sem ambiguidade e já preparo a linha da tabela desse grupo.