2024 Research on Risk Propagation Model of Power Transmission Network Based on Intervention Strategies-EIECS

## Artigo (2024)

Título: Research on Risk Propagation Model of Power Transmission Network Based on Intervention Strategies
Autores: Xiaqing Meng; Qi Ni; Jingyang Gong
Fonte: 2024 4th International Conference on Electronic Information Engineering and Computer Science (EIECS), IEEE
DOI: 10.1109/EIECS63941.2024.10800598

2024 Research on Risk Propagati…

## 1) Natureza do documento

Artigo técnico de caráter teórico–computacional, baseado em modelagem de propagação de risco em redes usando:

- modelo epidemiológico SIS (Susceptible–Infected–Susceptible);

- teoria dos jogos para decisão de intervenção;

- regra de Fermi para probabilidade de adoção de estratégia;

- método de Cadeias de Markov Microscópicas (MMCA);

- validação por simulação Monte Carlo.

2024 Research on Risk Propagati…

Não é um artigo de engenharia física de linhas, mas sim de dinâmica de risco em redes complexas.

## 2) Foco real do artigo

O foco é modelar como o risco “se espalha” topologicamente numa rede de transmissão, tratando linhas e subestações como nós de uma rede abstrata:

- risco ≈ “infeção”;

- propagação ≈ contato entre nós;

- intervenção ≈ vacinação / proteção;

- custo do risco × custo da intervenção → decisão estratégica.

2024 Research on Risk Propagati…

O sistema é analisado por:

- modelo SIS (Fig. 1, p.2);

- estados NS, BS, BI (Fig. 2, p.2);

- função de custo Eq. (1);

- regra de Fermi Eq. (2);

- equações dinâmicas MMCA (Eqs. 3–7);

- ponto crítico de propagação:

βcN=μΛmax(H)

(Eq. 7, p.3).

2024 Research on Risk Propagati…

## 3) O que o artigo realmente acrescenta

Este trabalho contribui para:

- Modelagem abstrata de resiliência sistémica

  - Resiliência entendida como capacidade de conter a propagação do risco na rede.

  - Não há falha física nem dano estrutural explícito.

2024 Research on Risk Propagati…

- Tomada de decisão sob custo

  - Cada nó decide intervir com base no balanço:

CiN(t),  CiB(t)

(Eq. 1, p.2).

- Uso claro de teoria dos jogos evolutiva.

2024 Research on Risk Propagati…

- Ferramenta para políticas de intervenção

  - Avaliação de:

    - custo da intervenção;

    - eficácia da estratégia;

    - impacto na escala final do risco (Fig. 3 e Fig. 4, p.3).

2024 Research on Risk Propagati…

## 4) Limitações face à sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão físicas | ❌ |
| Modelagem estrutural | ❌ |
| Eventos climáticos extremos reais | ❌ |
| Fragilidade mecânica | ❌ |
| Curvas de dano físico | ❌ |
| Tempo de reparo físico | ❌ |
| Resiliência física de LT | ❌ |
| Resiliência topológica / sistémica | ✅ |

Este artigo trabalha a resiliência abstrata de rede, não a resiliência física das linhas de transmissão.

## 5) Encaixe possível na sua tese

Pode ser usado apenas como:

- Revisão da literatura: abordagens de resiliência baseadas em redes complexas;

- Contextualização conceitual: diferença entre:

  - resiliência física (a sua tese),

  - resiliência topológica/epidemiológica (este artigo);

- Contraponto metodológico:

“Grande parte da literatura trata risco como propagação abstrata, enquanto esta tese trata dano físico real.”

Não pode ser usado como:

- base para índice de resiliência física;

- fonte de parâmetros climáticos;

- base para fragilidade estrutural.

## 6) Decisão final

⚠️ DECISÃO: GUARDADO (como apoio conceitual secundário)

Justificativa:
Apesar de não tratar resiliência física de LT, é um artigo sólido para:

- contextualizar modelos de resiliência baseados em redes;

- mostrar o limite das abordagens epidemiológicas;

- justificar a necessidade do seu modelo físico-climático.

Se o seu corpus principal for apenas “LT física + clima → dano → reparo”, ele é periférico.
Mas como material de discussão conceitual, é útil.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Propagação de risco em redes de transmissão via modelo SIS e estratégias de intervenção

- Nível de importância para a tese: Baixo–Médio

- Ponto da tese:

  - Revisão da literatura

  - Contextualização conceitual

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 4,0 / 10

Este artigo representa a visão “de cima” da rede como sistema abstrato.
A sua tese representa a visão “de baixo” da linha como estrutura física sujeita ao clima.