2024 The climate-energy nexus-a critical review of power grid components, extreme weather, and adaptation measures-IOP

Artigo (2024)
Título: The climate-energy nexus: a critical review of power grid components, extreme weather, and adaptation measures
Autores: Jasmine Garland; Kyri Baker; Ben Livneh
Fonte: Environmental Research: Infrastructure and Sustainability, IOP Publishing
Ano: 2024
DOI: 10.1088/2634-4505/ad79dd

2024 The climate-energy nexus-a…

## 1) Natureza do documento

Trata-se de um artigo de revisão crítica temática (topical review), cujo objetivo é integrar literatura de energia elétrica, eventos climáticos extremos e adaptação da infraestrutura, com ênfase no conceito de weather-driven power systems. Não é um artigo metodológico original nem apresenta novos modelos quantitativos de fragilidade ou índices formais de resiliência.

2024 The climate-energy nexus-a…

## 2) Foco real do artigo

O foco central é a relação bidirecional entre clima extremo e sistema elétrico, abordando:

- Tipos de eventos extremos:

  - Ondas de calor

  - Frio extremo

  - Secas

  - Ventos extremos

  - Incêndios florestais

  - Furacões

  - Eventos compostos (multirriscos)

- Componentes do sistema afetados:

  - Transmissão

  - Distribuição

  - Geração

  - Operação

  - Demanda

- Estratégias de adaptação:

  - Hardening de infraestrutura

  - Enterramento de linhas

  - Vegetation management

  - Weatherization

  - Microgrids

  - PSPS (Public Safety Power Shut-Offs)

  - Modernização com sensores e smart grid

O artigo trabalha a resiliência no nível sistêmico e operacional, não no nível físico-estrutural individual das linhas de transmissão.

2024 The climate-energy nexus-a…

## 3) Conteúdo técnico relevante para sua tese

### 3.1 Relação entre clima extremo e linhas de transmissão

O texto reconhece explicitamente que:

- Ondas de calor reduzem a ampacidade das linhas devido ao aumento da temperatura do condutor, tradicionalmente limitado a cerca de 80 °C.

- Ventos extremos e gelo causam falhas mecânicas, colapso de torres, galloping de condutores e sobrecarga estrutural.

- Incêndios florestais podem ser causados por falhas em LT e também degradar a operação do sistema.

- A infraestrutura é envelhecida, o que aumenta a vulnerabilidade.

Contudo, essas relações são descritas de forma conceitual e qualitativa, sem:

- Modelos físicos de falha;

- Curvas de fragilidade específicas para torres ou cabos;

- Modelagem probabilística direta aplicada às LT;

- Índice quantitativo de resiliência focado em linhas.

2024 The climate-energy nexus-a…

### 3.2 Uso explícito de conceitos de fragilidade

O artigo menciona:

- Fragility curves;

- Damage functions;

- Probabilidade de falha de postes e torres sob vento extremo;

- Modelagem Monte Carlo para incertezas estruturais;

Mas sempre como referência de literatura existente, não como desenvolvimento próprio.
Isso o torna um excelente artigo de apoio conceitual, mas não uma base metodológica direta para seu índice de resiliência das LT.

2024 The climate-energy nexus-a…

## 4) Limitações críticas frente à sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Modelagem física de LT | ❌ inexistente |
| Curvas de fragilidade próprias | ❌ inexistente |
| Índice quantitativo de resiliência | ❌ inexistente |
| Vinculação direta clima → dano → reparo → recuperação | ❌ apenas conceitual |
| Foco específico em LT | ⚠️ secundário |
| Abordagem sistêmica integrada | ✅ forte |
| Base teórica para contextualização | ✅ excelente |

Este artigo não constrói métricas, não constrói curvas e não mede a resiliência da linha como ativo físico.

## 5) Valor real para sua tese

Este artigo é extremamente valioso para:

- A introdução geral da tese;

- A construção do conceito de nexus clima-energia;

- A justificativa científica da relevância do tema;

- A fundamentação da necessidade de novos índices de resiliência física;

- O enquadramento político-técnico e interdisciplinar.

Mas não serve para:

- Definir metodologia quantitativa do seu índice;

- Calibrar curvas de fragilidade;

- Gerar parâmetros físicos de linhas;

- Implementar modelos de confiabilidade/resiliência específicos de LT.

## 6) Decisão fundamentada

DECISÃO: GUARDAR

Justificativa técnica:

- Artigo de altíssimo valor conceitual e estratégico;

- Excelente para contextualização, motivação e justificativa da tese;

- Reforça a lacuna que sua tese pretende preencher: ausência de métricas físicas robustas para resiliência de linhas de transmissão.

## 7) Classificação resumida (padrão da sua base)

- Decisão: Guardado

- Foco: Nexus clima-energia, impactos sistêmicos de eventos extremos e estratégias de adaptação do sistema elétrico

- Nível de importância: Alto

- Ponto da tese:

  - Contextualização

  - Justificativa da escolha

  - Revisão da literatura

  - Lacuna encontrada

- Pontuação final (Resiliência das Linhas de Transmissão): 7,5 / 10

## Síntese técnica final

Este é um artigo estruturalmente estratégico para sua tese.
Ele legitima o problema científico, mostra a escala do desafio, conecta clima, energia e infraestrutura e demonstra que a literatura ainda é fragmentada quando o assunto é resiliência física mensurável das linhas de transmissão.

Ele não resolve o seu problema científico.
Ele prova que o seu problema científico existe.