2024 Transmission Adequacy in India-Building a resilient and sustainable grid-Power Line

Artigo (2024)
Título: Transmission Adequacy in India – Building a resilient and sustainable grid
Autores: S. K. Soonee; Deb Chattopadhyay; Debasis De; K. V. N. Pawan Kumar; Abishek R. S.
Fonte: Power Line Magazine, Anniversary Issue, setembro de 2024
Tipo: Artigo técnico-institucional (forum técnico)

2024 Transmission Adequacy in I…

## 1) Natureza do documento

Documento técnico-estratégico de planejamento do sistema elétrico, produzido por especialistas diretamente ligados à operação e ao planejamento do sistema de transmissão indiano (POSOCO, NLDC, Grid-India, Banco Mundial).

Não é artigo acadêmico de engenharia estrutural, mas sim um texto de alto nível técnico-institucional sobre:

- adequação da transmissão (transmission adequacy);

- integração massiva de renováveis;

- confiabilidade, resiliência e sustentabilidade do sistema elétrico;

- definição de indicadores operacionais e econômicos para guiar investimentos em transmissão.

É um texto típico de policy-engineering, extremamente relevante para o enquadramento estratégico do setor.

2024 Transmission Adequacy in I…

## 2) Foco real do artigo

O foco central é:

Garantir que a rede de transmissão indiana tenha capacidade suficiente (adequacy) para transportar energia de forma segura, confiável e resiliente num cenário de forte crescimento de renováveis.

Resiliência aqui é entendida como:

- capacidade do sistema de suportar:

  - congestionamentos,

  - falhas de interconexão,

  - variabilidade de renováveis,

  - eventos extremos que afetam geração e demanda;

- e continuar fornecendo energia através de interconexões robustas.

Não se trata de resiliência física das linhas enquanto estruturas mecânicas, mas de resiliência funcional do sistema de transmissão.

## 3) Conteúdo técnico relevante

O artigo apresenta conceitos extremamente importantes para o seu enquadramento teórico:

### 3.1 Adequação da transmissão

Definida como a capacidade da rede de:

- transferir energia entre regiões;

- reduzir gargalos;

- garantir estabilidade e segurança;

- permitir a integração de fontes renováveis.

2024 Transmission Adequacy in I…

### 3.2 Resiliência associada à transmissão

O texto afirma explicitamente que a rede deve ser:

“resiliente a desastres naturais e outras perturbações”,
e que isso exige:

- infraestrutura resistente ao clima,

- tecnologias de smart grid,

- sistemas de monitorização em tempo real.

2024 Transmission Adequacy in I…

Embora não haja modelagem física, o reconhecimento explícito da relação entre clima extremo e transmissão é muito valioso.

### 3.3 Indicadores de urgência (Urgency Indicators / KPI)

Um dos pontos mais fortes do artigo é a proposta de indicadores quantitativos de planejamento:

- Custo da congestão

  - Monitorar as perdas econômicas associadas a gargalos na rede.

- TTC / GNA

  - Total Transfer Capability / General Network Access

  - Deve ser sempre > 100%.

- TTC / Demanda

  - Mede a flexibilidade da rede para importar energia em condições críticas.

- GNA / Demanda

  - Avalia se os acessos contratados são suficientes para suprir a carga.

Esses indicadores são diretamente relacionados a:

- confiabilidade;

- capacidade de resposta do sistema;

- resiliência funcional da transmissão.

2024 Transmission Adequacy in I…

### 3.4 Integração de renováveis e clima extremo

O artigo reconhece que:

- a variabilidade das renováveis aumenta a exigência sobre a transmissão;

- eventos extremos (ondas de calor, secas, baixa geração interna) tornam a interconexão ainda mais crítica;

- a transmissão passa a ter valor direto para a adequação de recursos (resource adequacy value).

Isto conecta transmissão, clima e resiliência de forma sistêmica.

2024 Transmission Adequacy in I…

## 4) Limitações críticas frente à sua tese

| Elemento | Situação |
| --- | --- |
| Falha mecânica de torres e cabos | ❌ inexistente |
| Curvas de fragilidade estrutural | ❌ inexistente |
| Modelos vento, gelo, incêndio | ❌ inexistente |
| Tempo de reparação física | ❌ inexistente |
| Resiliência física da linha | ❌ inexistente |
| Resiliência funcional do sistema | ✅ fortíssima |
| Indicadores quantitativos sistêmicos | ✅ fortíssimos |

O artigo não entra no domínio físico-estrutural das LT, mas é extremamente forte no domínio de planejamento, adequação e resiliência sistêmica.

## 5) Valor real para a sua tese

Este artigo é valiosíssimo para:

- o enquadramento institucional da sua tese;

- a justificação de que:

a transmissão é elemento crítico da resiliência energética nacional;

- mostrar que:

  - hoje a resiliência ainda é tratada de forma qualitativa,

  - faltam métricas físicas e estruturais objetivas;

- inspirar a ideia de que:

o seu índice de resiliência física pode, no futuro, tornar-se um KPI complementar aos “urgency indicators” do planejamento.

Ele cria uma ponte perfeita entre:

- engenharia estrutural da linha (sua tese),

- e planejamento estratégico do sistema.

## 6) Decisão fundamentada

DECISÃO: GUARDAR

Justificativa:

Embora não trate de física estrutural, é um artigo:

- extremamente alinhado com o conceito de resiliência da transmissão;

- institucionalmente forte;

- perfeito para:

  - contextualização,

  - fundamentação estratégica,

  - demonstração de lacuna científica.

## 7) Classificação resumida (modelo padrão)

- Decisão: Guardado

- Foco: Adequação e resiliência funcional da transmissão elétrica no contexto de integração de renováveis

- Nível de importância: Alto

- Ponto da tese:

  - Contextualização

  - Justificativa da escolha

  - Revisão da literatura

  - Resiliência dos sistemas elétricos

- Pontuação final (Resiliência das Linhas de Transmissão): 6,5 / 10

## Síntese técnica final

Este artigo mostra como os operadores de sistema veem a transmissão:
não como cabos e torres isolados, mas como a espinha dorsal da resiliência energética nacional.

A sua tese faz exatamente o movimento complementar e necessário:
traduz essa “resiliência estratégica” em resiliência física mensurável da linha de transmissão.