2024 Transmission System Resilience-A Detailed Analysis of Key Factors, Metrics, and Methods-IEEE

Artigo (2024)
Título: Transmission System Resilience: A Detailed Analysis of Key Factors, Metrics, and Methods
Autores: Saranga Abeygunawardane; Visvakumar Aravinthan; Chanan Singh
Fonte: 2024 IEEE Texas Power and Energy Conference (TPEC)
DOI: 10.1109/TPEC60005.2024.10472268

2024 Transmission System Resili…

## 1) Natureza do documento

Este é um artigo de revisão técnica especializada, focado exclusivamente em resiliência de sistemas de transmissão, com uma profundidade raramente encontrada na literatura.

Diferentemente das revisões genéricas sobre “resiliência de sistemas elétricos”, este trabalho:

- separa explicitamente transmissão de distribuição;

- define fatores próprios do nível de transmissão;

- analisa métricas, métodos, vantagens, limitações e lacunas;

- estrutura o problema de forma quase normativa.

Do ponto de vista metodológico, é um dos artigos mais alinhados que você já carregou até agora com o núcleo conceitual da sua tese.

## 2) Foco real do artigo

O foco é:

Criar uma estrutura organizada para avaliar e melhorar a resiliência de sistemas de transmissão, baseada em cinco fatores fundamentais:

- Desempenho do sistema de transmissão;

- Impactos das falhas nos consumidores;

- Custos de reparo e investimentos em resiliência;

- Dependências entre infraestruturas;

- Criticidade das cargas.

Esses fatores são apresentados como elementos obrigatórios para qualquer estrutura robusta de avaliação de resiliência.

2024 Transmission System Resili…

## 3) Conteúdo técnico diretamente relevante para a sua tese

Este artigo é praticamente um “mapa” daquilo que sua tese quer sistematizar no domínio físico das linhas.

### 3.1 Reconhecimento explícito da falha física das linhas

Logo no início, os autores afirmam que eventos extremos causam danos severos a:

- linhas aéreas de transmissão,

- torres,

- transformadores.

E que isso leva a interrupções prolongadas.

2024 Transmission System Resili…

Ou seja, o artigo parte exatamente da mesma premissa física da sua tese.

### 3.2 Discussão estruturada de métricas

O artigo classifica as métricas em quatro grandes grupos:

- Probabilísticas

  - EENS, EPNS, LOLP, frequência e duração de falhas;

  - diretamente ligadas à falha física e ao processo de reparação.

- Determinísticas

  - energia não suprida, load shedding.

- Curvas de resiliência

  - desempenho × tempo durante e após o evento extremo.

- Métricas híbridas e índices compostos

  - combinação ponderada de fatores físicos, econômicos e sociais.

Isto fornece a base formal que você precisa para justificar tecnicamente o tipo de índice que você está a construir.

2024 Transmission System Resili…

### 3.3 Limitação clara da literatura atual

Os autores reconhecem explicitamente várias lacunas que são exatamente o espaço científico da sua tese:

- falta de padronização de métricas;

- uso arbitrário de pesos;

- fraca ligação entre física da falha e indicadores de resiliência;

- ausência de integração com eventos climáticos específicos;

- pouca incorporação da vulnerabilidade estrutural real das linhas.

2024 Transmission System Resili…

## 4) Limitações do artigo face ao seu trabalho

Apesar de extremamente forte, este artigo:

- não constrói um índice próprio de resiliência;

- não propõe curvas de fragilidade para linhas;

- não modela vento, gelo, incêndio, temperatura;

- não conecta diretamente variáveis climáticas com falha estrutural de torres e cabos.

Ou seja:
ele estrutura o problema, mas não entra no domínio físico que você vai explorar.

## 5) Valor real para a sua tese

Este artigo é estratégico e central para a sua tese. Ele serve para:

- justificar cientificamente a necessidade de um índice próprio de resiliência de LT;

- mostrar que a literatura ainda está fragmentada;

- apoiar a construção do seu enquadramento teórico;

- legitimar a separação entre:

  - resiliência sistêmica genérica,

  - e resiliência física das linhas de transmissão.

É o tipo de artigo que normalmente aparece citado no capítulo 2 (Revisão de Literatura Estruturante).

## 6) Decisão fundamentada

DECISÃO: GUARDAR (núcleo principal da tese)

Justificativa:

É um dos raros artigos que:

- trata exclusivamente de transmissão;

- discute métricas, métodos e fatores de forma organizada;

- reconhece explicitamente a lacuna física/estrutural;

- oferece base conceitual direta para o seu índice.

## 7) Classificação resumida (modelo padrão)

- Decisão: Guardado

- Foco: Estruturação completa dos fatores, métricas e métodos de resiliência em sistemas de transmissão

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Revisão da literatura

  - Justificativa da escolha

  - Metodologia adotada

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Lacuna encontrada

- Pontuação final (Resiliência das Linhas de Transmissão): 9,0 / 10

## Síntese técnica final

Este artigo não resolve o seu problema científico.
Ele descreve o problema com precisão cirúrgica.

Você está exatamente no passo seguinte ao deles:

Eles organizam o campo.
Você vai quantificar fisicamente a linha.