2025 A multi-scenario distributionally robust model for resilience-oriented offshore wind farms and transmission network integrated planning-ELSEVIER

Artigo (2025)
Título: A multi-scenario distributionally robust model for resilience-oriented offshore wind farms and transmission network integrated planning considering typhoon disasters
Autores: Yang Yuan et al.
Fonte: Applied Energy, vol. 392, 2025, Art. 125937
DOI: 10.1016/j.apenergy.2025.125937

## 1) Natureza do documento

Artigo de investigação avançada que propõe um modelo de planeamento integrado entre:

- parques eólicos offshore (OWF),

- rede de transmissão,
com foco explícito em resiliência a tufões, utilizando otimização robusta e distributionally robust em múltiplos cenários.

Trata-se de um trabalho de:

planeamento resiliente de redes de transmissão considerando falhas físicas induzidas por vento extremo.

Este é exatamente o tipo de artigo estruturalmente alinhado com o núcleo científico da sua tese.

## 2) Foco real do artigo

O artigo busca resolver três lacunas centrais da literatura:

- Modelar de forma realista a incerteza simultânea de:

  - produção eólica offshore,

  - falhas físicas de linhas de transmissão durante tufões.

- Integrar:

  - economia (custos de planeamento e operação),

  - resiliência (pior caso de load shedding sob desastre),
no mesmo modelo matemático.

- Criar um modelo de hardening diferencial de linhas de transmissão, onde:

  - diferentes segmentos da mesma linha recebem diferentes níveis de reforço,

  - o reforço reduz a probabilidade de falha (não assume imunidade total).

## 3) Contribuições técnicas absolutamente centrais para a sua tese

### 3.1. Modelagem explícita da falha física de linhas por vento extremo

O artigo utiliza um modelo de taxa de falha de linha dependente da velocidade do vento:

λl(wt)=λlnorm,wt≤wrλlnorm+exp⁡0.6931(wt-wr)wr-1,wr<wt<2wr1,wt≥2wr

onde:

- wré o limiar de vento crítico da linha,

- acima de 2wr, a falha é praticamente certa.

Isto é uma função de fragilidade física explícita de linha de transmissão, algo raríssimo e extremamente valioso para sua tese.

### 3.2. Diferenciação de tipos de falhas sob tufão

O artigo classifica quatro tipos de cenários de falha:

- Falhas de alta probabilidade,

- Falhas de alto impacto,

- Falhas em cascata,

- Estado sem falhas (NOS).

E constrói um conjunto de incerteza baseado em norma-1 para a distribuição dessas probabilidades:

s∈ST∣ps-ps0∣≤Ψ

Isto é uma abordagem extremamente sofisticada de resiliência probabilística de linhas.

### 3.3. Hardening diferencial de linhas

Uma das maiores contribuições do artigo:

- As linhas são divididas em segmentos;

- Cada segmento recebe um nível de reforço diferente em função do vento máximo local;

- O reforço reduz a taxa de falha, não elimina:

λl=1-e∈El(1-λe(he))

Este é exatamente o comportamento físico correto de infraestrutura real.

Este modelo resolve uma falha grave de quase toda a literatura, que assume:

“linha endurecida nunca falha”.

### 3.4. Índice de resiliência usado no modelo

A resiliência é quantificada como:

pior valor esperado do custo de load shedding sob tufão, considerando a pior distribuição de probabilidades admissível:

R=max⁡ps∈ΩGFs∈STps⋅LSs

Ou seja:

- a métrica é:

  - física,

  - operacional,

  - econômica,

  - diretamente ligada à falha das linhas.

## 4) Encaixe direto no núcleo da sua tese

Este artigo contribui diretamente para:

| Elemento da sua tese | Aderência |
| --- | --- |
| Modelagem física de falha de LT | ✅ Altíssima |
| Curvas de fragilidade por vento | ✅ |
| Integração clima → falha → impacto | ✅ |
| Resiliência probabilística | ✅ |
| Planeamento resiliente | ✅ |
| Recuperação temporal explícita | ⚠️ Parcial |

## 5) Limitações (ainda assim pequenas)

- Foco em tufões (vento), não cobre gelo, temperatura ou incêndio.

- Não constrói explicitamente a curva desempenho × tempo, mas usa perdas agregadas.

- Voltado a planeamento, não a avaliação operacional em tempo real.

Nada disso compromete sua relevância central.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (ARTIGO NÚCLEO DA TESE)

Justificativa técnica:
Este é um dos artigos mais importantes que você enviou até agora. Ele:

- trata diretamente da falha física de linhas,

- usa vento extremo como variável causal,

- constrói uma estrutura matemática de resiliência,

- propõe hardening realista,

- integra economia e resiliência.

É um artigo estruturalmente alinhado com o seu doutoramento.

## 7) Classificação resumida (para a sua futura tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Planeamento resiliente de redes de transmissão e parques eólicos offshore sob tufões

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - justificativa da escolha,

  - revisão da literatura avançada,

  - metodologia adotada,

  - resiliência dos sistemas elétricos,

  - base para modelagem de fragilidade e hardening de LT.

- Pontuação (Resiliência de LT): 9,8 / 10

📌 Síntese final

Este artigo não apenas “fala de resiliência”.
Ele modela matematicamente a resiliência física das linhas de transmissão frente a vento extremo, com um rigor raríssimo na literatura.

Se sua tese tivesse que escolher 5 artigos-núcleo absolutos, este estaria entre eles.