2025 A resiliência das redes de distribuição de energia elétrica na Europa-GESEL

### Avaliação técnica resumida — (2025) A resiliência das redes de distribuição de energia elétrica na Europa (GESEL/TDSE nº 138)

#### 2025 A resiliência das redes de…

Natureza do documento
Texto técnico de discussão setorial (GESEL/UFRJ – TDSE nº 138, abril/2025), com foco em políticas públicas e regulação para resiliência de redes de distribuição na Europa. Não é artigo científico de modelagem; é um documento analítico-regulatório, com dados e referências institucionais (EEA, CEER, IEA, diretivas da UE, ERSE/Portugal, ARERA/Itália).

2025 A resiliência das redes de…

## 1) Foco real do documento

O documento procura responder: como os reguladores europeus estão redefinindo qualidade de serviço e incentivos para incorporar eventos climáticos extremos (ECEx) e fortalecer a resiliência das redes (principalmente distribuição).

Eixos centrais:

- distinção conceitual confiabilidade vs resiliência (com DEC/FEC e regulação “cap and floor” como base histórica);

2025 A resiliência das redes de…

- tratamento regulatório de eventos excecionais (substituindo “força maior”) e critérios para expurgar ECEx dos indicadores e de compensações;

2025 A resiliência das redes de…

- medidas típicas de resiliência em distribuição: subterraneização, gestão de vegetação, planeamento de rede, e coordenação operacional com proteção civil/bombeiros;

2025 A resiliência das redes de…

- caso Itália (ARERA) como referência de inovação regulatória (2016–2023) com planos de resiliência obrigatórios, análise custo-benefício e incentivos/penalizações;

2025 A resiliência das redes de…

➡️ Em suma: resiliência tratada como governança + regulação + incentivos + planejamento, não como índice físico de LT.

## 2) Contribuições técnicas relevantes (para sua tese)

Mesmo sendo de distribuição, há contribuições úteis e bem “citáveis” na tese:

### 2.1 Distinção formal confiabilidade × resiliência

O texto define confiabilidade como continuidade estável de suprimento, enquanto resiliência é a capacidade de resistir, absorver, recuperar e adaptar a eventos adversos (ECEx).

2025 A resiliência das redes de…

Isso ajuda a justificar o seu enquadramento conceitual e separar “qualidade rotineira” de “choques extremos”.

### 2.2 Estrutura de “resiliência climática” em 3 dimensões (IEA)

O documento incorpora o quadro IEA com robustez, flexibilidade e recuperação (Figura 7), útil para estruturar capítulos do seu índice e justificar variáveis de avaliação.

2025 A resiliência das redes de…

### 2.3 Métrica/regulação de ECEx: “evento excecional” e expurgo dos indicadores

Ponto forte para sua tese (mesmo sendo LT): a discussão regulatória sobre quando um evento deve ser tratado como excecional, critérios e efeitos (expurgo de indicadores e compensações). Exemplo: ERSE/Portugal define condições e critérios cumulativos para classificar eventos excecionais e procedimentos de avaliação.

2025 A resiliência das redes de…

Isso pode ser usado para sustentar metodologia de classificação de eventos extremos e separar “falha imputável” vs “não imputável” — conceito útil quando você for discutir dados históricos.

### 2.4 Subterraneização vs rede aérea

Traz argumentos clássicos com dados/regra prática: redes subterrâneas tendem a menor frequência de interrupções e maior resiliência climática, mas custo unitário pode ser muito maior (o texto cita até “oito vezes”). O Quadro 3 resume vantagens/desvantagens (inclui vulnerabilidade a inundações).

2025 A resiliência das redes de…

Mesmo que sua tese seja LT, isso é útil como comparação de alternativas de adaptação.

### 2.5 Caso Itália (ARERA): incentivos, planos e valores monetários

O texto descreve que ARERA exige plano de resiliência com análise custo-benefício e usa valores monetários de interrupções evitadas (€/kWh não fornecido) e incentivos/penalizações vinculados à execução; além de mecanismos para interrupções prolongadas (inclusive com compensações mesmo em “força maior” em certos casos).

2025 A resiliência das redes de…

Isso é excelente como benchmark regulatório para discutir “como operacionalizar resiliência” na governança do setor.

## 3) Limitações críticas face ao núcleo da sua tese (decisivas)

Para “Resiliência das Linhas de Transmissão” (foco físico/estrutural + desempenho temporal):

- o objeto é distribuição, não LT;

- não há modelagem de fragilidade estrutural (torres/condutores/fundações) nem mecanismos físico-mecânicos de falha;

- não há curva intensidade climática → dano → probabilidade de falha;

- não há recuperação temporal modelada (função desempenho × tempo), apenas discussão institucional/operacional;

- o valor é predominantemente normativo-regulatório e qualitativo.

➡️ Logo: não serve como base metodológica central do seu índice de resiliência de LT, mas serve como contexto e benchmark.

## 4) Valor real para a tese (onde encaixa)

Uso recomendado na sua tese:

- Contextualização: evolução do paradigma climático e necessidade de resiliência na cadeia elétrica;

2025 A resiliência das redes de…

- Revisão da literatura (bloco “regulação e governança da resiliência”);

2025 A resiliência das redes de…

- Justificativa da escolha: reforçar por que índices tradicionais (DEC/FEC, confiabilidade) não capturam ECEx e por que reguladores migraram para mecanismos específicos de resiliência;

2025 A resiliência das redes de…

- Metodologia adotada (apenas conceitual): estrutura robustez–flexibilidade–recuperação e classificação de eventos excecionais (como inspiração, não como método matemático).

2025 A resiliência das redes de…

## 5) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (como referência de contextualização e benchmark regulatório)

2025 A resiliência das redes de…

Justificativa técnica:
Embora não trate da fragilidade física de LT, o documento é muito útil para fundamentar a dimensão regulatória/organizacional da resiliência, sobretudo: distinção confiabilidade×resiliência, tratamento de ECEx como “eventos excecionais”, e exemplos concretos de inovação regulatória (Itália/ARERA; Portugal/ERSE).

2025 A resiliência das redes de…

## 6) Classificação resumida (para sua tabela futura)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência de redes de distribuição na Europa sob ECEx — políticas públicas, regulação, indicadores, incentivos e benchmarks (ERSE/ARERA/CEER/EEA/IEA)

2025 A resiliência das redes de…

- Nível de importância: Médio (alto se você tiver seção forte de regulação e política pública)

- Encaixe na tese: contextualização; revisão da literatura; justificativa da escolha (e apoio conceitual à metodologia)

2025 A resiliência das redes de…

- Pontuação (Resiliência de LT): 5,5 / 10

### Referência (IEEE)

[1] V. Santos and N. de Castro, A resiliência das redes de distribuição de energia elétrica na Europa, TDSE – Texto de Discussão do Setor Elétrico, no. 138, GESEL/UFRJ, Apr. 2025.

2025 A resiliência das redes de…