2002 Probabilistic assessment of power systems-IEEE

Referência analisada
ALLAN, R.; BILLINTON, R. Probabilistic Assessment of Power Systems. Proceedings of the IEEE, vol. 88, n. 2, pp. 140–162, 2000 (publicado no ciclo 2000–2001; amplamente citado como referência-base nos anos iniciais de 2000).

## Síntese técnica objetiva

Este artigo é uma das referências clássicas e estruturantes da avaliação probabilística da confiabilidade de sistemas elétricos, cobrindo geração, transmissão e distribuição de forma integrada.

Principais contributos técnicos relevantes:

- Formalização da confiabilidade como fenômeno estocástico

  - Abandono explícito de critérios puramente determinísticos.

  - Uso sistemático de modelos probabilísticos para capturar:

    - falhas aleatórias,

    - durações de interrupção,

    - severidade das consequências.

  - Introduz e consolida índices como LOLP, LOLE, LOEE/EENS, EIR, SAIFI, SAIDI, entre outros.

- Estrutura hierárquica dos sistemas elétricos

  - Definição clara dos níveis:

    - HLI – geração,

    - HLII – geração + transmissão (sistemas compostos),

    - HLIII – distribuição.

  - Essa hierarquia é fundamental para separar fenômenos locais de impactos sistêmicos, algo central para o seu trabalho.

- Integração entre confiabilidade técnica e economia

  - Introdução rigorosa dos conceitos de:

    - reliability cost (custo de investimento),

    - reliability worth (valor percebido pelo consumidor).

  - Uso de VoLL / IEAR para monetizar interrupções.

  - Estabelece a noção de nível ótimo de confiabilidade, ponto de equilíbrio entre custo e benefício.

- Modelagem de eventos ambientais e falhas dependentes

  - Reconhece explicitamente que:

    - falhas podem ser independentes, dependentes ou de modo comum;

    - condições climáticas adversas aumentam taxas de falha (seção VI-E).

  - Este ponto é diretamente conectável ao seu trabalho sobre eventos extremos.

- Limitação estrutural: confiabilidade ≠ resiliência

  - O artigo não trata de recuperação, adaptação ou mudança de regime.

  - A análise é focada em expectativas médias, não em trajetórias pós-evento extremo.

  - Não distingue bounce back de bounce forward.

## Relevância direta para a tese (resiliência de linhas de transmissão)

Este artigo é indispensável, mas com papel bem delimitado:

- Serve como:

  - base metodológica para comparação;

  - referência de contraste entre confiabilidade clássica e resiliência.

- Fundamenta tecnicamente:

  - por que índices tradicionais (LOLE, EENS, SAIDI) não capturam resiliência;

  - a necessidade de um novo índice, como o que você propõe.

- Permite demonstrar, com respaldo IEEE, que:

  - confiabilidade avalia probabilidade e severidade média;

  - resiliência exige dimensão temporal, estrutural e adaptativa.

Este artigo é frequentemente citado em teses para mostrar o “estado da arte que precisa ser superado”, exatamente o seu caso.

## Decisão

GUARDAR — referência FUNDAMENTAL (baseline técnico)

Classificação recomendada:

Confiabilidade probabilística clássica de sistemas elétricos (referência-base)

Este artigo deve aparecer explicitamente na tese para:

- ancorar o leitor;

- justificar conceitualmente a insuficiência das métricas tradicionais;

- dar legitimidade IEEE ao avanço proposto pelo seu índice de resiliência.