Economic Benefits of Increasing Electric Grid Resilience to Weather Outages

Este relatório é uma referência institucional-chave para quantificar impactos económicos de eventos climáticos extremos no sistema elétrico e para justificar investimentos em resiliência da rede. Embora não proponha um índice matemático de resiliência, fornece evidência empírica, séries históricas e enquadramento económico diretamente relevantes para a sua tese.

### 1. Evidência empírica (falhas e custos)

- Eventos climáticos severos são a principal causa de apagões nos EUA.

- 679 interrupções generalizadas (≥50.000 clientes) entre 2003–2012.

- Custo económico anual médio estimado entre US$ 18–33 bilhões; anos extremos atingem US$ 40–75 bilhões (ex.: 2008 – furacão Ike; 2012 – Sandy).

- Perfis temporais de restabelecimento mostram pico rápido de clientes afetados e cauda longa de recuperação (páginas 20–22), alinhado com a literatura de curvas desempenho × tempo.

### 2. Crítica às métricas clássicas

- SAIDI/SAIFI subestimam eventos extremos e custos associados.

- Custos para usuários finais são 3–10× os custos das utilities.

- Justifica a necessidade de métricas de resiliência além da confiabilidade tradicional.

### 3. Cadeia causal clima → falha → recuperação

- Mudança climática → maior frequência/intensidade de eventos (furacões, gelo, cheias).

- Excedência de critérios de projeto → falhas estruturais e tempos de reparo prolongados.

- Evidência operacional de ganhos com smart grid, PMUs, automação e gestão de vegetação (casos Sandy/Irene).

### 4. Estratégias de resiliência (taxonomia prática)

- Hardening (estruturas, elevação de subestações).

- Flexibilidade/robustez (novas linhas, eletrónica de potência, armazenamento).

- Consciência situacional (PMUs, OMS).

- Recuperação (estoques críticos, mutual aid).

Útil para discussão de medidas e interpretação de resultados, não para cálculo do índice.