2014 Systems Resilience for Multihazard Environments-Definition, Metrics, and Valuation for Decision Making-Risk Analysis

Este artigo é uma das referências teóricas mais rigorosas e estruturadas sobre definição formal, métricas e avaliação económica da resiliência em ambientes multirriscos. O autor propõe uma definição operacional de resiliência alinhada com teoria da medida, análise de risco, processos estocásticos (Poisson) e relações explícitas com confiabilidade e risco.

Embora não seja específico para sistemas elétricos, trata-se de um pilar conceitual e matemático para qualquer índice de resiliência engenheiral.

## 1. Contribuições técnicas centrais (muito relevantes)

### 1.1 Definição formal de resiliência mensurável

Ayyub propõe resiliência como:

Persistência do desempenho do sistema sob incerteza e perturbações, incluindo capacidade de absorção, recuperação (parcial ou total) e possível melhoria pós-evento.

Diferencial importante:

- resiliência é tratada como resultado mensurável, não apenas “capacidade” abstrata;

- explicitamente relacionada a objetivos de desempenho.

### 1.2 Resiliência como medida matemática (teoria da medida)

O artigo estabelece requisitos formais para métricas de resiliência:

- domínio bem definido (estado de desempenho);

- valores não negativos;

- monotonicidade;

- consistência com confiabilidade e risco;

- possibilidade de superadditividade e subadditividade (algo que a probabilidade clássica não capta).

👉 Este ponto é extremamente forte para dar fundamentação matemática ao seu índice.

### 1.3 Métrica explícita desempenho × tempo (modelo geral)

A métrica proposta (Eq. 20) integra:

- tempo até a falha;

- perfil de falha (robustez / redundância);

- tempo de recuperação;

- perfil de recuperação (rapidez / resourcefulness).

A formulação geral:

Re=Ti+F ΔTf+R ΔTrTi+ΔTf+ΔTr

onde:

- Fmede a severidade da falha;

- Rmede a qualidade da recuperação;

- ΔTfe ΔTrsão durações de falha e recuperação.

👉 Estruturalmente, esta equação dialoga diretamente com índices baseados em curvas desempenho × tempo, incluindo o que você está a desenvolver.

### 1.4 Integração explícita com processos estocásticos

O autor modela:

- ocorrência de eventos disruptivos como processo de Poisson;

- resistência do sistema como S − L (capacidade menos solicitação);

- envelhecimento ou melhoria via termo α(t).

👉 Isto conecta:

- risco,

- confiabilidade,

- resiliência,
num arcabouço único, algo raro na literatura.

### 1.5 Valoração económica da resiliência

O artigo avança além da métrica técnica e propõe:

- valoração económica da resiliência;

- análise benefício–custo baseada em perdas evitadas e custos de recuperação;

- uso de métricas probabilísticas para decisão.

Este ponto é relevante para justificar aplicabilidade prática do seu índice, mesmo que você não entre profundamente em economia.

## 2. Limitações face à sua tese

- ❌ Não é específico para linhas de transmissão;

- ❌ Não inclui variáveis elétricas explícitas;

- ❌ Não modela diretamente eventos climáticos específicos (vento, gelo, raio);

- ❌ Alto nível de abstração (meta-modelo).

Estas limitações não são defeitos, mas delimitam o papel do artigo como fundamento teórico, não aplicação direta.