Research on Resilience of Power Systems Under Natural Disasters-A Review

## 1. Natureza e papel na literatura

Este trabalho é o principal artigo de revisão sistemática sobre resiliência de sistemas elétricos frente a desastres naturais publicado no ciclo 2014–2016 pela IEEE.
Não propõe um método novo, mas organiza, classifica e consolida todo o conhecimento existente até então.

Para uma tese de doutoramento, este artigo cumpre o papel de “mapa oficial do estado da arte”.

## 2. Estrutura conceitual (contribuição-chave)

### 2.1 Linha temporal da resiliência (Fig. 1)

O artigo organiza a resposta do sistema elétrico em três grandes fases:

- Previsão e estimativa do desastre

- Ações corretivas, hardening e preparação pré-evento

- Avaliação de danos e restauração

Essa linha temporal:

- fornece base conceitual clara para índices dependentes do tempo;

- é compatível com curvas de resiliência (performance × tempo);

- ajuda a justificar em que fase o seu índice atua (impacto + recuperação).

### 2.2 Classificação dos métodos existentes

O artigo revisa e classifica os trabalhos em quatro grandes blocos:

#### (i) Modelos de previsão

- GLM, GAM, AFT, CART, BART;

- uso intensivo de dados históricos;

- forte dependência regional e climática;

- limitação para extrapolação futura.

👉 Relevante para justificar por que índices puramente estatísticos são insuficientes.

#### (ii) Modelos de simulação

- integração clima → falha → cascata;

- uso de curvas vento–falha para linhas e torres;

- Monte Carlo e análise de cascatas (Fig. 2).

👉 Conecta diretamente com linhas de transmissão e falhas correlacionadas.

#### (iii) Hardening e investimentos em resiliência

- elevação de subestações;

- reforço estrutural de torres;

- undergrounding;

- gestão de vegetação (FAC-003).

O artigo mostra claramente que:

- decisões de hardening raramente são otimizadas;

- faltam métricas claras de benefício-resiliência.

👉 Excelente base para justificar um índice técnico de apoio à decisão.

#### (iv) Restauração

- restauração convencional (blackstart, recomposição);

- microgrids;

- automação da distribuição;

- estratégias descentralizadas.

Aqui fica explícito que:

- restauração pós-desastre ≠ restauração típica;

- múltiplas falhas simultâneas mudam completamente o problema.

## 3. Contribuições específicas para linhas de transmissão

Embora cubra T&D, o artigo:

- discute falhas estruturais de linhas e torres por vento (refs. [20]–[24]);

- usa dados do TADS/NERC para transmissão;

- reconhece explicitamente falhas comuns e cascatas;

- diferencia claramente eventos típicos de HILP events (Tabela V).

👉 Isso legitima plenamente o uso de linhas de transmissão como foco específico da sua tese.

## 4. Lacunas apontadas pelos próprios autores (críticas internas)

O artigo afirma explicitamente que ainda faltam:

- métricas integradas de resiliência;

- ligação clara entre modelação de falhas e índices simples;

- métodos comparáveis entre regiões e sistemas;

- ferramentas práticas para planeamento de resiliência.

➡️ Essas lacunas coincidem exatamente com o problema científico do seu doutoramento.

## 5. Relação com os artigos já guardados

Este artigo não compete, mas amarra conceitualmente:

- Panteli & Mancarella (2015);

- IEEE PES Task Force (2015);

- relatórios RAND.

Ele funciona como:

artigo de enquadramento e legitimação do estado da arte