A Survey on Power Grid Faults and Their Origins-A Contribution to Improving Power Grid Resilience

## 1. Natureza do documento

Trata-se de um artigo de revisão científica (survey), publicado no periódico Energies (MDPI), com foco explícito em:

- identificação de falhas em redes elétricas (EPG);

- classificação das causas das falhas;

- correlação entre falhas, estratégias de mitigação e a curva de resiliência.

É um trabalho bem estruturado, com metodologia clara de mapeamento sistemático da literatura, cobrindo 65 artigos relevantes.

⚠️ O artigo não propõe métricas novas, nem índices quantitativos de resiliência; sua contribuição é organizacional e analítica, não modeladora.

## 2. Conteúdo principal (síntese factual e técnica)

### 2.1 Conceito de resiliência adotado

Os autores adotam explicitamente a resiliência trapezoidal, alinhada a Bruneau, Panteli & Mancarella, estruturando a resiliência em quatro estados:

- Prevenção

- Degradação

- Restauração

- Adaptação

Essa representação temporal é discutida com apoio nas Figuras 1 e 2, que contrastam o modelo triangular clássico com o trapezoidal, mais adequado a sistemas elétricos reais.

✔️ Este enquadramento é coerente com a literatura IEEE recente.

### 2.2 Classificação das causas de falhas

O principal contributo técnico do artigo está na sistematização das causas de falhas, agrupadas em três clusters principais:

- Causas naturais

  - tempestades, furacões, ventos, gelo, cheias, ondas de calor, relâmpagos;

- Erros

  - falhas humanas, erros operacionais, falhas de equipamento;

- Ataques

  - ciberataques e ataques físicos.

Resultado quantitativo relevante (extraído da análise bibliográfica):

- 84% dos artigos referem causas naturais;

- 17% erros humanos/equipamentos;

- 17% ciberataques;

- ataques físicos aparecem com baixa representatividade.

Este resultado está bem ilustrado nas Figuras 3 e 4, usando análise de grafos (NodeXL).

### 2.3 Tipos de falhas identificadas

A Tabela 1 é particularmente relevante, pois lista de forma estruturada falhas como:

- colapso de torres de transmissão;

- desconexão de linhas;

- flashover em linhas aéreas;

- sobrecargas térmicas;

- instabilidades de tensão e frequência;

- falhas em subestações (incluindo inundação);

- falhas em linhas de transmissão e distribuição.

⚠️ Contudo, as falhas são tratadas de forma descritiva e agregada, sem:

- taxas de falha;

- dependência explícita da intensidade do evento;

- modelação probabilística;

- distinção quantitativa entre níveis de tensão.

### 2.4 Estratégias de mitigação

Os autores classificam as estratégias de melhoria da resiliência em quatro clusters:

- Prevention and management

- Monitoring and fault detection

- Smart grid–based solutions

- Modeling and simulation

Estas estratégias são mapeadas aos estados da curva de resiliência (Figura 7), o que é um contributo conceitual claro.

⚠️ A maioria das soluções discutidas foca-se em:

- distribuição;

- smart grids;

- micro-redes;

- SCADA;

- proteção e controle.

## 3. Limitações face ao seu doutoramento

Do ponto de vista do seu trabalho sobre Resiliência de Linhas de Transmissão, as limitações são claras e objetivas:

❌ Não apresenta:

- modelos físicos de falha de linhas (vento, gelo, temperatura, descargas);

- curvas de fragilidade climática para LT;

- dependência entre severidade do evento e probabilidade de colapso;

- tempos de reparo parametrizados;

- métricas quantitativas específicas de transmissão;

- índices de resiliência calculáveis para LT;

- diferenciação técnica aprofundada entre transmissão e distribuição.

❌ A análise permanece ao nível de classificação e correlação bibliográfica, não de modelação de sistemas elétricos reais.

❌ A resiliência é tratada predominantemente como capacidade organizacional e operacional, não como propriedade físico-estrutural das linhas.

## 4. Valor real para a tese

O valor deste artigo para a sua tese é moderado, porém bem definido.

### ✔️ Contribuições aproveitáveis

- Excelente catálogo estruturado de falhas relevantes, incluindo falhas típicas de LT;

- Base sólida para:

  - contextualização do problema;

  - justificar a escolha do foco em eventos naturais;

  - mostrar que a literatura reconhece as falhas, mas não as quantifica adequadamente;

- Apoia a identificação da lacuna científica que o seu índice pretende preencher.

⚠️ Deve ser usado como artigo de enquadramento, não como base metodológica.

## ❌ 5. O que este artigo NÃO deve fazer na sua tese

- ❌ Não fundamenta o seu índice de resiliência;

- ❌ Não serve como modelo quantitativo;

- ❌ Não substitui literatura IEEE/EPRI focada em LT;

- ❌ Não oferece métricas operacionais diretas.